| 麻醉科手术间及消毒供应中心空调机组改造工程量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 20匹新风处理机（内机） | 额定制冷量：56kw；新风机处理风量5000m³/h | 2 | 台 | 含线控器 |
| 2 | 20匹变频室外机 | 制冷运转额定能力：56kw | 2 | 台 |  |
| 3 | 2.5匹处理机（内机） | 额定制冷量：7.1kw，额定风量（高/中/低）：16/14/12m³/min | 6 | 台 | 含线控器 |
| 4 | 5匹变频室外机 | 制冷运转额定能力：14kw | 3 | 台 |  |
| 5 | 原控制柜改造 | 控制柜及软件升级改造 | 5 | 台 | 不含外接电缆 |
| 6 | 百级空调机组电加热器更换 | PTC电加热器15W | 3 | 台 |  |
| 7 | 铜管安装 | 机组配套铜管220m：空调基础5个，风管截断改造2处，原空调机组开洞改造3台 | 1 | 项 |  |