## 项目清单与计价表
项目清单与计价表
工程名称：爱玛客 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合 单价 | 综合合价
1 | 200内墙 | 1.200内墙 | m3 | 6.88
2 | 回填排水沟 | 回填排水沟 | m3 | 0.83
3 | 木门 | 1.木门 | m2 | 3.96
4 | 甲级防火门 | 1.甲级防火门 | m2 | 2.64
5 | 瓷砖地面 | 1.瓷砖地面 | m2 | 64.81
6 | 块料踢脚线 | 1.块料踢脚线 | m2 | 6.12
7 | 墙面一般抹灰 | 1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 2. 满挂0.9@12.7x12.7热镀锌 钢丝网，射钉@500x500固定 | m2 | 62.58
8 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、隔墙 轻钢龙骨石膏板隔墙 (包龙骨) 双面 2、阻燃板 9mm | m2 | 34.19
9 | 600*600石膏板 | 1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm)600× 600 平面 2、石膏板 600×600 | m2 | 64.81
10 | 内墙（涂料面层） | 1、无机轻集料保温砂浆 厚度 mm 25//换：聚苯颗粒保温砂浆 2、成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮2遍 3、无机涂料底油0遍面油2遍 抹灰面 墙柱面 | m2 | 130.96
11 | 旧墙翻新 | 1.无机涂料底油0遍面油2遍 抹灰面 墙柱面 | m2 | 98.28
12 | 镀锌钢管DN32 | 1.镀锌钢管DN32 | m | 5.83
13 | 镀锌钢管DN40 | 1.镀锌钢管DN40 | m | 1.035
14 | 镀锌钢管DN50 | 1.镀锌钢管DN50 | m | 3.073
15 | 镀锌钢管DN65 | 1.镀锌钢管DN65 | m | 4.835
16 | 水喷淋喷头 DN25 | 1.水喷淋喷头DN25 | 个 | 12
17 | 点型感烟探测器 | 1.点型感烟探测器 | 个 | 3
合计
项目清单与计价表
工程名称：电工房 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm | 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm | m3 | 18
2 | 原木色生态板木门单开 0.8*2.27 | 1、带门套成品装饰平开复合木门 单开 2、成品装饰单开木门及门套 0.8m×2.27m(复合) 3、包含门锁等配件 | m2 | 5.45
3 | 甲级钢制防火门 1.5*2.0 | 防火等级为甲级，不锈钢防火门带窗 | m2 | 3
4 | 400*800 防滑砖 | 1、楼地面陶瓷地砖(每块周长 mm) 2400 以内水泥砂浆 结合层厚度 50mm | m2 | 105.6
5 | 砖踢脚线 | 砖踢脚线 | m2 | 9.93
6 | 新建墙体抹灰层 | 1、各种墙面 8+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2、满挂0.9@12.7x12.7热镀锌钢丝网，射钉@500x500 固定 | m2 | 180
7 | 内墙（涂料面层） | 1、无机轻集料保温砂浆 厚度 mm 25//换：聚苯颗粒保温砂浆 2、成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮 2 遍//扩： A1-15-152+补A1-15-152 3、乳胶漆底油 0 遍面油 2遍 抹灰面 墙柱面//扩： A1-15-160+A1-15-166*-2/ /换：无机涂料 底漆 //换： 无机涂料 面漆 | m2 | 180
8 | 轻钢龙骨硅酸钙板间墙 | 1、隔墙 轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面//换：8厚硅酸钙板 2、胶合板基层 9mm//换： 9mm 阻燃板 | m2 | 38.16
9 | 旧墙翻新 | 1.无机涂料底油 0 遍面油 2遍 抹灰面 墙柱面 | m2 | 201.67
10 | 600*600 石 膏板吊顶 | 1、装配式 U 型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 (mm) 600×600 平面 2、石膏板 600×600 | m2 | 86.64
11 | 顶棚刷白 | 1、成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮 2 遍//扩： A1-15-152+补A1-15-152 2、乳胶漆底油 0 遍面油 2遍 抹灰面 墙柱面//扩： A1-15-160+A1-15-166*-2/ /换：无机涂料 底漆 //换： 无机涂料 面漆 | m2 | 18.94
12 | 砖砌体拆除 | 1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km//扩： A1-19-69+A1-19-70*7 | m3 | 5.6
13 | 水喷淋钢管DN25 | 1. 镀锌钢管 25 | m | 20.998
14 | 水喷淋钢管DN32 | 1. 镀锌钢管 32 | m | 13.203
15 | 水喷淋钢管DN40 | 1. 镀锌钢管 40 | m | 1.672
16 | 水喷淋钢管DN50 | 1. 镀锌钢管 50 | m | 4.873
17 | 水喷淋钢管DN65 | 1. 镀锌钢管 65 | m | 4.286
18 | 水喷淋钢管DN80 | 1. 镀锌钢管 80 | m | 5.181
19 | 水喷淋喷头DN25 | 1.水喷淋喷头 DN25 | 个 | 14
20 | 点型感烟探测器 | 1. 名称: 点式感烟探测器 | 个 | 6
合计
项目清单与计价表
工程名称：金壹嘉 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 蒸压加气混凝土砌块内墙墙体厚度20cm | 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm//换：DM M5 砌筑砂浆 | m3 | 6.03
2 | 原木色生态板木门单开 0.8*2.27 | 1、带门套成品装饰平开复合木门 单开 2、成品装饰单开木门及门套 0.8m×2.27m(复合) 3、包含门锁等配件 | m2 | 3.63
3 | 甲级钢制防火门 1.5*2.0 | 防火等级为甲级，不锈钢防火门带窗 | m2 | 3
4 | 400*800 防 滑砖 | 1、楼地面陶瓷地砖(每块周长 mm) 2400 以内水泥砂浆 结合层厚度 50mm//扩： A1-12-74+A1-12-3*6// 换：预拌水泥砂浆 1:3 //换：DSM20 水泥砂浆 //换：防滑砖 400*800 | m2 | 71.63
5 | 砖踢脚线 | 砖踢脚线 | m2 | 10.68
6 | 新建墙体抹灰层 | 1、各种墙面 8+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2、满挂 0.9@12.7x12.7 热镀锌钢丝网，射钉 @500x500 固定 | m2 | 60.3
7 | 内墙（涂料面层） | 1、无机轻集料保温砂浆 厚度mm 25//换：聚苯颗粒保温砂浆 2、成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮 2 遍//扩： A1-15-152+补 A1-15-152 3、乳胶漆底油 0 遍面油 2遍 抹灰面 墙柱面//扩： A1-15-160+A1-15-166*-2/ /换：无机涂料 底漆 //换： 无机涂料 面漆 | m2 | 60.3
8 | 轻钢龙骨硅酸钙板间墙 | 1、隔墙 轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面//换：8厚硅酸钙板 2、胶合板基层 9mm//换： 9mm 阻燃板 | m2 | 23.52
9 | 600*600 石 膏板吊顶 | 1、装配式 U 型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600× 600 平面 2、石膏板 600×600 | m2 | 71.63
10 | 砖砌体拆除（开门洞） | 1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km//扩： A1-19-69+A1-19-70* 7 | m3 | 4.2
11 | 水喷淋钢管 DN25 | 1. 材质、规格: 镀锌钢管 25 | m | 19.569
12 | 水喷淋钢管 DN32 | 1. 材质、规格: 镀锌钢管 32 | m | 8.195
13 | 水喷淋钢管 DN40 | 1. 材质、规格: 镀锌钢管 40 | m | 6.025
14 | 水喷淋钢管 DN50 | 1. 材质、规格: 镀锌钢管 50 | m | 4.798
15 | 水喷淋钢管 DN80 | 1. 材质、规格: 镀锌钢管 80 | m | 9.164
16 | 水喷淋喷头 DN25 | 1.水喷淋喷头DN25 | 个 | 14
17 | 点型感烟探测器 | 1. 名称: 点式感烟探测器 | 个 | 5
合计
项目清单与计价表
工程名称：西药库 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
1 | 不锈钢板 | 1.不锈钢板（防漏水） | m2 | 14.61
2 | 防盗防火门 | 1.防盗防火门 | m2 | 4.4
3 | 防盗网 | 1.不锈钢防盗网 | m2 | 14.96
4 | 600*600 石膏板 | 1、装配式 U 型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 (mm) 600×600 平面 2、石膏板 600×600 | m2 | 207.01
5 | 内墙（涂料面层） | 1、无机轻集料保温砂浆厚度 mm 25 2、成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮 2 遍 3、无机涂料底油 0 遍面油 2 遍 抹灰面 墙柱面 | m2 | 16.36
6 | 旧墙翻新 | 1.无机涂料底油 0 遍面油 2 遍 抹灰面 墙柱面 | m2 | 499.86
7 | 泡药池拆除 | 1.泡药池拆除 | m3 | 0.84
8 | 拆除原天花 | 1.拆除原天花 | m2 | 188.19
9 | 门拆除 | 1.门拆除 | m2 | 4.4
10 | 开门洞 | 1.开门洞 | 个 | 1
11 | 配电箱 3AL | 1.配电箱 3AL | 台 | 1
12 | 配电箱 1AL | 1.配电箱 1AL | 台 | 1
13 | 双联开关 | 1.双联开关 | 个 | 3
14 | 三联开关 | 1.三联开关 | 个 | 3
15 | 插座 | 1.插座 | 个 | 40
16 | 电力电缆 WDZ-YJY-5x6 | 1.电力电缆 WDZ-YJY-5x6 | m | 47.239
17 | 配管 TC20 | 1.配管 TC20 | m | 206.086
18 | 配管 TC32 | 1.配管 TC32 | m | 47.537
19 | 线槽 39*18 | 1.线槽 39*18 | m | 42.615
20 | 线槽 24*14 | 1.线槽 24*14 | m | 19.504
21 | 配线 BVR-2.5 | 1.配线 BVR-2.5 | m | 75.322
22 | 配线 BVR-4 | 1.配线 BVR-4 | m | 109.906
23 | 配线 ZR-BVV-2.5 | 1.配线 ZR-BVV-2.5 | m | 185.737
24 | 配线 ZR-BVV-4 | 1.配线 ZR-BVV-4 | m | 188.061
25 | 配线 NH-RVS-2*1.5 | 1.配线 NH-RVS-2*1.5 | m | 35.487
26 | 600*1200 格栅灯 盘 | 1.600*1200 格栅 灯盘 | 套 | 22
27 | 电话插口 | 1.电话插口 | 个 | 4
28 | 网线 | 1.网线(6类) | m | 45.271
29 | 电话线 | 1.电话线 | m | 25.52
30 | 监控线 | 1.监控线 | m | 47.131
31 | 网线插口 | 1.网线插口 | 个 | 7
32 | 半球型网络摄像 机 | 1.半球型网络 摄像机 | 台 | 5
33 | 镀锌钢管 DN25 | 1.镀锌钢管 DN25 | m | 43.693
34 | 镀锌钢管 DN32 | 1.镀锌钢管 DN32 | m | 33.845
35 | 镀锌钢管 DN50 | 1.镀锌钢管 DN50 | m | 2.97
工程名称：西药库 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
38 | 镀锌钢管 DN100 | 1.镀锌钢管 DN100 | m | 23.265
39 | 水喷淋喷头 DN25 | 1.水喷淋喷头 DN25 | 个 | 30
40 | 点式感烟探测器 | 1.点式感烟探 测器 | 个 | 6
41 | 室外给水管 DN20 | 1.室外给水管 DN20 | m | 3.637
42 | 室内给水管 DN20 | 1.室内给水管 DN20 | m | 3.675
43 | 室外排水管 DN50 | 1.室外排水管 DN50 | m | 3.704
44 | 室内排水管 DN50 | 1.室内排水管 DN50 | m | 2.639
45 | 洗手盆 | 1.洗手盆 | 组 | 1
合 计
项目清单与计价表
工程名称：设备维修组 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
1 | 瓷砖地面 | 1.瓷砖地面 | m2 | 14.69
2 | 块料踢脚线 | 1.块料踢脚线 | m2 | 4.04
3 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、隔墙 轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面 2、阻燃板 9mm | m2 | 44.25
4 | 600*600 石膏板 | 1、装配式 U 型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2、石膏板 600×600 | m2 | 118.71
5 | 内墙（涂料面层） | 1、无机轻集料保温砂浆厚度 mm 25//换：聚苯颗粒保温砂浆 2、成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮 2 遍 3、乳胶漆底油 0 遍面油 2 遍 抹灰面 墙柱面 | m2 | 72.14
6 | 旧墙翻新 | 1.无机涂料 | m2 | 177.72
7 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌体拆除 | m3 | 2.72
8 | 拆除原天花 | 1.拆除原天花 | m2 | 102.28
9 | 配电箱 2AL | 1.配电箱 2AL | 台 | 1
10 | 双联开关 | 1.双联开关 | 个 | 3
11 | 插座 | 1.插座 | 个 | 42
12 | 电力电缆 WDZ-YJY-5x10 | 1.电力电缆 WDZ-YJY-5x10 | m | 44.066
13 | 配管 TC20 | 1.配管 TC20 | m | 127.983
14 | 配管 TC32 | 1.配管 TC32 | m | 43.768
15 | 线槽 39*18 | 1.线槽 39*18 | m | 55.776
16 | 配线 BVR-2.5 | 1.配线 BVR-2.5 | m | 62.492
17 | 配线 BVR-4 | 1.配线 BVR-4 | m | 77.041
18 | 配线 ZR-BVV-2.5 | 1.配线 ZR-BVV-2.5 | m | 201.185
19 | 配线 ZR-BVV-4 | 1.配线 ZR-BVV-4 | m | 179.892
20 | 配线 NH-RVS-2*1.5 | 1.配线 NH-RVS-2*1.5 | m | 24.973
21 | 600*1200 格栅灯 盘 | 1.600*1200 格栅 灯盘 | 套 | 15
22 | 电话插口 | 1.电话插口 | 个 | 8
23 | 网线 | 1.网线 | m | 85.114
24 | 电话线 | 1.电话线 | m | 74.399
25 | 网线插口 | 1.网线插口 | 个 | 8
26 | 镀锌钢管 DN25 | 1.镀锌钢管 DN25 | m | 16.94
27 | 镀锌钢管 DN32 | 1.镀锌钢管DN32 | m | 6.6
28 | 镀锌钢管 DN50 | 1.镀锌钢管DN50 | m | 12.98
29 | 镀锌钢管 DN80 | 1.镀锌钢管DN80 | m | 2.251
30 | 水喷淋喷头 DN25 | 1.水喷淋喷头DN25 | 个 | 12
31 | 点式感烟探测器 | 1.点式感烟探测器 | 个 | 4
32 | 室外给水管 DN20 | 1.室外给水管DN20 | m | 3.637
33 | 室内给水管 DN20 | 1.室内给水管DN20 | m | 3.675
34 | 室外排水管 DN50 | 1.室外排水管DN50 | m | 3.704
35 | 室内排水管 DN50 | 1.室内排水管DN50 | m | 2.639
36 | 洗手盆 | 1.洗手盆 | 组 | 1
合 计