**附件3：**

**项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 永磁变频空压机 | 30A | 台 | 1 |  |  | 猎豹 |
| 2 | 高净化干燥机 | 30AC | 台 | 1 |  |  | 博格 |
| 3 | 吸附式干燥机 | 30AC | 台 | 1 |  |  | 艾耐斯 |
| 4 | 精密过滤器 | Q.P.S.R | 支 | 4 |  |  | 博斯特 |
| 5 | 电子排水器 | LG | 套 | 2 |  |  | 精质良品 |
| 6 | 控制电箱 | 国标 | 套 | 1 |  |  | 正泰 |
| 7 | 铝合金管道 | ND40 2.1mm | 条 | 7 |  |  | 铝合金 |
| 8 | 转换接头 | ND80\*ND40 | 只 | 10 |  |  | 铝合金 |
| 9 | 90度弯头 | ND40 | 个 | 29 |  |  | 铝合金 |
| 10 | 直通 | ND40 | 个 | 28 |  |  | 铝合金 |
| 11 | 排水管、支架 | 20 | 批 | 1 |  |  | 辅材 |
| 12 | 球阀 | 40 | 个 | 6 |  |  | 不锈钢 |
| 12 | 旧空压机移装 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 维保期耗材费 |  | 项 | 1 |  |  | 机油、油格、过滤器等 |
| 14 | 人工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 税费 |  | 项 | 1 |  |  |  |