**附件3：**

 **项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格尺寸** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 医用真空泵 | 20匹 | 台 | 2 |  | 　 | 淄博 |
| 2 | 电磁阀门 | DDC-JQ80　 | 只 | 1 |  | 　 | SHZK |
| 3 | 铝合金管 | DN80 2.6mm | 米 | 52 | 　 | 　 | DN80\*88.9 |
| 4 | 手柄蝶阀 | DN80 | 个 | 5  |  |  | 阀板304铸钢 |
| 5 | 环压法兰 | DN80 | 个 | 20  | 　 |  | 配法兰/蝶阀使用 |
| 6 | 等径直通 | DN80 | 个 | 12 | 　 | 　 | 配丁青橡胶密封圈 |
| 7 | 等径外丝直通 | DN65 | 个 | 2 |  | 　 | 配丁青橡胶密封圈 |
| 8 | 等径外丝直通 | DN80 | 个 | 1 |  |  | 配丁青橡胶密封圈 |
| 9 | 90度弯头 | DN80 | 个 | 40  |  | 　 | 配丁青橡胶密封圈 |
| 10 | 异径直通 | DN80\*DN65 | 个 | 2 | 　 | 　 | 配丁青橡胶密封圈 |
| 11 | 等径三通 | DN80 | 个 | 5 |  | 　 | 配丁青橡胶密封圈 |
| 12　 | 蝶阀配件包 | DN80 | 套 | 5 | 　 | 　 | 标配 |
| 13　 | 法兰配件包 | DN80 | 套 | 10 |  | 　 | 标配 |
| 14 | 二维支架 | M10\*2.5mm | 个 | 26 | 　 | 　 | 镀锌 |
| 15 | U型码 | DN80 | 个 | 26 | 　 | 　 | 镀锌 |
| 16 | C型钢 | 2.0mm\*M10 | 米 | 30 | 　 |  | 镀锌 |
| 17 | C型钢边盖 | 41\*21 | 个 | 26 | 　 | 　 | PP塑胶 |
| 18 | 水管自动阀材 | 　 | 批 | 1 | 　 | 　 | 国标 |
| 19 | 辅材 | 　 | 批 | 1 | 　 | 　 | 国标 |
| 20 | 旧真空泵移装 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 人工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 税费 |  | 项 | 1 |  |  |  |