附件3：

项目清单

| 序号 | 产品名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用真空泵 | 20匹 | 台 | 2 |  |  | 淄博 |
| 2 | 电磁阀门 | DDC-JQ80 | 只 | 1 |  |  | SHZK |
| 3 | 铝合金管 | DN80 2.6mm | 米 | 52 |  |  | DN80*88.9 |
| 4 | 手柄蝶阀 | DN80 | 个 | 5 |  |  | 阀板304铸钢 |
| 5 | 环压法兰 | DN80 | 个 | 20 |  |  | 配法兰/蝶阀使用 |
| 6 | 等径直通 | DN80 | 个 | 12 |  |  | 配丁青橡胶密封圈 |
| 7 | 等径外丝直通 | DN65 | 个 | 2 |  |  | 配丁青橡胶密封圈 |
| 8 | 等径外丝直通 | DN80 | 个 | 1 |  |  | 配丁青橡胶密封圈 |
| 9 | 90度弯头 | DN80 | 个 | 40 |  |  | 配丁青橡胶密封圈 |
| 10 | 异径直通 | DN80*DN65 | 个 | 2 |  |  | 配丁青橡胶密封圈 |
| 11 | 等径三通 | DN80 | 个 | 5 |  |  | 配丁青橡胶密封圈 |
| 12 | 蝶阀配件包 | DN80 | 套 | 5 |  |  | 标配 |
| 13 | 法兰配件包 | DN80 | 套 | 10 |  |  | 标配 |
| 14 | 二维支架 | M10*2.5mm | 个 | 26 |  |  | 镀锌 |
| 15 | U型码 | DN80 | 个 | 26 |  |  | 镀锌 |
| 16 | C型钢 | 2.0mm*M10 | 米 | 30 |  |  | 镀锌 |
| 17 | C型钢边盖 | 41*21 | 个 | 26 |  |  | PP塑胶 |
| 18 | 水管自动阀材 |  | 批 | 1 |  |  | 国标 |
| 19 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 国标 |
| 20 | 旧真空泵移装 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 人工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 税费 |  | 项 | 1 |  |  |  |