**附件3：**

**项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 汽化器 | 300NM3/h | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 304不锈钢截止阀 | 国标DN40 | 4 | 个 |  |  |
| 3 | 安全阀 | PN2.41 | 7 | 个 |  |  |
| 4 | 304不锈钢管 | 国标Φ45×3 | 60 | 米 |  |  |
| 5 | 304不锈钢弯头 | 国标Φ45×3 | 20 | 个 |  |  |
| 6 | 304不锈钢三通 | 国标Φ45×3 | 4 | 个 |  |  |
| 7 | 304不锈钢封头 | 国标Φ45×3 | 2 | 个 |  |  |
| 8 | 304不锈钢低温截止阀 | 国标DN25 | 6 | 个 |  |  |
| 9 | 304不锈钢管 | 国标Φ32×2.5 | 24 | 米 |  |  |
| 10 | 304不锈钢弯头 | 国标Φ32×2.5 | 16 | 个 |  |  |
| 11 | 304不锈钢三通 | 国标Φ32×2.5 | 4 | 个 |  |  |
| 12 | 管路固定码 |  | 20 | 个 |  |  |
| 13 | 进液管道保温 | 铝箔保温棉 | 25 | 米 |  |  |
| 14 | 辅材 | 焊条、螺栓等 | 1 | 项 |  |  |
| 15 | 合计 |  |