## 汇总表
预 算 汇 总 表
项目名称：中山中医院脊柱侧弯室装修工程
序号 | 工 程 项 目 | 金额(元) | 备注
1 | 装修部分
2 | 电气部分
3 | 消防部分
4 | 给排水部分
5 | 小计
6 | 税金：9%
7 | 合计

## 装修部分
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山中医院脊柱侧弯室装修工程-装饰部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 备注
墙体工程
1 | 120内墙 | 1.轻钢龙骨（100x50x0.8）硅酸钙板（8mm）隔墙(包龙骨) 双面 | m2 | 8.832
门窗工程
2 | 木门 | 1.木门 | m2 | 1.89
楼地面装饰工程
3 | 修复地面（地面胶） | 1.粘结层厚度、材料种类:基面涂PVC地板胶粘合剂 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚PVC地板胶 | m2 | 12
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
4 | 无机涂料墙面 | 1.腻子：2厚耐水腻子分面抹 2.打磨光滑 3.涂料：刷防霉抗菌无机涂料（一底二面） | m2 | 84.1806
天棚工程
5 | 修复天花（600*600铝扣板） | 1.铝扣板 600×600 | m2 | 12
家具设备工程
6 | 组合柜 | 1.18厘木纹防火板 2.下层鞋柜、上层衣柜 | m2 | 4.224
7 | 镜子 | 1.木方龙骨 2.9厘夹板 3.2.0m高镜子 | m2 | 21.6
8 | 上层扶手 | 1.可调节高度扶手 | m | 9.975
9 | 下层扶手 | 1.高0.7米和1.1米 | m | 9.975
10 | 洗手盆 | 1.陶瓷洗手盆 | 套 | 1
拆除工程
11 | 砖砌体拆除 | 1.墙体拆除 砖砌墙体 | m3 | 1.36
12 | 隔墙拆除 | 1.尺寸：厚度120mm 2.拆除部分包括（内隔墙，墙面装饰） | m3 | 5.0544
13 | 吊柜、高柜拆除 | 1.拆除柜子 | m2 | 7.1568
14 | 墙面瓷砖拆除 | 1.拆除墙面瓷砖（包括水泥砂浆找平层） 2.清理平整地面 | m2 | 66.5205
15 | 墙面涂料拆除 | 1.拆除墙面涂料（包括涂料层，腻子层，抹灰层） 2.清理平整地面 | m2 | 39.9123
16 | 插座、开关拆除 | 1.拆除插座、开关 2.拆除电线 | 个 | 30
17 | 洗手盆拆除 | 1.拆除构件：不锈钢洗手盆、陶瓷洗手盆 | 套 | 2
合 计

## 电气
分部分项工程量和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山中医院脊柱侧弯室装修工程-电气部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 备注
动力及照明系统
1 | 配电箱AL1 | 1.名称:配电箱 1AL 2.本体安装 3.安装方式:综合考虑 4.其他相关辅助工作内容 | 台 | 1
3 | LED灯盘 | 1.名称:LED灯盘 2.规格、型号:32W 3200Lm 600*600 3.安装形式:嵌入式安装 | 套 | 12
8 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 2
9 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 2
13 | 二、三极插座 | 1.名称:二、三极插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式: | 个 | 17
19 | 电线 | 1.名称:电线 2.规格、型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他相关辅助工作内容 | m | 146.2351
20 | 电线 | 1.名称:电线 2.规格、型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他相关辅助工作内容 | m | 153.7481
22 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZ-YJY-5*10mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他相关辅助工作内容 | m | 12.1
27 | 镀锌电线管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式: | m | 92.4242
综合布线系统
1 | 电话插座 | 1.名称:单口电话插座（含模块） 2.含模块、面板、底盒安装等 | 个 | 1
2 | 网络插座 | 1.名称:单口网络插座（含模块） 2.含模块、面板、底盒安装等 | 个 | 3
6 | 六类非屏蔽网络线 | 1.名称:六类非屏蔽网络线 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:综合考虑 . | m | 36.3319
7 | 镀锌电线管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式: | m | 29.7055
8 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 | 链路 | 1
管道支架及套管等
1 | 穿墙开洞及防火封堵修补 | 1.名称：穿墙开洞及防火封堵修补 | 个 | 3
合计

## 消防
分部分项工程量和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山中医院脊柱侧弯室装修工程-消防部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 备注
喷淋部分
1 | 镀锌钢管 DN25 | 1.镀锌钢管 DN25 | m | 12.98
2 | 镀锌钢管 DN32 | 1.镀锌钢管 DN32 | m | 7.37
3 | 镀锌钢管 DN40 | 1.镀锌钢管 DN40 | m | 2.772
4 | 镀锌钢管 DN50 | 1.镀锌钢管 DN50 | m | 2.64
5 | 镀锌钢管 DN65 | 1.镀锌钢管 DN65 | m | 6.4581
6 | 喷头 DN25 | 1.喷头 DN25 | 个 | 10
自动报警部分
1 | 配管SC20 | 1.配管SC20 | m | 6.6715
3 | 配线NH-RVVP-2*2.5 | 1.配线NH-RVVP-2*2.5 | m | 6.6715
5 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 2
合计

## 给排水
分部分项工程量和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山中医院脊柱侧弯室装修工程-给排水部分
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 备注
给排水管路
1 | 螺纹阀门 | 名称：角阀 材质:全铜制角阀 规格、压力等级:DN15，≤1.6Mpa 连接形式:丝连 安装位置：水槽接管处 | 个 | 1
4 | 塑料水管 | 名称：冷水给水管 材质:PPR 规格、压力等级:DN20，≤1.6Mpa 连接形式:热熔连接 | m | 30
6 | 塑料水管 | 名称：热水给水管 材质:PPR 规格、压力等级:DN20，≤1.6Mpa 连接形式:热熔连接 其他：带20mm厚橡塑保温套管 | m | 30
9 | 塑料水管 | 名称：排水管 材质:PVC—U 规格、压力等级:DN50，≤1.6Mpa 连接形式:粘接 | m | 30
合计