## 汇总
中山市中医院康复治疗部高频、熏蒸室装修工程
序号 | 项目内容 | 金额 | 备注
1 | 拆除工程
2 | 装修工程
3 | 汇总

## 拆除工程
中医院住院部12层康复治疗部高频、熏蒸室工程
工程名称: |  | 住院部12层康复治疗部高频、熏蒸室工程（拆除）
序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元) |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价
拆除工程
1 | 拆除天花吊顶 |  | 1.保护性拆除天花石膏板 2.原材料二次利用 | m2 | 74.2
2 | 拆除灯槽 |  | 1.保护性拆除天花石膏板 2.废料清运至医院外指定堆放点归类堆放。运距、废料、建渣外运 | m | 15
3 | 拆除柜体 |  | 1.保护性拆除原有更衣柜、木柜 2.废料清运至医院外指定堆放点归类堆放。运距、废料、建渣外运 | m2 | 36.5
4 | 拆除玻璃镜 |  | 1.保护性拆除玻璃镜 2.废料清运至医院外指定堆放点归类堆放。运距、废料、建渣外运 | 项 | 1
5 | 拆除木门 |  | 1.保护性拆除木框，门扇 2.废料清运至医院外指定堆放点归类堆放。运距、废料、建渣外运 | m2 | 15
6 | 拆除砖墙 |  | 1.拆除实体砖墙（180mm厚），场内清运、装车外运、废品处理、车辆外场保洁 2.废料清运至医院外指定堆放点归类堆放。运距、废料、建渣外运 | m2 | 98
7 | 拆除硅钙板隔墙 |  | 1.拆除硅钙板墙，金属龙骨，隔音填充棉。 2.废料清运至医院外指定堆放点归类堆放。运距、废料、建渣外运 | m | 50
8 | 平面块料拆除（地砖/石材） |  | 1.块料面层拆除，水泥砂浆结合层拆除，场内清运、装车外运、废品处理、车辆外场保洁 水等一并拆除综合考虑） 2.废料清运至医院外指定堆放点归类堆放。运距、废料、建渣外运 | m2 | 32
9 | 墙面瓷砖拆除 |  | 1.松动墙面瓷砖拆除，水泥砂浆结合层拆除，控制扬尘，清理，场内清运、装车外运、废品处理、车辆外场保洁 2.废料清运至医院外指定堆放点归类堆放。运距、废料、建渣外运 | m2 | 75
10 | 扩大门洞 |  | 1.拆除实体砖墙，扩大门洞 2.废料清运至医院外指定堆放点归类堆放。运距、废料、建渣外运 | 套 | 2
11 | 拆除厕所沉厢 |  | 1.水泥砂浆混凝土块料结合层，场内清运、装车外运、废品处理、车辆外场保洁 2.废料清运至医院外指定堆放点归类堆放。运距、废料、建渣外运 | m3 | 3
12 | 地胶拆除 |  | 1.松动地胶拆除，水泥砂浆结合层拆除，控制扬尘，清理，废料堆放（上墙地胶拆除综合考虑） 2.废料清运至医院外指定堆放点归类堆放。运距、废料、建渣外运 | m2 | 48
13 | 玻璃隔断拆除 |  | 1.淋浴房玻璃保护性拆除，控制扬尘，清理，建渣场内堆放 2.建渣清运至医院指定堆放点堆放 | m2 | 7.2
14 | 坐便器拆除 |  | 1.坐便器拆除，包括坐便器、五金配件等，场内清运、装车外运、废品处理、车辆外场保洁 2.建渣清运至医院指定堆放点堆放 | 套 | 4
15 | 洗手盆拆除 |  | 1.各类材质台盆拆除，包括台盆、龙头五金等，场内清运、装车外运、废品处理、车辆外场保洁 2.建渣清运至医院指定堆放点堆放 | 套 | 6
16 | 灯具拆除 |  | 1.各类规格的灯具拆除， 2.建渣清运至医院指定堆放点堆放 | 套 | 15
17 | 排气扇拆除 |  | 1.排气扇拆除， 2.建渣清运至医院指定堆放点堆放 | 台 | 6
18 | 镀锌电工线管拆除 |  | 1.各类规格的镀锌电工管、管道支架拆除，场内清运、装车外运、废品处理、车辆外场保洁 2.建渣清运至医院指定堆放点堆放 | m | 60
19 | 开关面板插座拆除 |  | 1.各类规格的插座、开关面吧拆除，电线抽除线头包扎处理。场内清运、装车外运、废品处理、车辆外场保洁 2.建渣清运至医院指定堆放点堆放 | 个 | 35
小计

## 修复工程
中医院住院部12层康复治疗部高频、熏蒸室工程
工程名称:中医院住院部12层康复治疗部高频、熏蒸室工程（装修）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元) |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价
装修部分
1 | 石膏板吊顶（修补） | 1、石膏板天花修复，吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 H=3.00 吊杆φ8 2、配套吊杆和龙骨，600*600mm石膏板， 3、使用部位：单间一、二新建墙体位置 | m2 | 60 |  |  | 铝龙骨， 白玉兰石膏板
2 | 木质横梁 | 1、木质龙骨胶合板装饰横梁 2、定位、弹线、钉基层板. | m | 15 |  |  | 皇冠胶合板
3 | 木质门 | 1、 胶合板门安装 带 亮 单扇(定制木框) 规格：2250*1000 3、门锁安装 (单向)，门磁吸安装，等 | 樘 | 1
4 | 木质门 | 1、 胶合板门安装 带 亮 单扇(定制木框) 2、规格：2250*1400（子母门） 3、插销FB1，天地插，门锁安装 (单向)，门磁吸安装，等 | 樘 | 2
5 | 木质门 | 1、 胶合板门安装 带 亮 单扇(定制木框) 规格：2250*1600（双开门） 3.插销FB1，天地插，门锁安装 (单向)，门磁吸安装，等 | 樘 | 2
6 | 墙面硅钙板 | 1、轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨)硅酸钙板 8厘单面 | m2 | 18.5 |  |  | 杰博尔
7 | 墙面生态板 | 1、木质龙骨生态板装饰墙生态板9厘单面 2、定位、弹线、钉基层板，面层生态板 | m2 | 12 |  |  | 豪力盛
8 | 玻璃膜 | 1、原有玻璃清理干净，贴磨砂玻璃膜 2、全部材料乙供 | m2 | 17.3
9 | 墙面硅钙板 | 1、轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨)硅酸钙板 8厘双面 | m2 | 17.8
10 | 砖墙封洞 | 1、 零星砌体（预拌水泥石 灰砂浆）蒸压加气混凝土 混砌筑砂浆（配合比） 2、 多层建筑物 垂直运输高度40m以上60 m以内 | m2 | 2.5
11 | 墙面砖 | 1、镶贴陶瓷面砖密 缝 墙面 水泥膏 块料周长2400内//换 ：600*600墙面砖1 2、底层抹灰20mm 3、各种墙面松动瓷砖更换 | m2 | 65
12 | 水泥砂浆楼地面 | 1、水泥砂浆楼地面 2、楼地面水泥砂浆找平层 商品混凝土或硬基层上 20mm[水泥砂浆 1:3] 3、旧墙拆除位置修复 | m2 | 37
13 | PVC胶地板面层 | 1、自流平找平 2、楼地面 塑料卷 ，PVC地板 胶 | m2 | 73 |  |  | 欧冠通透地胶板
14 | 砂浆找平（墙面） | 1、屋面砂浆找平20mm厚， 2、所有材料均乙供 | m2 | 8
15 | 门槛石 | 1、门槛石制作安装，灰色人造石 厚20mm；石材磨边.抛光.清理 2、砂浆运输.清理基层.刷水泥浆.抹结合层.砂浆勾缝 | m2 | 0.9
16 | 乳胶漆油漆 | 1、乳胶漆底漆一遍，面漆三遍，刮腻子两遍 2、天棚面基层清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子两遍等 3、清扫、配浆、打磨、刷乳胶底漆、面漆等 4.所有材料均乙供。 | m2 | 150 |  |  | 立邦
17 | 洗手柜 | 1、规格1000*600*800 2、木纹防火板 3、黑金沙花岗石（加厚边） | 套 | 1
18 | 拆装木质柜 | 1、拆开原有柜体（部分材料埙坏） 2、移位后重新安装木质柜 | m2 | 40
19 | 闭式自动洒水头 DN15 | 1、喷头安装 有吊顶公称直径(mm以内) 15 2、含管道移位 | 个 | 4
20 | 智能型感烟探测器 | 1、点型探测器安装感烟 2、含线路移位 | 个 | 2
电气部分
21 | 配电箱移装 | 1、 控制设备及低压电器 安装成套配电箱安装 悬挂式（半周长m以内） 2、保护性拆除原有配电箱全部控制设备，保护性拆除原有配电线。移位后安装配电箱，恢复全部控制配电线 3、配电箱调试 测试。 | 台 | 4
22 | 空调温控开关 | 1、空调调温器开关安装 2、接线盒安装 开关 （插座）盒 暗装 | 个 | 5
23 | 配管 PVC20 | 1、PVC电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | m | 200 |  |  | 联塑
24 | 配管 PVC25 | 1、PVC电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | m | 50 |  |  | 联塑
25 | 配管 PVC32 | 1、PVC电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32 | m | 80 |  |  | 联塑
26 | 软管 DN20 | 1、软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm) ≤1000 | m | 30 |  |  | 联塑
27 | 管内配线 BBV- 2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 500 |  |  | 铁城
28 | 管内配线 BBV-4 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内)4 | m | 100 |  |  | 铁城
29 | 管内配线 BBV-6 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 100 |  |  | 铁城
30 | 600*600LED灯盘 | 1、普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 三管 2、接线盒安装 接线盒 暗装 | 套 | 12 |  |  | 星辉
31 | 四位开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装扳式暗开关(单控) 四联 2、接线盒安装 开关 （插座）盒 暗装 | 个 | 3 |  |  | 朗能
32 | 三位开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装扳式暗开关(单控) 三联 2、接线盒安装 开关 （插座）盒 暗装 | 个 | 7 |  |  | 朗能
33 | 二三极插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、接线盒安装 开关 （插座）盒 暗装 | 个 | 119 |  |  | 朗能
34 | 锡纸圆形风管 | 1.锡纸圆形风管 内径100mm | m | 50
35 | 网络电话插座 | 1、安装8位模块式信息电话插座 双口 | 个 | 28 |  |  | 朗能
36 | 网络线 UTP-CAT6 | 1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放 (对以内) 4//调：高于超五类的布线工程中的线路敷设 | m | 350 |  |  | 高岘6类网线
37 | PP-R塑料给水管 DN25 | 1、室内塑料给水管 (电熔连接) 公称外径 (mm以内) 25 2、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | m | 20 |  |  | 联塑
38 | UPVC塑料排水管（排污） Φ 50 | 1、室内塑料排水管 (粘接) 公称外径(mm以内) 50 | m | 30 |  |  | 联塑
39 | 管道支架 | 1、管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2、手工除锈 一般钢结构 轻锈 3、管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 4、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍//扩： C12-2-1+C12-2-2 | kg | 20
40 | 水龙头 DN20 | 1、冷热水感应龙头安装 公称直径(mm以内) | 套 | 1 |  |  | 朝阳
41 | 洗脸盆 | 1、洗脸盆 台下式 冷热水 | 组 | 1 |  |  | 朝阳
42 | 地漏 | 1.地漏 | 个 | 2
43 | 排气扇 | 1.天花式排气扇 2. 暗装 | 台 | 3 |  |  | 金玲
合计