## 汇总表
工程量清单
项目名称：中医院零星修缮工程
序号 | 工 程 项 目 | 金额(元) | 备注
1 | 装修部分
2 | 合计

## 明细
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医院零星修缮工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元) |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 专家公寓
楼地面装饰工程
1 | 地面瓷砖（零星铺贴） A栋602大厅 | 1、拆除原有松动埙坏瓷砖，废料清运至医院外指定堆放点归类堆放。 2、备料、材料运输、浸润块料、刷水泥浆、抹结合层、铺贴、磨边、擦缝、清理净面、； 3、面层材料品种、规格、颜色：乙供甲选 600*600mm以内。； 4、包含主材，含铺贴人工及水泥沙等辅材； | m2 | 4
2 | 墙面抹灰找平 A栋602-3 A栋602-2 | 1、拆除原有松动埙坏砂浆批荡面层，废料清运至医院外指定堆放点归类堆放。 2、水泥砂浆楼地面 3、楼地面水泥砂浆找平层 商品混凝土或硬基层上 20mm[水泥砂浆 1:3] 4、旧墙拆除位置修复 | m2 | 16.8
3 | 瓷砖地脚线 A栋602-3 A栋602-2 | 1、拆除原有松动埙坏地脚线，废料清运至医院外指定堆放点归类堆放。 2、备料、材料运输、浸润块料、刷水泥浆、抹结合层、铺贴、磨边、擦缝、清理净面、； 3、面层材料品种、规格、颜色：乙供甲选 100*600mm以内。； 4、包含主材，含铺贴人工及水泥沙等辅材； | m | 5.6
天棚工程
4 | 乳胶漆油漆 A栋602-3 A栋602-2 | 1、房间内桌子、椅子、床、床头柜、床垫、床架等家具保护性移位归类堆放,施工完成后安装复原-清理施工废料。 2、乳胶漆底漆一遍，面漆三遍，刮腻子两遍 3、天棚面基层清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子两遍等 4、清扫、配浆、打磨、刷乳胶底漆、面漆等 5、所有材料均乙供。 | m2 | 85
小计
二 | 后勤楼一楼走道
楼地面装饰工程
5 | 瓷砖地脚线 | 1、备料、材料运输、浸润块料、刷水泥浆、抹结合层、铺贴、磨边、擦缝、清理净面、酸洗打蜡等； 2、面层材料品种、规格、颜色:乙供甲选； 3、包含主材,含铺贴人工及水泥沙等辅材； 4、规格:釉面100*600mm以内。 | m | 17
天棚工程
6 | 石膏板天花 | 1、600*600石音板利旧 2、龙骨、边角及吊杆等辅料新购置, 3、安装石音板后刷2追乳胶漆 4、天花高度接回旧天花收口 | m2 | 32
拆除工程
7 | 拆除原有洁净门 | 1、乳胶漆底漆一遍,面漆三遍,刮腻子两遍 2、天棚面基层清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子两遍等 3、清扫、配浆、打磨、刷乳胶底漆、面漆等 4、所有材料均乙供。 | m2 | 73
小计
三 | MRI医生办公室
门窗工程
8 | 木质门 | 1、胶合板门安装带亮单扇(定制木框) 规格:2250*1000 2、门锁安装(单向)，门磁吸安装，等 | 樘 | 1
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
9 | 墙面硅钙板 | 1、轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨)硅酸钙板8厘双面 | m2 | 24
10 | 木质竖梁 | 1、木质龙骨胶合板装饰横梁 2、定位、弹线、钉基层板 | m | 4
天棚工程
11 | 乳胶漆油漆 | 1、乳胶漆底漆一遍，面漆三遍，刮腻子两遍 2、天棚面基层清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子两遍等 3、清扫、配浆、打磨、刷乳胶底漆、面漆等 4、所有材料均乙供。 | m2 | 35
拆除工程
12 | 拆装木质柜 | 1、拆开原有柜体（部分材料坝坏) 2、移位后重新安装木质柜，修复坝坏柜体 | m | 4.5
小计
四 | 综合科治疗室
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
13 | 墙面刷乳胶漆 | 1、涂料面及腻子层控制扬尘,清理。 2、房间内桌子、椅子、床、床头柜、床垫、床架等家具保护性移位归类堆放,施工完成后安装复原。 3、塔面修补腻子层刷防水乳胶漆底漆一遍,面漆两遍（调色米黄色) | ㎡ | 66
小计
五 | 外四科中心教研室+开水房
门窗工程
14 | 定制门框 | 1、18厘夹板定制门框,面贴1.0厚防火板规格(2100*1650mm）双开。 2、安装原有门扇,调平矫正,门锁安装（单向），门磁吸安装。 | 套 | 1
15 | 定制门框 | 1、18厘夹板定制门框,面贴1.0厚防火板规格(2100*1000mm）双开。 2、安装原有门扇,调平矫正,门锁安装（单向），门磁吸安装。 | 套 | 1
16 | 拆除原有损坏门框 | 1、本质门套拆除,控制扬尘,清理,度料推放 2、废科清运至医院外指定堆放点归类堆放。运距、废料、建渣外运,废料维放点至工程所在地弃置点 | 套 | 1
17 | 拆除原有损坏门框 | 1、本质门套拆除,控制扬尘,清理,度料推放 2、废科清运至医院外指定堆放点归类堆放。运距、废料、建渣外运,废料维放点至工程所在地弃置点 | 套 | 1
小计
六 | 外二科示教室
门窗工程
18 | 定制门框 | 1、18厘夹板定制门框,面贴1.0厚防火板规格(2100*1650mm）双开。 2、安装原有门扇,调平矫正,门锁安装（单向），门磁吸安装。 | 套 | 1
拆除工程
19 | 拆除原有损坏门框 | 1、木质门套拆除,控制扬尘，清理,废料堆放 2、废料清运至医院外指定堆放点归类堆放。运距、废料、建渣外运,废料堆放点至工程所在地弃置点 | 套 | 1
小计
七 | 悦来门诊二楼公厕
门窗工程
20 | 定制门框 | 1、18厘夹板定制门框,面贴1.0厚防火板规格(2100*1000mm）双开。 2、安装原有门扇,调平矫正,门锁安装（单向），门磁吸安装。 | 套 | 1
拆除工程
21 | 拆除原有损坏门框 | 1、木质门套拆除,控制扬尘，清理,废料堆放 2、废料清运至医院外指定堆放点归类堆放。运距、废料、建渣外运,废料堆放点至工程所在地弃置点 | 套 | 1
小计
八 | 隔离观察室改造
门窗工程
22 | 岩棉板门套 | 1、铝条收边岩棉板门套 2、规格800*2100 3.自动闭门器 | 樘 | 3
23 | 岩棉板门套 | 1、铝条收边岩棉板门套 2、规格1050*2100 3.带球锁 安装 | 樘 | 1
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
24 | 包梁 | 1.免漆板板包假梁 | m | 10
25 | 岩棉隔墙板 | 1、岩棉隔墙板安装，天地铝条固定， 2.部分材料利旧 | m2 | 29
家具设备工程
26 | 更衣镜 | 1、更衣银镜规格1000*500， 2.定位、钻孔、安装膨胀螺栓、挂装、校正 | 块 | 2
拆除工程
27 | 开过墙洞 | 1、原卫生间隔墙开入水管、排水管墙洞 | 个 | 4
给排水工程
28 | 洗手盆 | 1、洗脸盆 台下式 单冷 2、洗手盆 3.含安装 | 组 | 2
29 | 感应龙头 | 1.名称：单冷感应水龙头 2.不锈钢 3.含安装、双头管 | 套 | 2
30 | 角阀 | 1、角阀/三通角阀，含安装 | 个 | 3
31 | （冷水）钢塑复合管DN15 | 1、室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20 2、钢塑复合管¦DN15 3、室内钢塑给水管接头零件¦DN15 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15 | m | 4
32 | UPVC排水管De50 | 1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 2、UPVC管¦De50 3、室内塑料排水管件¦De50 | m | 4
小计
合计