**附件3：**

**项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 参考品牌 |
| 1 | 明装风机盘管 | 7#机 | 6.0  | 台 |  |  | 康达 |
| 2 | 风幕机 | 1500mm | 2.0  | 台 |  |  |  |
| 3 | 镀锌钢管及保温 | DN65 | 6.0  | 米 |  |  |  |
| 4 | 镀锌钢管及保温 | DN50 | 10.0  | 米 |  |  |  |
| 5 | 镀锌钢管及保温 | DN40 | 40.0  | 米 |  |  |  |
| 6 | 镀锌钢管及保温 | DN20 | 12.0  | 米 |  |  |  |
| 7 | 铜球阀 | DN20 | 12.0  | 个 |  |  |  |
| 8 | 电动二通阀 |  | 6.0  | 个 |  |  |  |
| 9 | 风机盘管温控面板 |  | 6.0  | 个 |  |  |  |
| 10 | 风机盘管专用软接 | DN20 | 12.0  | 个 |  |  |  |
| 11 | 铜Y型过滤器 | DN20 | 6.0  | 个 |  |  |  |
| 12 | 排水管及保温 | dn25~32 | 30.0  | 米 |  |  |  |
| 13 | 管道支吊架及除锈刷油 |  | 1.0  | 项 |  |  |  |
| 14 | 排风口 | 500\*200 | 2.0  | 个 |  |  |  |
| 15 | 电线 | BVV3\*2.5 | 50.0  | 米 |  |  |  |
| 16 | 控制及信号电缆 | RVVP 6\*1.0 | 60.0  | 米 |  |  |  |
| 17 | PVC线管 | Φ25 | 110.0  | 米 |  |  |  |
| 18 | 安装辅材 |  | 1.0  | 项 |  |  |  |
| 19 | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |