附件3：

中山市中医院年度环境自行监测方案

| 污染源 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃天然气锅炉排放口 | 颗粒物 | 1次/1年 | DB44/765-2019 |
|  | 二氧化硫 |  |  |
|  | 林格曼黑度 |  |  |
|  | 氮氧化物 | 1次/1月 |  |
| 污水站废气排放口 | 臭气浓度 | 1次/1季度 | GB 14554-93 |
|  | 氨（氨气） |  |  |
|  | 硫化氢 |  |  |
| 综合污水排放口 | pH | 1次/1季度 | GB18466-2005 |
|  | 化学需氧量 | 1次/1季度 |  |
|  | 悬浮物 | 1次/1季度 |  |
|  | 粪大肠菌群落数 | 1次/1月 |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 1次/1季度 |  |
|  | 总氰化物 |  |  |
|  | 挥发酚 |  |  |
|  | 动植物油 |  |  |
|  | 五日生化需氧量 |  |  |
|  | 石油类 |  |  |
|  | 色度 |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |
| 综合污水排放口 | 肠道致病菌 | 1次/半年 | GB18466-2005 |
|  | 肠道病毒 |  |  |
| 接触池排放口 | 总余氯（以Cl计） | 1次/1季度 | GB18466-2005 |
| 雨水排放口 | 化学需氧量 | 1次/1月 | GB18466-2005 |
| 污水站上下风向 | 臭气浓度 | 1次/1季度 | GB18466-2005 |
|  | 氨 |  |  |
|  | 硫化氢 |  |  |
|  | 甲烷 |  |  |
| 厂界噪音 | 噪音 | 1次/1季度 | GB12348-2008 |

1、检测机构必须对所有因子进行现场采样，且检测报告须标明“现场采样”字样并附

上现场采样的带时间水印照片，非特殊情况下，不得叫甲方工作人员做送样寄样处理。

2、检测机构须经甲方工作人员同意，并在甲方的工作人员监督的情况下进行采样工作。

3、乙方必须在接到甲方通知采样的48小时内到达现场进行采样工作。