项目需求书

一、总则

1、项目清单

| 序号 | 项目名称 | 面积 | 项目概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊重构装修工程 | 742.09 | 工程位于门诊楼，分别为骨科理疗区、糖尿病足、现代康复中心、肾内科、睡眠中心 |
| 2 | 门诊手术室装修工程 | 321.13 | 工程位于门诊楼三楼（原外科治疗区区域） |
| 3 | 外科治疗室装修工程 | 187.67 | 工程位于门诊楼三楼，靠行政楼侧的西面通道设为门诊外科治疗室 |
| 4 | 内三科重症病房装修工程 | 134.13 | 工程位于住院楼17层内三科内，将三个病房合并成一个重症病房。 |
| 5 | 肛肠科业务用房装修工程 | 145 | 工程位于住院楼14层肛肠科内，科室因业务发展需要，西面露台调整成示教室，原示教室调整为病房。 |

2、工程量清单、图纸等见附件。

3、各项目不接受联合投标人投标，不接受分包、转包、挂靠。

二、项目要求

1、每项工程实行总价包干,报价应包括：所有材料、设备、人工、机械、施工安装、安全及施工项目所需的防（抑）尘等临时性设施和各类辅助设施、固体废物（垃圾、渣土等）运输及处置、成品保护质保期服务等费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等完成本次采购项下的全部费用。

2、供应商应充分考虑施工期间各类可调材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，凡是图纸上标明了的、工程量清单上有的、及说明上有的工程都必须完成,对图纸、工程量清单及说明上有的工程包含的所有内容及本采购文件涉及到的范围内的施工进行总承包报价。

3、施工前，成交方须提供选用的主材、设备交由采购人确认，确认后成交供应商才能进行正式采购并提供产品合格证或材料检验报告，方能施工。

4、文明施工，进入施工现场应严格遵守现场管理制度，服从主管部门的管理，保持环境卫生清洁，做好现场垃圾的处理工作，减少不必要的噪音，以免影响正常的诊疗秩序和病人休息。

5、安全施工，施工现场设立安全警告牌，危险区域注意现场围蔽，施工期间注意用电安全，操作规范，保障自己与他人的生命财产安全，施工期间，由于施工方问题造成的事故，一切责任由施工方负责。

6、施工现场各种管线、设施复杂，施工期间应注意原有设备设施的保护，一旦造成损坏，成交供应商应负责修复或照价赔偿。

7、工程需要的拆墙、凿孔等，施工完成后成交供应商应负责修复。

8、施工期间，人员安全防护措施需按要求进行配备，一旦发现有危险施工等违规行为，一律严惩；特种作业人员需经过相关培训并持证上岗，上岗前需进行相应的安全培训。

9、工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行（整体工程质量保修期为两年，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年）。

三、验收

1、工程严格按“建筑工程质量管理条例”等相关标准进行施工和验收，否则成交供应商必须返工至合格标准。

四、结算

1、工程竣工验收合格后，凭成交供应商开具的全额发票和验收单，采购人于60个自然日内支付工程货款的97%，预留3%作为质量保证金，在两年质量缺陷期结束后成交供应商无违约的情况下，不计利息一次性返还。