**附件3：**

**项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **型号规格** | **数量** | **单位** |
| **1** | **镀锌钢管及保温** | **DN50** | **130.0**  | **米** |
| **2** | **涡轮蝶阀** | **DN100** | **2.0**  | **个** |
| **3** | **铜球阀** | **DN50** | **2.0**  | **个** |
| **4** | **铜球阀** | **DN15** | **2.0**  | **个** |
| **5** | **管道支吊架及除锈刷油** |  | **1.0**  | **项** |
| **6** | **保温胶水** | **4L**  | **2.0**  | **桶** |
| **7** | **弯头、直通、法兰等辅材** |  | **1.0**  | **项** |
| **8** | **盲板** | **DN32** | **2.0**  | **个** |
| **9** | **盲板** | **DN100** | **2.0**  | **个** |
| **10** | **水管切割及封堵** |  | **1.0**  | **项** |
| **11** | **自动排气阀** |  | **2.0**  | **个** |
| **12** | **管道拆除** | **冬季拆除旧水平管** | **1.0**  | **项** |