附件3：

项目清单

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管及保温 | DN50 | 130.0 | 米 |
| 2 | 涡轮蝶阀 | DN100 | 2.0 | 个 |
| 3 | 铜球阀 | DN50 | 2.0 | 个 |
| 4 | 铜球阀 | DN15 | 2.0 | 个 |
| 5 | 管道支吊架及除锈刷油 |  | 1.0 | 项 |
| 6 | 保温胶水 | 4L | 2.0 | 桶 |
| 7 | 弯头、直通、法兰等辅材 |  | 1.0 | 项 |
| 8 | 盲板 | DN32 | 2.0 | 个 |
| 9 | 盲板 | DN100 | 2.0 | 个 |
| 10 | 水管切割及封堵 |  | 1.0 | 项 |
| 11 | 自动排气阀 |  | 2.0 | 个 |
| 12 | 管道拆除 | 冬季拆除旧水平管 | 1.0 | 项 |