**附件1：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| UPS EPS蓄电池 | 12V38AH | 个 | 100 |  |  |  |
| UPS EPS蓄电池 | 12V65AH | 个 | 128 |  |  |  |
| UPS EPS蓄电池 | 12V100AH | 个 | 40 |  |  |  |
| UPS EPS蓄电池 | E300 | 个 | 165 |  |  |  |
| 合计： |



