附件3：

 维保清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **型号** | **数量** |
| **一、监控中心设备** |
| 1 | 监控电脑 |  | 监控电脑 | 2 |
| 2 | 硬盘录像机 | 宇视 | NVR-B200-R16@64-B | 8 |
| 3 | 汇聚交换机 | 宇视 | NSW5610-24GP4XP | 2 |
| 4 | POE交换机 | 宇视 | NSW2010-24T2GC-POE | 17 |
| 5 | 硬盘 | 宇视 | 6TB配套硬盘 | 122 |
| 6 | 光模块 | 宇视 | 光模块 | 32 |
| 7 | 监视器 |  | 43寸 | 4 |
| 8 | 监视器 |  | 22寸 | 30 |
| 9 | 综合显控单元 | 宇视 | VS-ADU8618 | 2 |
| 10 | 人脸识别服务器 | 宇视 | 人脸识别服务器 | 1 |
| 11 | 服务器 | 宇视 | VM5800 | 1 |
| 12 | 监视器 | 飞利浦 | 19寸 | 18 |
| 13 | 操作平台柜 | 　 | 4位操作台 | 1 |
| 14 | 光纤收发器 | TPlink | 　 | 10 |
| 15 | 光纤收发架 | 　 | 10位光纤收发架 | 1 |
| **二、停车楼、放疗大楼监控设备清单** |
| 1 | 半球型摄像机 | 宇视 | 数字摄像机 | 18 |
| 2 | 筒型摄像机 | 宇视 | 数字摄像机 | 132 |
| 3 | 6U挂墙机柜 | 国产 | 6U机柜 | 6 |
| 4 | 半球型摄像机 | 宇视 | 数字摄像机 | 25 |
| 5 | 24口POE交换机 | 宇视 | 24口POE | 6 |
| 6 | 24口POE交换机 | 国产 | 24口POE | 1 |
| **三、文化馆监控设备清单** |
| 1 | 半球型摄像机 | 海康威视 | 数字摄像机 | 36 |
| 2 | 32路两盘位硬盘录像机 | 宇视  | 32路 | 1 |
| 3 | 8路两盘位硬盘录像机 | 宇视 | 8路 | 1 |
| 4 | 16路POE交换机 | 国产 | 16POE | 2 |
| **四、悦来门诊监控设备清单** |
| 1 | 硬盘录像主机 | 宇视 | NVR-B200-R8@16-B | 5 |
| 2 | 硬盘 | 宇视 | 专业配套 | 26 |
| 3 | 监视器 | 海康威视 | 22寸监视器 | 5 |
| 4 | 机柜 | 国产 | 国产定制 | 1 |
| 5 | 汇聚交换机 | 宇视 | 24口汇聚 | 1 |
| 6 | 红外固定摄像机 | 宇视 | 数字摄像机 | 12 |
| 7 | 红外半球摄像机（音） | 宇视 | 数字摄像机 | 13 |
| 8 | 红外半球摄像机 | 宇视 | 数字摄像机 | 43 |
| 9 | 电梯半球高清摄像枪 | 宇视 | 数字摄像机 | 3 |
| 10 | 电脑套机 | 联想 | 电脑套机 | 1 |
| 11 | POE交换机 | 宇视 | 24口POE | 4 |
| **五、住院楼及其它主要楼宇监控设备清单** |
| 1 | 筒型摄像机 | 宇视 | 数字摄像机 | 21 |
| 2 | 半球型摄像机（音） | 宇视 | 数字摄像机 | 13 |
| 3 | 半球型摄像机 | 宇视 | 数字摄像机 | 118 |
| 4 | 高速球机 | 宇视 | 数字摄像机 | 2 |
| 5 | 电梯半球型摄像机（音） | 宇视 | 数字摄像机 | 35 |
| 6 | 人脸识别摄像机 | 宇视 | 数字摄像机 | 7 |
| 7 | 半球型摄像机 | 海康威视 | 数字摄像机 | 26 |
| **六、39个弱电机房** |

注：本清单的设备种类和数量仅供参考，以实际使用情况为准。