**附件3：**

 设备清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数 量 |
| **一** | **悦来门诊部配电房** |
| 1 | 800kVA干式变压器  | 台 | 2 |
| 2 | 0.4kV低压柜 | 台 | 12 |
| 3 | 10kV高压柜  | 台 | 4 |
| **二** | **#1配电房** |
| 1 | 800kVA干式变压器  | 台 | 1 |
| 2 | 1250kVA干式变压器  | 台 | 2 |
| 3 | 1600kVA干式变压器  | 台 | 2 |
| 4 | 0.4kV低压柜 | 台 | 63 |
| 5 | 10kV高压柜 | 台 | 25 |
| **三** | **#2配电房** |
| 1 | 2000kVA干式变压器  | 台 | 2 |
| 2 | 0.4kV低压柜 | 台 | 15 |
| 3 | 10kV高压柜 | 台 | 4 |
| **四** | **#3配电房** |
| 1 | 2500kVA干式变压器  | 台 | 2 |
| 2 | 0.4kV低压柜 | 台 | 25 |
| 3 | 10kV高压柜 | 台 | 4 |
| **五** | **#4配电房** |
| 1 | 1600kVA干式变压器  | 台 | 2 |
| 2 | 0.4kV低压柜 | 台 | 13 |
| 3 | 10kV高压柜 | 台 | 4 |
| **六** | **放射大楼配电房** |
| 1 | 630KVA专用箱变 | 台 | 2 |