附件1：

**项目需求书**

**一、总则**

1、项目概况：医院拟选取一家供应商，提供水电维修配件的采购配送服务，以满足使用需求。

2、报价应包括货物、配送、质保期服务费、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

3、供货期：一年

4、本项目不接受联合投标人投标，不接受分包、转包、挂靠。

**二、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 品牌 |
| 1 | 紫外线光管 | 40W | 套 | 10 |  |  |
| 2 | LED灯盘 | 60\*60 | 套 | 50 |  |  |
| 3 | LED灯泡 | 25W | 个 | 35 |  |  |
| 4 | LED灯泡 | 50W | 个 | 10 |  |  |
| 5 | LED灯条 | 1米 | 条 | 10 |  |  |
| 6 | LED灯条 | 1.2米 | 条 | 10 |  |  |
| 7 | LED光管 | T8-40W | 套 | 20 |  |  |
| 8 | LED光管 | 30W | 支 | 10 |  |  |
| 9 | LED光管 | 40W | 支 | 120 |  |  |
| 10 | LED光管 | T8-18W | 支 | 100 |  |  |
| 11 | LED光管 | 雷达 | 支 | 130 |  |  |
| 12 | LED光管支架 | 2\*40W | 套 | 30 |  |  |
| 13 | LED光管支架 | T8-30W | 套 | 10 |  |  |
| 14 | LED光管支架 | T8-40W | 套 | 200 |  |  |
| 15 | LED光源 | 12W | 支 | 10 |  |  |
| 16 | LED节能灯 | 9W | 个 | 100 |  |  |
| 17 | LED路灯 | 150W | 个 | 1 |  |  |
| 18 | LED驱动电源 | 40W | 个 | 50 |  |  |
| 19 | LED吸顶灯 | 36W | 个 | 3 |  |  |
| 20 | PPR冷水管 | 20 | 条 | 25 |  |  |
| 21 | PPR冷水管 | 25 | 条 | 10 |  |  |
| 22 | PPR冷水管 | 32 | 条 | 10 |  |  |
| 23 | PPR热水管 | 20 | 条 | 10 |  |  |
| 24 | PPR热水管 | 25 | 条 | 30 |  |  |
| 25 | PPR热水管 | 32 | 条 | 22 |  |  |
| 26 | PPR热水管 | 40 | 条 | 20 |  |  |
| 27 | PPR水管 | 50 | 条 | 10 |  |  |
| 28 | PPR三通 | 25 | 个 | 10 |  |  |
| 29 | PPR三通 | 32 | 个 | 20 |  |  |
| 30 | PPR三通 | 40 | 个 | 10 |  |  |
| 31 | PPR三通 | 20内牙 | 个 | 10 |  |  |
| 32 | PPR三通 | 25\*20 | 个 | 10 |  |  |
| 33 | PPR三通 | 90\*50 | 个 | 10 |  |  |
| 34 | PPR弯头 | 20 | 个 | 45 |  |  |
| 35 | PPR弯头 | 25 | 个 | 25 |  |  |
| 36 | PPR弯头 | 40 | 个 | 20 |  |  |
| 37 | PPR弯头 | 50 | 个 | 10 |  |  |
| 38 | PPR弯头 | 25\*4分内牙 | 个 | 25 |  |  |
| 39 | PPR弯头 | 25\*90 | 个 | 30 |  |  |
| 40 | PPR弯头 | 32\*4分 | 个 | 10 |  |  |
| 41 | PPR弯头 | 32\*90 | 个 | 10 |  |  |
| 42 | PPR弯头 | 40\*90 | 个 | 10 |  |  |
| 43 | PPR弯头 | 50\*90 | 个 | 10 |  |  |
| 44 | PPR弯头 | 6分内牙 | 个 | 10 |  |  |
| 45 | PPR闸阀 | 20 | 个 | 10 |  |  |
| 46 | PPR闸阀 | 6分 | 个 | 10 |  |  |
| 47 | PPR闸阀 | 32 | 个 | 10 |  |  |
| 48 | PPR闸阀 | 40 | 个 | 10 |  |  |
| 49 | PPR闸阀 | 50 | 个 | 10 |  |  |
| 50 | PPR直通 | 20 | 个 | 25 |  |  |
| 51 | PPR直通 | 25 | 个 | 25 |  |  |
| 52 | PPR直通 | 40 | 个 | 15 |  |  |
| 53 | PPR直通 | 50 | 个 | 10 |  |  |
| 54 | PPR直通 | 20内牙 | 个 | 10 |  |  |
| 55 | PPR直通 | 25\*20 | 个 | 10 |  |  |
| 56 | PPR直通 | 25外牙 | 个 | 10 |  |  |
| 57 | PPR直通 | 32\*25 | 个 | 12 |  |  |
| 58 | PPR直通 | 4分外牙 | 个 | 10 |  |  |
| 59 | PVC存水弯 | 50 | 个 | 10 |  |  |
| 60 | PVC给水管 | 50 | 条 | 10 |  |  |
| 61 | PVC给水管 | 100 | 条 | 10 |  |  |
| 62 | PVC管 | 90 | 米 | 10 |  |  |
| 63 | PVC管 | 200 | 米 | 20 |  |  |
| 64 | PVC管 | 75 | 条 | 10 |  |  |
| 65 | PVC管 | 160 | 条 | 10 |  |  |
| 66 | PVC水管 | 20 | 条 | 50 |  |  |
| 67 | PVC水管 | 32 | 条 | 10 |  |  |
| 68 | PVC水管 | 50 | 条 | 40 |  |  |
| 69 | PVC水管 | 63 | 条 | 10 |  |  |
| 70 | PVC水管 | 110 | 条 | 10 |  |  |
| 71 | PVC水管 | 160 | 条 | 10 |  |  |
| 72 | PVC水管 | 6分 | 条 | 10 |  |  |
| 73 | PVC胶水 | 大 | 支 | 10 |  |  |
| 74 | PVC球阀 | 20 | 个 | 10 |  |  |
| 75 | PVC球阀 | 25 | 个 | 5 |  |  |
| 76 | PVC三通 | 50 | 个 | 10 |  |  |
| 77 | PVC三通 | 75 | 个 | 10 |  |  |
| 78 | PVC弯头 | 20 | 个 | 120 |  |  |
| 79 | PVC弯头 | 25 | 个 | 35 |  |  |
| 80 | PVC弯头 | 50 | 个 | 10 |  |  |
| 81 | PVC弯头 | 63 | 个 | 10 |  |  |
| 82 | PVC弯头 | 75 | 个 | 5 |  |  |
| 83 | PVC弯头 | 100 | 个 | 5 |  |  |
| 84 | PVC弯头 | 110\*45 | 个 | 10 |  |  |
| 85 | PVC弯头 | 110\*90 | 个 | 10 |  |  |
| 86 | PVC弯头 | 20内牙 | 个 | 10 |  |  |
| 87 | PVC弯头 | 4分 | 个 | 130 |  |  |
| 88 | PVC弯头 | 4分内牙 | 个 | 10 |  |  |
| 89 | PVC弯头 | 50\*45 | 个 | 25 |  |  |
| 90 | PVC弯头 | 50\*90 | 个 | 80 |  |  |
| 91 | PVC弯头 | 50带口 | 个 | 5 |  |  |
| 92 | PVC弯头 | 6分 | 个 | 100 |  |  |
| 93 | PVC弯头 | 75\*45 | 个 | 10 |  |  |
| 94 | PVC弯头 | 75\*90 | 个 | 5 |  |  |
| 95 | PVC弯头 | 带口 | 个 | 10 |  |  |
| 96 | PVC线管 | 6分 | 条 | 25 |  |  |
| 97 | PVC直接 | 20 | 个 | 50 |  |  |
| 98 | PVC直接 | 50外牙 | 个 | 10 |  |  |
| 99 | PVC直通 | 20 | 个 | 10 |  |  |
| 100 | PVC直通 | 25 | 个 | 10 |  |  |
| 101 | PVC直通 | 32 | 个 | 25 |  |  |
| 102 | PVC直通 | 50 | 个 | 25 |  |  |
| 103 | PVC直通 | 60 | 个 | 10 |  |  |
| 104 | PVC直通 | 75 | 个 | 20 |  |  |
| 105 | PVC直通 | 110 | 个 | 15 |  |  |
| 106 | PVC直通 | 200 | 个 | 10 |  |  |
| 107 | PVC直通 | 110外牙 | 个 | 5 |  |  |
| 108 | PVC直通 | 1寸外牙 | 个 | 5 |  |  |
| 109 | PVC直通 | 20内牙 | 个 | 60 |  |  |
| 110 | PVC直通 | 20外牙 | 个 | 60 |  |  |
| 111 | PVC直通 | 4分 | 个 | 150 |  |  |
| 112 | PVC直通 | 50内牙 | 个 | 5 |  |  |
| 113 | PVC直通 | 6分 | 个 | 100 |  |  |
| 114 | U型码 | 25 | 个 | 20 |  |  |
| 115 | U型码 | 50 | 个 | 30 |  |  |
| 116 | 白合 | 86单 | 个 | 500 |  |  |
| 117 | 白合 | 86三连 | 个 | 20 |  |  |
| 118 | 白合 | 86双 | 个 | 300 |  |  |
| 119 | 半元线槽 | 50 | 条 | 10 |  |  |
| 120 | 保温管 | 25 | 条 | 60 |  |  |
| 121 | 保温管 | 40 | 条 | 50 |  |  |
| 122 | 杯梳 | 20 | 个 | 40 |  |  |
| 123 | 杯梳 | 32 | 个 | 20 |  |  |
| 124 | 壁扇 | 16寸 | 台 | 20 |  |  |
| 125 | 壁扇 | 450MM | 台 | 5 |  |  |
| 126 | 壁扇 | 650MM | 台 | 10 |  |  |
| 127 | 壁扇 | 750MM | 台 | 5 |  |  |
| 128 | 波纹管 | 4分 | 米 | 75 |  |  |
| 129 | 波纹管 | 4寸 | 条 | 10 |  |  |
| 130 | 玻璃胶 | 220ml | 支 | 300 |  |  |
| 131 | 玻璃枪 | 软胶 | 把 | 10 |  |  |
| 132 | 玻璃钻咀 | 6厘 | 支 | 30 |  |  |
| 133 | 玻璃钻咀 | 8厘 | 支 | 20 |  |  |
| 134 | 玻璃钻咀 | 10厘 | 支 | 10 |  |  |
| 135 | 玻璃钻咀 | 12厘 | 支 | 5 |  |  |
| 136 | 补偿器 | 440V | 个 | 10 |  |  |
| 137 | 不锈钢插销 | 10寸 | 个 | 5 |  |  |
| 138 | 不锈钢浮球 | 4分 | 个 | 5 |  |  |
| 139 | 不锈钢螺丝 | 16厘 | 套 | 10 |  |  |
| 140 | 不锈钢码 | 110 | 个 | 10 |  |  |
| 141 | 不锈钢三通 | 内牙 | 个 | 5 |  |  |
| 142 | 不锈钢丝杆 | 6厘 | 条 | 5 |  |  |
| 143 | 不锈钢丝杆 | 16厘 | 条 | 5 |  |  |
| 144 | 不锈钢直通 | 20外牙 | 个 | 5 |  |  |
| 145 | 不锈钢直通 | 外牙 | 个 | 5 |  |  |
| 146 | 彩条布 | 三色 | 平方 | 120 |  |  |
| 147 | 插头 | 三扁插10A | 个 | 60 |  |  |
| 148 | 插头 | 三扁插16A | 个 | 5 |  |  |
| 149 | 插销 | 15CM | 个 | 5 |  |  |
| 150 | 插销 | 20CM | 个 | 5 |  |  |
| 151 | 插销 | 4寸 | 个 | 20 |  |  |
| 152 | 插座 | 大板二三插 | 个 | 130 |  |  |
| 153 | 插座 | 大孔三扁插16A | 个 | 5 |  |  |
| 154 | 插座 | 三扁插10A | 个 | 15 |  |  |
| 155 | 插座 | 三扁插16A | 个 | 30 |  |  |
| 156 | 插座 | 松本二三插 | 个 | 700 |  |  |
| 157 | 车轮 | 4寸 | 个 | 2 |  |  |
| 158 | 车轮 | 6寸 | 个 | 4 |  |  |
| 159 | 冲击钻咀 | 6厘 | 支 | 20 |  |  |
| 160 | 抽屉锁 | 18MM（中） | 把 | 270 |  |  |
| 161 | 抽屉锁 | 加长中芯 | 把 | 1 |  |  |
| 162 | 出气风口 | 8寸 | 个 | 3 |  |  |
| 163 | 除锈剂 | 小 | 支 | 2 |  |  |
| 164 | 除锈剂 | 大 | 支 | 15 |  |  |
| 165 | 瓷盆龙头 | 单把单冷 | 个 | 15 |  |  |
| 166 | 瓷盆龙头 | 低管摇摆 | 个 | 1 |  |  |
| 167 | 瓷芯龙头 | 4分 | 个 | 110 |  |  |
| 168 | 存水弯 | 50带口 | 个 | 3 |  |  |
| 169 | PVC存水弯 | 50带口 | 个 | 10 |  |  |
| 170 | 大扁螺丝 | 4\*25 | 合 | 1 |  |  |
| 171 | 大扁螺丝 | 4\*30 | 合 | 2 |  |  |
| 172 | 大小接头 | 160\*110 | 个 | 1 |  |  |
| 173 | 大小接头 | 32\*25 | 个 | 4 |  |  |
| 174 | 大小接头 | 50\*32 | 个 | 1 |  |  |
| 175 | 大小接头 | 50\*40 | 个 | 2 |  |  |
| 176 | 地漏 | 4寸 | 个 | 5 |  |  |
| 177 | 灯带 | LED | 米 | 140 |  |  |
| 178 | 灯头 | 防水 | 个 | 10 |  |  |
| 179 | 电缆 | 2\*1.5 | 米 | 30 |  |  |
| 180 | 电缆 | 25MM | 米 | 40 |  |  |
| 181 | 电缆 | 3\*1.5 | 米 | 30 |  |  |
| 182 | 电缆 | 35MM | 米 | 5 |  |  |
| 183 | 电缆 | 3X2.5 | 米 | 30 |  |  |
| 184 | 电缆 | 5\*2.5 | 米 | 15 |  |  |
| 185 | 电缆 | 5\*4 | 米 | 30 |  |  |
| 186 | 电箱 | 10-13 | 个 | 1 |  |  |
| 187 | 电箱 | 18位 | 个 | 3 |  |  |
| 188 | 电箱 | 40\*50 | 个 | 1 |  |  |
| 189 | 电箱 | 70\*90加厚 | 个 | 1 |  |  |
| 190 | 电箱 | 80\*100 | 个 | 1 |  |  |
| 191 | 电源线 | 3米 | 条 | 120 |  |  |
| 192 | 电源线 | 5米 | 条 | 1 |  |  |
| 193 | 电源线 | 两芯 | 条 | 60 |  |  |
| 194 | 电子表 | 5-20A | 个 | 1 |  |  |
| 195 | 吊扇 | 56寸 | 台 | 4 |  |  |
| 196 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 1 |  |  |
| 197 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 1 |  |  |
| 198 | 顶爆 | 10厘 | 个 | 20 |  |  |
| 199 | 顶爆 | 12厘 | 个 | 15 |  |  |
| 200 | 镀锌槽 | 100\*100 | 条 | 7 |  |  |
| 201 | 镀锌槽 | 150\*100 | 条 | 4 |  |  |
| 202 | 镀锌槽 | 200\*100 | 条 | 20 |  |  |
| 203 | 镀锌槽 | 200\*50 | 条 | 2 |  |  |
| 204 | 二位开关 | 大板 | 个 | 20 |  |  |
| 205 | 阀门 | 20 | 个 | 2 |  |  |
| 206 | 法兰 | 50 | 个 | 1 |  |  |
| 207 | 法兰盘 | 110 | 套 | 4 |  |  |
| 208 | 方通 | 30\*20 | 条 | 1 |  |  |
| 209 | 防爆光管 | 40W | 套 | 2 |  |  |
| 210 | 给水管 | 110 | 条 | 1 |  |  |
| 211 | 给水三通 | 110 | 个 | 1 |  |  |
| 212 | 固力球锁 | 无匙 | 把 | 1 |  |  |
| 213 | 固力球锁 | 有匙 | 把 | 5 |  |  |
| 214 | 挂锁 | 40MM | 把 | 25 |  |  |
| 215 | 挂锁 | 50MM | 把 | 5 |  |  |
| 216 | 管卡 | 25 | 个 | 20 |  |  |
| 217 | 管卡 | 4分 | 个 | 370 |  |  |
| 218 | 管码 | 75 | 个 | 6 |  |  |
| 219 | 管帽 | 25 | 个 | 2 |  |  |
| 220 | 管帽 | 32 | 个 | 3 |  |  |
| 221 | 管帽 | 50 | 个 | 10 |  |  |
| 222 | 管帽 | 110 | 个 | 1 |  |  |
| 223 | 管帽 | 160 | 个 | 1 |  |  |
| 224 | 光管 | 20W | 支 | 110 |  |  |
| 225 | 光管 | 40W | 支 | 120 |  |  |
| 226 | 光管 | T5-14W | 支 | 90 |  |  |
| 227 | 光管 | T5-28W | 支 | 65 |  |  |
| 228 | 光管支架 | 30W | 支 | 22 |  |  |
| 229 | 光管支架 | 40W | 支 | 55 |  |  |
| 230 | 合页 | 4寸古铜 | 付 | 2 |  |  |
| 231 | 喉箍 | 114mm | 个 | 6 |  |  |
| 232 | 喉箍 | 150mm | 个 | 25 |  |  |
| 233 | 喉码 | DN15 | 个 | 20 |  |  |
| 234 | 花洒软管 | 1.5米 | 条 | 1200 |  |  |
| 235 | 黄腊管 | 10厘 | 条 | 100 |  |  |
| 236 | 黄腊管 | 12厘 | 条 | 25 |  |  |
| 237 | 黄腊管 | 14厘 | 条 | 10 |  |  |
| 238 | 黄腊管 | 16厘 | 条 | 50 |  |  |
| 239 | 黄腊管 | 8厘 | 条 | 20 |  |  |
| 240 | 活动扳手 | 450MM | 个 | 1 |  |  |
| 241 | 活接 | 63 | 个 | 1 |  |  |
| 242 | 胶粒 | 10厘 | 盒 | 15 |  |  |
| 243 | 胶圈 | 4分 | 包 | 1 |  |  |
| 244 | 胶圈 | 6分 | 包 | 1 |  |  |
| 245 | 胶圈 | DN100 | 个 | 10 |  |  |
| 246 | 胶圈 | DN110 | 个 | 5 |  |  |
| 247 | 胶水 | 大 | 支 | 2 |  |  |
| 248 | 胶水 | 小 | 支 | 4 |  |  |
| 249 | 角阀 | 外牙4分 | 个 | 16 |  |  |
| 250 | 角铁 | 镀锌40\*40 | 条 | 15 |  |  |
| 251 | 脚轮 | 4寸 | 个 | 10 |  |  |
| 252 | 脚踏冲水阀 | 朝阳 | 套 | 3 |  |  |
| 253 | 接触器 | 170B | 个 | 1 |  |  |
| 254 | 卷尺 | 3米 | 把 | 2 |  |  |
| 255 | 卡箍 | DN150 | 个 | 8 |  |  |
| 256 | 卡箍 | DN200 | 个 | 3 |  |  |
| 257 | 卡码 | 6分 | 个 | 100 |  |  |
| 258 | 空气开关 | 100A四线 | 个 | 1 |  |  |
| 259 | 空气开关 | 16A | 个 | 2 |  |  |
| 260 | 空气开关 | 1P20A | 个 | 20 |  |  |
| 261 | 空气开关 | 200A380V | 个 | 2 |  |  |
| 262 | 空气开关 | 2P 20A | 个 | 2 |  |  |
| 263 | 空气开关 | 2P25A | 个 | 5 |  |  |
| 264 | 空气开关 | 2P40A | 个 | 1 |  |  |
| 265 | 空气开关 | 2P63A | 个 | 1 |  |  |
| 266 | 空气开关 | 380V100A | 个 | 1 |  |  |
| 267 | 空气开关 | 3P 20A | 个 | 3 |  |  |
| 268 | 空气开关 | 3P 40A | 个 | 1 |  |  |
| 269 | 空气开关 | 3P50A | 个 | 3 |  |  |
| 270 | 空气开关 | 4P100A | 个 | 1 |  |  |
| 271 | 空气开关 | 4P32A | 个 | 1 |  |  |
| 272 | 空气开关 | 4P63A | 个 | 4 |  |  |
| 273 | 空气开关 | 50A | 个 | 4 |  |  |
| 274 | 空气开关 | 80A四线 | 个 | 2 |  |  |
| 275 | 空气开关 | 2P32A | 个 | 3 |  |  |
| 276 | 快接 | 40 | 个 | 1 |  |  |
| 277 | 快接 | DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 278 | 快接 | PVC63 | 个 | 1 |  |  |
| 279 | 拉爆螺丝 | 10\*80 | 支 | 90 |  |  |
| 280 | 拉爆螺丝 | 10厘 | 支 | 10 |  |  |
| 281 | 拉爆螺丝 | 6厘 | 支 | 50 |  |  |
| 282 | 拉爆螺丝 | 8\*80 | 支 | 130 |  |  |
| 283 | 拉爆螺丝 | 8厘 | 支 | 70 |  |  |
| 284 | 拉爆码 | 50 | 个 | 30 |  |  |
| 285 | 拉钉 | 4\*12 | 合 | 1 |  |  |
| 286 | 拉钉 | 5\*12 | 合 | 1 |  |  |
| 287 | 拉钉 | 5\*20 | 盒 | 1 |  |  |
| 288 | 冷热瓷芯 | 小圆孔 | 个 | 6 |  |  |
| 289 | 冷热龙头 | 立式摇摆 | 套 | 1 |  |  |
| 290 | 六角拉爆螺丝 | 6\*70 | 支 | 50 |  |  |
| 291 | 六角螺丝 | 10\*35 | 支 | 30 |  |  |
| 292 | 六角螺丝 | 8\*20 | 支 | 20 |  |  |
| 293 | 六角螺丝 | 8\*35 | 支 | 40 |  |  |
| 294 | 龙头 | 4分加长 | 个 | 10 |  |  |
| 295 | 龙头 | 加长 | 个 | 1 |  |  |
| 296 | 龙头 | 4分有匙 | 个 | 5 |  |  |
| 297 | 龙头 | 联塑4分 | 个 | 6 |  |  |
| 298 | 漏电开关 | 16A | 个 | 3 |  |  |
| 299 | 漏电开关 | 20A | 个 | 2 |  |  |
| 300 | 漏电开关 | 25A | 个 | 8 |  |  |
| 301 | 漏电开关 | 2P 20A | 个 | 6 |  |  |
| 302 | 漏电开关 | 32A | 个 | 2 |  |  |
| 303 | 漏电开关 | 32A四极 | 个 | 2 |  |  |
| 304 | 漏电开关 | 3P 63A | 个 | 1 |  |  |
| 305 | 漏电开关 | 4P50A | 个 | 3 |  |  |
| 306 | 漏电开关 | 4P63A | 个 | 1 |  |  |
| 307 | 漏电开关 | 63A380V | 个 | 1 |  |  |
| 308 | 漏电开关 | 2P16A | 套 | 2 |  |  |
| 309 | 漏电开关 | 2P32A | 套 | 4 |  |  |
| 310 | 漏电开关 | 4P40A | 套 | 2 |  |  |
| 311 | 螺母 | 5厘 | 个 | 200 |  |  |
| 312 | 螺母 | 6厘 | 个 | 200 |  |  |
| 313 | 螺丝 | 25 | 盒 | 1 |  |  |
| 314 | 螺丝 | 3.5\*20 | 盒 | 1 |  |  |
| 315 | 螺丝 | 3.5\*30 | 盒 | 1 |  |  |
| 316 | 螺丝 | 4\*16 | 盒 | 1 |  |  |
| 317 | 螺丝 | 4\*25 | 盒 | 3 |  |  |
| 318 | 螺丝 | 4\*25大 | 盒 | 1 |  |  |
| 319 | 螺丝 | 4\*30 | 盒 | 1 |  |  |
| 320 | 螺丝 | 自钻 | 盒 | 1 |  |  |
| 321 | 螺丝 | 8\*60 | 支 | 10 |  |  |
| 322 | 螺丝 | 16\*65 | 支 | 40 |  |  |
| 323 | 螺丝 | 5\*60 | 支 | 50 |  |  |
| 324 | 螺丝 | 5\*80 | 支 | 130 |  |  |
| 325 | 螺丝 | 6\*50 | 支 | 100 |  |  |
| 326 | 铝梯 | 4级 | 张 | 1 |  |  |
| 327 | 码钉 | 4分 | 只 | 60 |  |  |
| 328 | 门锁 | 厕所塑料 | 付 | 20 |  |  |
| 329 | 沐浴龙头 | 冷热 | 个 | 9 |  |  |
| 330 | 沐浴龙头 | 可升降 | 套 | 3 |  |  |
| 331 | 沐浴龙头 | 冷热 | 套 | 2 |  |  |
| 332 | 内接 | DN25 | 个 | 1 |  |  |
| 333 | 内接 | DN50 | 个 | 2 |  |  |
| 334 | 内接 | DN65 | 个 | 3 |  |  |
| 335 | 铜内接 | 4分 | 个 | 5 |  |  |
| 336 | 铜内接 | 6分 | 个 | 25 |  |  |
| 337 | 尼龙绳 | 5厘 | 米 | 100 |  |  |
| 338 | 排插 | 10米线 | 个 | 2 |  |  |
| 339 | 排插 | 16A | 个 | 1 |  |  |
| 340 | 排插 | 16A5米线 | 个 | 3 |  |  |
| 341 | 排插 | 8位 | 个 | 3 |  |  |
| 342 | 排插 | 2位5米线 | 个 | 1 |  |  |
| 343 | 排插 | 4位 | 个 | 180 |  |  |
| 344 | 排插 | 公牛6位 | 个 | 60 |  |  |
| 345 | 排插 | 公牛6位5米线 | 个 | 5 |  |  |
| 346 | 排插 | 公牛6位独立开关 | 个 | 12 |  |  |
| 347 | 排风管 | 4寸 | 条 | 1 |  |  |
| 348 | 排气扇 | 10寸 | 台 | 10 |  |  |
| 349 | 排气扇 | 12寸 | 台 | 10 |  |  |
| 350 | 排气扇 | 12寸方 | 台 | 1 |  |  |
| 351 | 排气扇 | 12寸铁 | 台 | 2 |  |  |
| 352 | 排气扇 | 14寸 | 台 | 5 |  |  |
| 353 | 排气扇 | 6寸 | 台 | 45 |  |  |
| 354 | 排气扇 | 6寸方 | 台 | 1 |  |  |
| 355 | 排气扇 | 8寸 | 台 | 4 |  |  |
| 356 | 排气扇 | 8寸方 | 台 | 4 |  |  |
| 357 | 排水管 | 20 | 条 | 1 |  |  |
| 358 | 排水管 | 25 | 条 | 10 |  |  |
| 359 | 排水管 | 110 | 条 | 2 |  |  |
| 360 | 配电箱 | 16位 | 个 | 4 |  |  |
| 361 | 配电箱 | 230\*230 | 个 | 10 |  |  |
| 362 | 配电箱 | 四位 | 个 | 16 |  |  |
| 363 | 平板灯 | 30\*30 | 个 | 1 |  |  |
| 364 | 平板灯 | 60\*120 | 个 | 6 |  |  |
| 365 | 平板灯 | 60\*60 | 个 | 50 |  |  |
| 366 | 平板灯 | 60\*60暖光 | 个 | 4 |  |  |
| 367 | 平爆螺丝 | 6厘 | 个 | 40 |  |  |
| 368 | 启辉器 | 110V | 个 | 230 |  |  |
| 369 | 球阀 | 25铜 | 个 | 2 |  |  |
| 370 | 球阀 | 4分铜 | 个 | 2 |  |  |
| 371 | 球阀 | 铜1寸 | 个 | 2 |  |  |
| 372 | 球阀 | 铜40 | 个 | 1 |  |  |
| 373 | 球阀 | 铜50 | 个 | 5 |  |  |
| 374 | 球阀 | 铜6分 | 个 | 1 |  |  |
| 375 | 驱动器 | 18W | 个 | 40 |  |  |
| 376 | 热继电器 | NXR-25A | 个 | 2 |  |  |
| 377 | 热水管 | 25 | 条 | 6 |  |  |
| 378 | 热缩管 | 35 | 米 | 70 |  |  |
| 379 | 热缩管 | 75 | 米 | 25 |  |  |
| 380 | 熔断器 | 200A | 个 | 3 |  |  |
| 381 | 熔断芯 | 80A | 只 | 10 |  |  |
| 382 | 软管 | 1.5米 | 条 | 1 |  |  |
| 383 | 软管 | 40CM | 条 | 150 |  |  |
| 384 | 软管 | 50CM | 条 | 70 |  |  |
| 385 | 软管 | 60CM | 条 | 150 |  |  |
| 386 | 三通 | 20 | 个 | 140 |  |  |
| 387 | 三通 | 50 | 个 | 2 |  |  |
| 388 | 三通 | 200 | 个 | 3 |  |  |
| 389 | 三通 | 110 | 个 | 2 |  |  |
| 390 | 三通 | 110\*90 | 个 | 1 |  |  |
| 391 | 三通 | 20内牙 | 个 | 3 |  |  |
| 392 | 三通 | 4分 | 个 | 30 |  |  |
| 393 | 三通 | 50\*25 | 个 | 2 |  |  |
| 394 | 三通 | 6\*4 | 个 | 2 |  |  |
| 395 | 三通 | DN50\*25 | 个 | 1 |  |  |
| 396 | 砂轮 | 16寸 | 个 | 5 |  |  |
| 397 | 手柄蝶阀 | DN100 | 个 | 3 |  |  |
| 398 | 水泵 | 380V | 台 | 4 |  |  |
| 399 | 水表 | 4分 | 个 | 2 |  |  |
| 400 | 水表 | DN4寸 | 个 | 1 |  |  |
| 401 | 水管 | 32 | 条 | 1 |  |  |
| 402 | 水管 | 50 | 条 | 8 |  |  |
| 403 | 水管 | 4分 | 条 | 1 |  |  |
| 404 | 水位控制器 | DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 405 | 丝杆 | 3米10厘 | 支 | 15 |  |  |
| 406 | 丝杆 | 不锈钢 | 支 | 5 |  |  |
| 407 | 四通 | 6分有盖 | 个 | 10 |  |  |
| 408 | 四位开关 | 小板 | 个 | 7 |  |  |
| 409 | 铁堵头 | 4分 | 个 | 50 |  |  |
| 410 | 铜球阀 | 6分 | 个 | 1 |  |  |
| 411 | 铜三通 | 4分 | 个 | 85 |  |  |
| 412 | 铜线耳 | 150mm | 个 | 30 |  |  |
| 413 | 铜芯线 | 1.5MM | 米 | 4200 |  |  |
| 414 | 铜芯线 | 10MM | 米 | 465 |  |  |
| 415 | 铜芯线 | 2\*1.5MM | 米 | 50 |  |  |
| 416 | 铜芯线 | 2.5MM | 米 | 8300 |  |  |
| 417 | 铜芯线 | 4MM | 米 | 2000 |  |  |
| 418 | 铜芯线 | 6MM | 米 | 700 |  |  |
| 419 | 铜直通 | 25 | 个 | 5 |  |  |
| 420 | 铜直通 | 35 | 个 | 10 |  |  |
| 421 | 铜直通 | 4分 | 个 | 15 |  |  |
| 422 | 铜直通 | 外牙 | 个 | 10 |  |  |
| 423 | 筒灯 | 4寸 | 个 | 100 |  |  |
| 424 | 筒灯 | 5寸 | 个 | 4 |  |  |
| 425 | 筒灯 | 6寸 | 个 | 40 |  |  |
| 426 | 筒灯 | 7寸 | 个 | 2 |  |  |
| 427 | 筒灯 | 8寸 | 个 | 10 |  |  |
| 428 | 投光灯 | 50W | 个 | 5 |  |  |
| 429 | 投光灯 | LED | 个 | 6 |  |  |
| 430 | 外牙直通 | 90 | 个 | 1 |  |  |
| 431 | 弯头 | 90 | 个 | 2 |  |  |
| 432 | 弯头 | 110\*90 | 个 | 20 |  |  |
| 433 | 弯头 | 160\*45度 | 个 | 2 |  |  |
| 434 | 弯头 | 160\*90 | 个 | 4 |  |  |
| 435 | 弯头 | 200\*45 | 个 | 4 |  |  |
| 436 | 弯头 | 200\*90 | 个 | 2 |  |  |
| 437 | 弯头 | 20内牙 | 个 | 6 |  |  |
| 438 | 弯头 | 50带口 | 个 | 2 |  |  |
| 439 | 弯头 | 6分 | 个 | 50 |  |  |
| 440 | 弯头 | 外牙4分 | 个 | 1 |  |  |
| 441 | 网络插座 | 2口 | 个 | 1 |  |  |
| 442 | 网纹管 | 25MM | 米 | 10 |  |  |
| 443 | 网线 | 6类线 | 箱 | 6 |  |  |
| 444 | 吸顶灯 | 18W | 个 | 7 |  |  |
| 445 | 线槽 | 100 | 条 | 2 |  |  |
| 446 | 线槽 | 25\*14 | 条 | 240 |  |  |
| 447 | 线槽 | 39\*19 | 条 | 32 |  |  |
| 448 | 线槽 | 40\*18 | 条 | 120 |  |  |
| 449 | 线槽 | 60\*22 | 条 | 1 |  |  |
| 450 | 线耳 | 20 | 个 | 60 |  |  |
| 451 | 线耳 | 50 | 个 | 50 |  |  |
| 452 | 线耳 | 70 | 个 | 30 |  |  |
| 453 | 线耳 | 95 | 个 | 10 |  |  |
| 454 | 线耳 | 25MM | 个 | 80 |  |  |
| 455 | 线耳 | 35MM | 个 | 100 |  |  |
| 456 | 线管 | 32 | 条 | 40 |  |  |
| 457 | 线管 | 4分 | 条 | 560 |  |  |
| 458 | 线管 | 6分 | 条 | 150 |  |  |
| 459 | 小龙头 | 4分 | 个 | 15 |  |  |
| 460 | 斜三通 | 110\*50 | 个 | 1 |  |  |
| 461 | 斜三通 | 110\*75 | 个 | 2 |  |  |
| 462 | 摇摆龙头 | 立式可弯 | 个 | 1 |  |  |
| 463 | 异径弯头 | DN80\*150 | 个 | 1 |  |  |
| 464 | 音频线 | 3米 | 条 | 180 |  |  |
| 465 | 油漆 | 大红 | kg | 1 |  |  |
| 466 | 扎带 | 10\*500 | 包 | 3 |  |  |
| 467 | 扎带 | 3\*100 | 包 | 1 |  |  |
| 468 | 扎带 | 3\*150 | 包 | 30 |  |  |
| 469 | 扎带 | 4\*200 | 包 | 30 |  |  |
| 470 | 扎带 | 5\*200 | 包 | 180 |  |  |
| 471 | 扎带 | 5\*250 | 包 | 60 |  |  |
| 472 | 扎带 | 5\*300 | 包 | 10 |  |  |
| 473 | 扎带 | 5\*350 | 包 | 1 |  |  |
| 474 | 扎带 | 8\*250 | 包 | 8 |  |  |
| 475 | 扎带 | 8\*300 | 包 | 5 |  |  |
| 476 | 闸阀 | 65 | 个 | 1 |  |  |
| 477 | 闸阀 | 40铜 | 个 | 4 |  |  |
| 478 | 闸阀 | DN4寸 | 个 | 1 |  |  |
| 479 | 镇流器 | 30W | 个 | 4 |  |  |
| 480 | 镇流器 | 38W蝶管 | 个 | 1 |  |  |
| 481 | 直接 | DN 65X50 | 个 | 2 |  |  |
| 482 | 钻咀 | 10厘 | 支 | 15 |  |  |
| 483 | 钻咀 | 2.5厘 | 支 | 20 |  |  |
| 484 | 钻咀 | 2厘 | 支 | 10 |  |  |
| 485 | 钻咀 | 3.2厘 | 支 | 20 |  |  |
| 486 | 钻咀 | 4厘 | 支 | 20 |  |  |
| 487 | 钻咀 | 5.5厘 | 支 | 10 |  |  |
| 488 | 钻咀 | 5厘 | 支 | 20 |  |  |
| 489 | 钻咀 | 6厘 | 支 | 10 |  |  |
| 490 | 座地扇 | 750MM | 台 | 10 |  |  |
| 总价： | | | |  | | |

**三、质量要求**

1、提供的货物是全新的，未使用过的；

2、提供的货物外包装是完好的；

3、产品质量必须符合国家相关标准和企业标准并经采购人确认，性能必须符合产品说明书所列。

4、交付的货物有短缺、次品、损坏的，采购人有权拒付该批货物的费用，并由成交供应商承担由此发生的一切费用和损失。

5、所有货物在使用过程中发现以次充好或使用假冒伪劣产品的，成交供应商除无条件更换货物外，还需承担相应的违约责任。

**四、质保期与售后服务**

1、质保期不少于一年，自货物验收合格交付使用之日起计算。

2、质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务。

3、质保期内，成交供应商提供24小时响应服务，到达现场时间为2小时，解决问题的时限为到达现场后4小时内。若在到场后4小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供等同或优于原参数的产品供采购人使用,否则采购人有权从别处采购，所产生的费用由供应商承担。

4、配送时间为接到采购人下单后48小时内，对于采购人急需使用的材料，成交供应商需在4小时内完成供货。

**五、验收**

1、供应商将货物送到采购人指定地点，采购人按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。

2、验收过程中发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其他不符合项目要求的，供应商承担由此产生的一切费用和损失。

**六、结算**

供货期间根据货物单价及实际采购数量分批结算，凭送货单、正规发票，采购人于60个自然日内支付相应货款。