**采购清单**

**附件3：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 单位 | 数量 | 型号 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 脱脂紫铜管 | 米 | 131.5 | \*Φ22\*1.2 |  |  | 氧气管道 |
| 脱脂紫铜管 | 米 | 131.5 | \*Φ28\*1.2 |  |  | 负压吸引管道 |
| 铜弯头 | 个 | 16 | ＊Φ19 |  |  |  |
| 铜弯头 | 个 | 16 | \*Φ22 |  |  |  |
| 铜弯头 | 个 | 16 | \*Φ28 |  |  |  |
| 铜直通 | 个 | 43 | \*Φ19 |  |  |  |
| 铜直通 | 个 | 43 | \*Φ22 |  |  |  |
| 铜直通 | 个 | 43 | ＊Φ28 |  |  |  |
| 阀门 | 套 | 4 | \*Φ19 |  |  |  |
| 阀门 | 套 | 7 | \*Φ22 |  |  |  |
| 阀门 | 套 | 4 | \*Φ28 |  |  |  |
| 辅材 | 项 | 1 |  |  |  | 焊条/焊粉等 |
| 其他 | 项 | 1 |  |  |  | 天花拆除及修复、墙开洞口 |
| 合计 | | | |  |  |  |