采购清单

附件3：

| 品名 | 单位 | 数量 | 型号 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱脂紫铜管 | 米 | 131.5 | *Φ22*1.2 |  |  | 氧气管道 |
| 脱脂紫铜管 | 米 | 131.5 | *Φ28*1.2 |  |  | 负压吸引管道 |
| 铜弯头 | 个 | 16 | ＊Φ19 |  |  |  |
| 铜弯头 | 个 | 16 | *Φ22 |  |  |  |
| 铜弯头 | 个 | 16 | *Φ28 |  |  |  |
| 铜直通 | 个 | 43 | *Φ19 |  |  |  |
| 铜直通 | 个 | 43 | *Φ22 |  |  |  |
| 铜直通 | 个 | 43 | ＊Φ28 |  |  |  |
| 阀门 | 套 | 4 | *Φ19 |  |  |  |
| 阀门 | 套 | 7 | *Φ22 |  |  |  |
| 阀门 | 套 | 4 | *Φ28 |  |  |  |
| 辅材 | 项 | 1 |  |  |  | 焊条/焊粉等 |
| 其他 | 项 | 1 |  |  |  | 天花拆除及修复、墙开洞口 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |