**附件3：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目清单** | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 规格mm | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 参考品牌 |
| 1 | 电力电缆 | YJV-3\*95+2\*50mm2 | 米 | 91 |  |  | 铁城 |
| 2 | 电缆桥架 | 国标（含丝杆、吊杆等辅材） 200\*150\*1.5 | 米 | 38 |  |  | 国标 |
| 3 | 角铁 | 4\*40 | 条 | 4 |  |  |  |
| 4 | 专用定制配电箱 | 按附件图纸定制、含箱内设备 | 台 | 1 |  |  | 施耐德 |
| 含税合计： | | |  | | | | |

备注：以上所列使用品牌仅供参考，供应商可以提供使用其他品牌，但质量不得低于清单所列品牌标准。