**附件3：**

**项目清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **型号规格** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 防爆风机 | 200~300CMH | 2.0  | 台 |  |
| 2 | 风管 | Φ110 | 55.0  | 米 |  |
| 3 | 风量调节阀 | Φ110 | 2.0  | 个 |  |
| 4 | 电线 | BVV-5\*2.5 | 50.0  | 米 |  |
| 5 | 金属线管 | Φ20 | 50.0  | 米 |  |
| 6 | 控制箱 | 带时间控制 | 2.0  | 台 |  |
| 7 | 风管拆改 | 原排风百叶处 | 1.0  | 项 |  |
| 8 | 辅材配件 | 弯头、直通、大小头等 | 1.0  | 套 |  |
| 9 | 楼梯间石膏板天花拆除修复 | 　 | 6.0  | 平方 |  |
| 10 | 通道扣板天花拆装 | 不含主材，材料由甲方提供 | 20.0  | 平方 |  |
| 11 | 凿洞及修补 | 　 | 1.0  | 项 |  |
| 　 |  |  |  |  |  |