附件3：

项目清单

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆风机 | 200~300CMH | 2.0 | 台 |  |
| 2 | 风管 | Φ110 | 55.0 | 米 |  |
| 3 | 风量调节阀 | Φ110 | 2.0 | 个 |  |
| 4 | 电线 | BVV-5*2.5 | 50.0 | 米 |  |
| 5 | 金属线管 | Φ20 | 50.0 | 米 |  |
| 6 | 控制箱 | 带时间控制 | 2.0 | 台 |  |
| 7 | 风管拆改 | 原排风百叶处 | 1.0 | 项 |  |
| 8 | 辅材配件 | 弯头、直通、大小头等 | 1.0 | 套 |  |
| 9 | 楼梯间石膏板天花拆除修复 |  | 6.0 | 平方 |  |
| 10 | 通道扣板天花拆装 | 不含主材，材料由甲方提供 | 20.0 | 平方 |  |
| 11 | 凿洞及修补 |  | 1.0 | 项 |  |