项目采购需求

一、项目概况

1、项目名称：中山市中医院直饮水机维保服务项目

2、项目内容：院内直饮水机的定点维修、保养、更换滤芯、水质检测、清洗消毒等服务，一切费用由供应商负责。

3、预算金额：567000元，超过采购上限价的属于无效响应。

4、服务期限：三年

5、服务范围：见项目清单。

6、报价：供应商报价须包括所有维修配件、水质检测、人工、税费以及可能发生的其他费用，除购买新机外（旧机确实因老化导致无法维修的，须经医院评估确认），合同期内采购人不再支付其他费用。

二、项目内容

1、每月进行一次设备详细检查，做好记录并由科室签名确认，发现问题及时解决。

2、每月进行一次设备管道及常温水储水箱臭氧消毒，做好记录并由科室签名确认。

3、每月进行一次水质TDS值检测，并做好记录并由科室签名确认，如水质TDS值超过50 时要及时更换第四级RO膜。

4、每季度末月更换一次设备的第一、二、三级滤芯，替换下来的滤芯交由使用科室处理。

5、每年更换一次设备的第五级杀菌滤芯。

三、项目要求

1、服务人员应注意个人卫生和形象，遵纪守法、无不良行为倾向，服务态度好，服从采购人的管理及安排，上岗前必须取得健康证(在有效期内)，复印件需提交采购人留档。

2、每套设备建立一张服务记录卡，做好维保工作记录，由维保公司、使用部门、监督部门签名确认。

3、服务商每季度根据采购人要求，随机抽取院内6个水点位的样本送达有资质的第三方检测并出具水质检测报告，项目包括但不限于:色度、浑浊度、Ph 值、菌落总数、总大肠菌群和耗氧量(以 02计算)等，费用由服务商承担。抽查不达标的必须立即进行整改处理;如抽查不达标水点达4个以上(含4个)的，采购人扣除服务商当季的季度服务费作为违约金。

4、水质标准按《优质饮用净水卫生标准》C194-2005执行。水质检测不合格的设备应及时维护整改并重新采样检测，水质不达标累计超过三次的，采购人有权选择提前终止合同。

5、因饮水机水质或其他原因造成的不良事件，服务商须承担全部责任。

6、服务期内，服务商接到采购人故障通知后，应及时到达现场处理，工作日在6小时内;非工作日在 24小时内。如设备无法及时修复而影响采购人正常用水的，服务商免费提供备用设备供采购人使用。

四、项目清单

| 序号 | 位置 | 滤水机（纯水机） | 饮水机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊医护人员茶水间 | 艾淳100加仑 | 凯马 |
| 2 | 急诊公共茶水间 | 艾淳100加仑 | 三行 |
| 3 | 急诊抢救室 | 艾淳100加仑 | 三行 |
| 4 | 急诊重症监护室 | 一体机凯马牌三温直饮机（3升带过滤） |  |
| 5 | 血管介入科医生办公室 | 格卡诺100加仑 | 祈禧20C611 |
| 6 | 皮肤科病区医生办公室 | 格卡诺100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 |
| 7 | 急诊药房入门口对面 | 艾淳100加仑 | 三行 |
| 8 | 门诊皮肤科病区门口对面 | 艾淳100加仑 | 三行 |
| 9 | 门诊大堂柱位1 | 艾淳100加仑 | 三行 |
| 10 | 门诊大堂柱位2 | 艾淳100加仑 | 三行 |
| 11 | 门诊大堂柱位3 | 艾淳100加仑 | 三行 |
| 12 | 门诊大堂柱位4 | 艾淳100加仑 | 三行 |
| 13 | 门诊2楼骨科治疗室 | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 14 | 门诊输液区、注射、抽血处 | 艾淳100加仑 | 三行 |
| 15 | 门诊2楼妇产科 | 格卡诺100加仑 | 三行牌即热式 |
| 16 | 门诊2楼儿科哺乳室 | 富亚100加仑 | 三行 |
| 17 | 门诊2楼妇产科 | 艾淳100加仑 | 祈禧20C61 |
| 18 | 门诊3楼治未病科 | 一体机金味泉不锈钢大三温直饮机（带过滤） |  |
| 19 | 门诊3楼呼吸科 | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 20 | 门诊3楼外科 | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 21 | 门诊4楼推拿理疗科 | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 22 | 门诊4楼皮肤科 | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 23 | 门诊5楼耳鼻喉科 | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 24 | 门诊5楼名医堂 | 艾淳100加仑 | 祈禧YR-25C617 |
| 25 | 门诊西药房 | 艾淳100加仑 | 祈禧YR-37C613 |
| 26 | 门诊中药房 | 艾淳100加仑 | 祈禧YR-37C613 |
| 27 | 放射科医生办公室 | 艾淳100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 |
| 28 | CT治疗室 | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 29 | CT治疗室窗边 | 海状元400加仑 | / |
| 30 | 门诊CT放射科大厅柱位 | 一体机金味泉不锈钢大三温直饮机（带过滤） |  |
| 31 | 门诊CT办公室 | 一体机凯马牌三温直饮机（3升带过滤） |  |
| 32 | B超医生办公室 | 艾淳100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 |
| 33 | B超大厅 （不锈钢机） | 一体机艾淳纯水机+金味泉不锈钢大三温直饮机 |  |
| 34 | B超大厅 （台式饮水机） | 一冉400加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 |
|  |  |  | 祈禧CWS-GWA-B08 |
| 35 | 心电图 （医生办公室) | 艾淳100加仑 | 祈禧 |
| 36 | 心电图医护人员就餐室 | 一体机凯马牌KM-LS温热立式反渗透直饮机（带过滤） |  |
| 37 | 病理科医生办公室 | 格卡诺100加仑 | 祈禧YR-20C611 |
| 38 | 病理科 （新医生办公室) | 艾淳100加仑 | 祈禧YR-20C611 |
| 39 | 中心药房 | 格卡诺100加仑 | 祈禧YR-20C611 |
| 40 | 门诊二楼检验科会议室 | 一体机祈禧牌商用步进式直饮机（CXS-ZRB-03）L2(带过滤） |  |
| 41 | 放射治疗中心一楼大堂 | 富亚100加仑 | 三行 |
| 42 | 放射治疗中心一楼控制室 | 一体机凯马牌KM-LS温热立式反渗透直饮机（带过滤） |  |
| 43 | 放射治疗中心二楼会议室 | 富亚100加仑 | 三行 |
| 44 | 行政楼（1）楼 | 艾淳100加仑 | 三行 |
| 45 | 行政楼（2）楼 | 康旭泉400加仑 | 三行 |
| 46 | 行政楼（3）楼 | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 47 | 行政楼（4）楼 | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 48 | 行政楼（5）楼 | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 49 | 行政楼（6）楼 | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 50 | 1楼磁共振 （医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 51 | 1楼磁共振 （VIP室) | 一体机祈禧牌商用直饮机（CXS-ZRB-03）(带过滤） |  |
| 52 | 1楼影像诊断室 | 一体机凯马牌三温直饮机（3升带过滤） |  |
| 53 | 2楼体检中心侧门1 | 一体机金味泉不锈钢大三温直饮机（带过滤） |  |
| 54 | 2楼体检中心侧门2 | 一体机金味泉不锈钢大三温直饮机（带过滤） |  |
| 55 | 2楼体检中心大厅 | 百泉400加仑 | 金味泉不锈钢大三温立式饮水机 |
|  |  |  | 金味泉不锈钢大三温立式饮水机 |
| 56 | 2楼体检中心VIP彩超室对面 | 一体机金味泉不锈钢大三温直饮机（带过滤） |  |
| 57 | 2楼体检中心抽血室 | 艾淳100加仑 | 祈禧25C611 |
| 58 | 2楼体检中心办公室 | 一体机凯马牌立式冷热直饮机（1.7升带过滤） |  |
| 59 | 2楼ICU二区医生办公室 | 格卡诺100加仑 | 康丽K-T |
| 60 | 2楼ICU二区就餐室 | 一体机祈禧牌直饮机（CXS-ZRB-03）L2(带过滤） |  |
| 61 | 3楼ICU就餐室 | 格卡诺100加仑 | 金味泉不锈钢大三温饮水机 |
| 62 | 3楼ICU纤维清洗间 | 20寸单级大胖净水机 | / |
| 63 | 3楼ICU （医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 64 | 住院部3楼麻醉科就餐室 | 富亚100加仑 | 金味泉不锈钢大三温饮水机 |
| 65 | 5楼外一科 （医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 祈禧25C611 |
| 66 | 5楼外二科 （医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 67 | 6楼外三科 （医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 68 | 6楼外四科 （医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 69 | 6楼外四科重症室 | 格卡诺100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 |
| 70 | 7楼骨一科（一区） （医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 祈禧25C611 |
| 71 | 7楼骨一科（二区） （医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 祈禧25C611 |
| 72 | 8楼骨二科（一区） （医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 |
| 73 | 8楼骨二科（二区） （医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 |
| 74 | 9楼骨三科(一区） （医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 75 | 9楼骨三科(二区） （医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 76 | 10楼骨二科（三区） （医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 康丽K-T |
| 77 | 10楼骨四科 （医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 |
| 78 | 10楼外三科 （甲乳专科） | 艾淳100加仑 | 祈禧 |
| 79 | 康复科（一区） （医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 80 | 康复科（二区） （医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 81 | 12楼康复科 （运动治疗） | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 82 | 12楼康复科治疗中心 （物理治疗） | 格卡诺100加仑 | 祈禧 |
| 83 | 12楼康复科艾灸室 | 艾淳100加仑 | 三行 |
| 84 | 12楼针灸、推拿病区 | 格卡诺100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 |
| 85 | 13楼妇产科一区 （医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 86 | 13楼妇产科一区开水房 | water400加仑 | / |
| 87 | 13楼妇产科二区 （医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 88 | 13楼妇产科二区开水房 | water400加仑 | / |
| 89 | 14楼肛肠科 （医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 90 | 14楼儿科（ 医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 91 | 14楼儿科新生儿监护室（配奶室） | 艾淳100加仑 | / |
| 92 | 14楼儿科新生儿监护室（办公室） | 艾淳100加仑 | 祈禧37C613 |
| 93 | 14楼儿科 （开水房） | 艾淳100加仑 | 祈禧 |
| 94 | 15楼耳鼻喉科 （医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 95 | 15楼眼科 （医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 96 | 16楼心血管内一科 （医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 |
| 97 | 16楼内二科 （医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 98 | 17楼内三科 （医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 99 | 17楼内四科 （医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 100 | 17楼血液净化中心大堂 | 卫尚泉 | 三行 |
| 101 | 17楼血液净化中心医护人员休息室 | 艾淳100加仑 | 华仕达 |
| 102 | 18楼内五科 （医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 103 | 18楼内五科放疗病区 （医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 康丽K-T |
| 104 | 18楼内六科 | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 105 | 19楼综合科 | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 106 | 技能培训中心 (办公室） | 艾淳100加仑 | 三行 |
| 107 | 技能培训中心 （厕所） | 艾淳100加仑 | 三行 |
| 108 | 技能培训中心 （急救技能实例室） | 艾淳100加仑 | 三行 |
| 109 | 消毒供应中心茶水间 | 艾淳100加仑 | 祈禧 |
| 110 | 消毒供应中心学术室 | 一体机凯马直饮机（带过滤） |  |
| 111 | 司机班办公室 | 灏钻100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 |
| 112 | 发热门诊一楼普通发热门诊大堂 | 艾淳100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 |
| 113 | 发热门诊一楼医生就餐室 | 艾淳100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 |
| 114 | 发热门诊二楼 （医生办公室) | 艾淳100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 |
| 115 | 发热门诊二楼儿科门诊大堂 | 艾淳100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 |
| 116 | 药学楼（-1）楼中药库 | 康佳50加仑 | 三行 |
| 117 | 药学楼（1）楼西药库办公室 | 艾淳100加仑 | 祈禧YR-20C611 |
| 118 | 药学楼（1）楼设备维修部 | 灏钻 | 三行 |
| 119 | 药学楼（1）楼统计办公室 | 卫尚泉 | 三行 |
| 120 | 药学楼（2）楼生产办公室 | 富亚100加仑 | 三行 |
| 121 | 药学楼（3）楼办公室 | 金品拓 | 三行 |
| 122 | 药学楼（4）楼 （制剂办公室） | 佰仕源 | 三行 |
| 123 | 药学楼（5）楼会议室 | 卫尚泉 | 三行 |
| 124 | 药学楼（7）楼第一间室 | water400加仑 | 祈禧YR-20C611 |
| 125 | 药学楼（7）楼第二间室 |  | 祈禧YR-20C611 |
| 126 | 药学楼（7）楼第三间室 | 艾淳100加仑 | 祈禧YR-20C611 |
| 127 | 后勤楼饭堂（2楼） | 富亚100加仑 | 祈禧CXS-GWA-B01 |
| 128 | 后勤楼饭堂（3楼） | 佰仕源 | 金味泉 |
|  |  | 小中央 |  |
| 129 | 后勤楼饭堂 （4楼杏苑餐厅） | 小中央 | / |
| 130 | 体育馆 | 格卡诺100加仑 | 三行 |
| 131 | 中医药文化馆一楼茶水间 | 富亚100加仑 | 祈禧YR-25C617 |
| 132 | 中医药文化馆二楼茶水间 | 富亚100加仑 | 祈禧YR-25C617 |
| 133 | 中医药文化馆四楼资料办公室 | 富亚100加仑 | 祈禧YR-25C617 |
| 134 | 新中医院门口警务室 | / | 凯马牌KM-LS温热立式反渗透直饮机 |
| 135 | 宿舍 | 大中央 | / |
| 136 | 宿舍（2楼） | 佰仕源五级 | 金味泉 |
| 137 | 宿舍（3楼） | 佰仕源五级 | 康丽 |
| 138 | 宿舍（4楼） | 佰仕源五级 | 康丽 |
| 139 | 宿舍（5楼） | 佰仕源五级 | 金味泉 |
| 140 | 悦来门诊一楼注射区 | 艾淳100加仑 | 金味泉不锈钢立式豪华饮水机 |
| 141 | 悦来门诊一楼放射科办公室 | 一体机凯马牌立式冷热直饮机（1.7升带过滤） |  |
| 142 | 悦来门诊一楼西药房 | 艾淳100加仑 | 祈禧25C611 |
| 143 | 悦来门诊公共 （一楼） | 艾淳100加仑（地下室） | 金味泉不锈钢大三温立式饮水机（大堂咨询处对面） |
|  |  | 大中央 |  |
| 144 | 悦来门诊公共 （一楼开水房） | 艾淳100加仑 | 金味泉不锈钢立式豪华饮水机 |
| 145 | 悦来门诊公共 （二楼西面走廊） | 艾淳100加仑 | 金味泉不锈钢立式豪华饮水机 |
| 146 | 悦来门诊公共 （二楼东面走廊） | 艾淳100加仑 | 金味泉不锈钢立式豪华饮水机 |
| 147 | 悦来门诊公共 （三楼西面走廊） | 艾淳100加仑 | 金味泉不锈钢立式豪华饮水机 |
| 148 | 悦来门诊公共 （三楼东面走廊） | 一体机金味泉不锈钢大三温直饮机（带过滤） |  |
| 149 | 悦来门诊三楼名医馆 | 灏钻100加仑 | 三行 |
| 150 | 悦来门诊二楼血透 （医生办公室） | 艾淳100加仑 | 祈禧 |
| 151 | 悦来门诊三楼血液透 （医生办公室） | 富亚100加仑 | 三行 |
| 152 | 悦来门诊三楼血透 (大堂） | 富亚100加仑 | 三行 |

注：合同期内设备数量有增减的，结算价按单价乘以数量进行结算。

五、验收与结算

每季度结算一次，凭成交供应商开具的全额发票和相应验收单，采购人于60个自然日内支付相应服务款。