附件3：

送检目录清单

| 序号 | 试验项目 | 检查项目 | 送检次数 | 检测单价（最高限价，单位：元） | 下浮率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋Φ6 | 原材料 | 1次 | 200/次 |  |
| 2 | 钢筋Φ8 | 原材料 | 1次 | 200/次 |  |
| 3 | 钢筋10（HRB400） | 原材料 | 1次 | 200/次 |  |
| 4 | 钢筋12（HRB400） | 原材料 | 1次 | 200/次 |  |
| 5 | 钢筋14（HRB400） | 原材料 | 1次 | 200/次 |  |
| 6 | 钢筋16（HRB400） | 原材料 | 1次 | 200/次 |  |
| 7 | 钢筋18（HRB400） | 原材料 | 1次 | 200/次 |  |
| 8 | 钢筋20（HRB400） | 原材料 | 1次 | 200/次 |  |
| 9 | 钢筋22（HRB400） | 原材料 | 1次 | 200/次 |  |
| 10 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度 | 1次 | 300/次 |  |
| 11 | 单面搭接焊 | 抗拉强度 | 1组 | 100/组 |  |
| 12 | C30（衰变池底板） | 混凝土抗压 | 标养1次 | 60/次 |  |
| 13 | P6（衰变池底板） | 混凝土渗 | 抗渗1次 | 400/次 |  |
| 14 | C35（灌注桩） | 混凝土压 | 标养1根各1组（送检10组） | 60/组 |  |
| 15 | P10（灌注桩） | 混凝土抗渗 | 标养1根各1组（送检10组） | 600/组 |  |
| 16 | C30首层柱、二层梁板 | 抗压强度 | 同养、标养各1组 | 60/组 |  |
| 17 | C30二层柱、屋面梁板 | 抗压强度 | 同养、标养各1组 | 60/组 |  |
| 18 | 电梯机房柱、梁板 | 抗压强度 | 同养、标养各1组 | 60/组 |  |
| 19 | C35A段防护墙 | 抗压强度 | 同养、标养各1组 | 60/组 |  |
| 20 | C35B段防护墙 | 抗压强度 | 同养、标养各1组 | 60/组 |  |
| 21 | C35C段防护墙 | 抗压强度 | 同养、标养各1组 | 60/组 |  |
| 22 | C20混凝土垫层 屋面挡水条 | 抗压强度 | 1组 | 60/组 |  |
| 23 | 砂浆（M7.5） 首层、二层墙体 | 预拌砂浆 | 1次 | 100/次 |  |
| 24 | 砂浆（M5.0） 首层、二层墙体 | 预拌砂浆 | 1次 | 100/次 |  |
| 25 | 钢筋保护层 | 梁、板 | 5件 | 300/件 |  |
| 26 | 植筋抗拔试验 φ10mm、φ12mm、φ16mm、φ18mm | 梁、板 | 每个规格各一组（共送检4组） | 1500/组 |  |

注：本清单仅供参考，具体送检数量视项目情况而定，该清单价格以最终送检量结算。

（桩基检测）试验目录清单

| 序号 | 试验项目 | 检查项目 | 检测 次数 | 检测费 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低应变 | 灌注桩 | 10根 |  |
| 2 | 静荷载单桩竖向抗压、抗拔检测 | 灌注桩 | 2根 |  |
| 合计金额： |  |  |  |  |

注：本清单仅供参考，具体送检数量视项目情况而定，该清单价格以最终送检量结算。