项目需求书

一、总则

1、项目名称： 中山市中医院医疗垃圾袋采购项目

2、项目概况：医院拟采购一批医疗废物专用垃圾袋，供货期一年，按需配送，按实际供货量结算。

3、供货期：一年

4、项目预算：190300元

二、采购清单

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗垃圾袋 | 110*90 黄色 | 2700 | 包 | ≥4丝 | 50个/包 |
| 医疗垃圾袋 | 90*80 黄色 | 1600 | 包 | ≥4丝 | 50个/包 |
| 医疗垃圾袋 | 63*60 黄色 | 12000 | 包 | ≥4丝 | 50个/包 |

三、项目要求

1、产品质量：

（1）垃圾袋厚度(双层)≥4丝；

（2）垃圾袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂和穿孔 ；

（3）垃圾袋不应使用聚氯乙烯材料；

（4）垃圾袋的颜色为淡黄，袋子明显位置应印制警示标志和警告语，物理机械性能等其他技术要求，均需符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）相关要求。

（5）垃圾袋表面基本平整、无皱褶、污迹和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。

2、服务要求：

（1）供应商须有专人负责货品供应事宜，接到订单后，需在5天内完成配送。

（2）供应的物品如在拆封使用时发现有质量问题，成交供应商应给予退货或更换。

（3）供应商必须按照约定的质量、价格、地点供货，不得延误，如因此而影响到采购人且造成损失的，由成交供应商负责赔偿，并作违约处理。

四、验收

1、供应商将货物送到采购人指定地点，采购人按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。

2、验收过程中发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其他不符合项目要求的，供应商承担由此产生的一切费用和损失。

五、结算

供货期间根据货物单价及实际采购数量分批结算，凭送货单、正规发票，采购人于60个自然日内支付相应货款。