**附件3：**

**项目清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 材质/备注 |
| 1 | 人工格栅 | L1×B1.8m，栅条间隙20mm | 1 | 个 | 不锈钢　 |
| 2 | 成套加药设备 | 配500L的PE加药桶，0.37kw搅拌机，0-60L/h计量泵 | 2 | 套 | 组合式　 |
| 3 | 加药搅拌机 | 0.25kW | 1 | 台 | 叶轮碳钢衬塑　 |
| 4 | 斜管填料及支架 | 填料直径φ80×H1.0 | 2 | m2 | PP　 |
| 5 | 池体及管道清理 | 　 | 1 | 项 | 不含废物清运费 |
| 6 | 池体内防腐 | 　 | 1 | 项 | 环氧树脂类防腐漆 |
| 7 | 电控系统 | 定制 | 1 | 项 | 　 |
| 8 | 电线电缆 | 三相五线制 | 1 | 项 | 　 |
| 9 | 施工调试费 | 不含水电药剂费 | 1 | 项 | 运行调试 |