## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 电气部分
1.2 |  | 给排水部分
1.3 |  | 通风部分
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清...
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第1页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气部分
照明电气部分
1 | 030412004001 |  | 平板灯 600x600 40W | 1、LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000 2、平板灯 600x600 40W | 套 | 52.000
2 | 030412006001 |  | 消毒灯 30W | 1、医院灯具安装 紫外线杀菌灯 2、消毒灯 30W 3、接线盒安装 接线盒 暗装 4、接线盒 | 套 | 19.000
3 | 030404035001 |  | 单相二、三极扁圆脚插座（带开关） | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 2、单相二、三极扁圆脚插座（带开关） 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 4、接线盒 | 个 | 19.000
4 | 030404035002 |  | 单相二、三极地面插座（带开关） | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、单相二、三极地面插座（带开关） 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 4、接线盒 | 个 | 116.000
5 | 030404035003 |  | 防水暗插座（带开关） | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 2、防水暗插座（带 | 个 | 19.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第2页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
开关） 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 4、接线盒
6 | 030404035005 |  | 防水插座（带开关） | 1、控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相（A以下） 16 2、防水插座（带开关） 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 4、接线盒 | 个 | 8.000
7 | 030404035004 |  | 排气扇插座（带开关） | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 2、排气扇插座（带开关） 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 4、接线盒 | 个 | 5.000
8 | 030404035006 |  | 热水器插座（带开关） | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 2、热水器插座（带开关） 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 4、接线盒 | 个 | 1.000
9 | 030404034003 |  | 三联单控暗开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 2、三联单控暗开关 3、接线盒安装 开关 | 个 | 5.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第3页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
（插座）盒 暗装 4、接线盒
10 | 030404034004 |  | 双联单控暗开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2、双联单控暗开关 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 4、接线盒 | 个 | 2.000
11 | 030404034005 |  | 四联单控暗开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 2、四联单控暗开关 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 4、接线盒 | 个 | 3.000
12 | 030404017001 |  | 照明配电箱 AL1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 2、照明配电箱 AL1 | 台 | 1.000
13 | 030404017002 |  | 照明配电箱 AL2 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 2、照明配电箱 AL2 | 台 | 1.000
14 | 030404017003 |  | 照明配电箱 AL3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 2、照明配电箱 AL3 | 台 | 1.000
15 | 030404017004 |  | 照明配电箱 AL4 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周 | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第4页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
长m以内) 1.5 2、照明配电箱 AL4
16 | 030404017005 |  | 照明配电箱 AL5 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.5 2、照明配电箱 AL5 | 台 | 1.000
17 | 030404017006 |  | 照明配电箱 AP | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 2、照明配电箱 AP | 台 | 1.000
18 | 030404017008 |  | 照明配电箱 AP1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 2、照明配电箱 AP1 | 台 | 1.000
19 | 030404017007 |  | 照明配电箱 PFAP | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 2、照明配电箱 PFAP | 台 | 1.000
20 | 030411003001 |  | 金属桥架 100*100 | 1、钢制槽式桥架安装(宽＋高mm以下) 400 2、金属桥架 100*100 | m | 35.784
21 | 030413001001 |  | 桥架支架 | 1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2、圆钢 φ10以内 3、扁钢 4、角钢 5、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | Kg | 22.250
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第5页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 030411001001 |  | 配管 JDG20（暗配） | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌电线管 JDG20 | m | 309.043
23 | 030411001002 |  | 配管 JDG25（暗配） | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、镀锌电线管 JDG25 | m | 410.359
24 | 030411001006 |  | 配管 JDG32（暗配） | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 2、镀锌电线管 JDG32 | m | 6.116
25 | 030411004002 |  | 配线 WDZ-BYJ4 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线 WDZ-BYJ4 | m | 1304.081
26 | 030411004005 |  | 配线 WDZ-BYJ6 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线 WDZ-BYJ6 | m | 38.148
27 | 030411004001 |  | 配线 WDZ-BYJ2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线 WDZ-BYJ2.5 | m | 1051.963
28 | 030411004006 |  | 配线 WDZ-BYJ4 | 1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线 WDZ-BYJ4 | m | 55.509
29 | 030411004003 |  | 配线 WDZ-BYJ6 | 1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 98.539
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第6页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、绝缘电线 WDZ-BYJ6
30 | 030411001003 |  | 配管 SC32 | 1、镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32 2、镀锌钢管 SC32 | m | 4.597
31 | 030408001001 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-4x95+1x50 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120//扩:C4-8-4+补C4-8-4 2、铜芯电缆 WDZ-YJY-4x95+1x50 | m | 75.000
32 | 030408001002 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35//扩:C4-8-2+补C4-8-2 2、铜芯电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16 | m | 9.211
33 | 030408001003 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35//扩:C4-8-2+补C4-8-2 2、铜芯电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16 | m | 23.282
34 | 030408001004 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-5*10 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10//扩:C4-8-1+补C4-8-1 2、铜芯电缆 WDZ-YJY-5*10 | m | 24.133
35 | 030408001005 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-5*4 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以 | m | 9.912
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第7页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
下) 10//调：6mm2以下电力电缆敷设 2、电力电缆 WDZ-YJY-5*4
36 | 030408006001 |  | 电力电缆头35mm以内 | 1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 4.000
37 | 030408006003 |  | 电力电缆头120mm以内 | 1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 120 | 个 | 2.000
消防报警部分
38 | 030904001001 |  | 感温探测器 | 1、点型探测器安装 感温 2、感温探测器 3、通用底盒 | 个 | 4.000
39 | 030904001002 |  | 感烟探测器 | 1、点型探测器安装 感烟 2、感烟探测器 3、通用底盒 | 个 | 9.000
40 | 030411001004 |  | 配管 SC20（明配） | 1、镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌钢管 SC20 | m | 59.644
41 | 030411004004 |  | 配线 NH-RVVP-2X2.5 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘导线 NH-RVVP-2X2.5 | m | 68.844
42 | 030905001001 |  | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统装置调试 64点以下 | 系统 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第8页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
弱电部分
43 | 030502004001 |  | 电话插座 | 1、电话插座 暗装 2、电话插座 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 4、接线盒 | 个 | 7.000
44 | 030502012001 |  | 网络插座 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、网络插座 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 4、接线盒 | 个 | 14.000
45 | 030411003002 |  | 金属桥架 100*100 | 1、钢制槽式桥架安装(宽＋高mm以下) 400 2、金属桥架 100*100 | m | 42.778
46 | 030413001002 |  | 桥架支架 | 1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2、圆钢 φ10以内 3、扁钢 4、角钢 5、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | Kg | 26.570
47 | 030411001005 |  | 配管 PC20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管 PC20 | m | 42.601
48 | 030411001007 |  | 配管 PC25 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、刚性难燃管 PC25 | m | 48.082
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第9页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
49 | 030502005003 |  | 网线（配管） CAT6eUTP | 1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 2、网线 CAT6eUTP | m | 39.701
50 | 030502005001 |  | 网线（配管） CAT6UTP | 1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 2、网线 CAT6UTP | m | 43.666
51 | 030502005005 |  | 电话线（配管） HYV-4X1 | 1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 2、电话线 HYV-4X1 | m | 43.666
52 | 030502005002 |  | 网线（桥架） CAT6eUTP | 1、敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 2 2、网线 CAT6eUTP | m | 161.635
53 | 030502005004 |  | 电话线（桥架） HYV-4X1 | 1、敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 2 2、电话线 HYV-4X1 | m | 161.635
给排水部分
给排水
54 | 031004014001 |  | 地漏 DN100 | 1、地漏安装 公称直径(mm以内) 100 2、地漏 DN100 | 个 | 3.000
55 | 031006012001 |  | 60L储热式电热水器 | 1、电热水器安装 挂式 RS15型 2、60L储热式电热水器 | 台 | 1.000
56 | 031004003001 |  | 感应洗脸盆 | 1、洗脸盆 立柱式 冷热水 2、洗脸盆 3、洗脸盆排水附件 | 组 | 8.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第10页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4、混合冷热龙头 带感应 5、角型阀(带铜活) DN15 6、螺纹管件 DN15 7、金属软管 DN15
57 | 031001006001 |  | 给水管PP-R DN25 | 1、室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2、给水管PP-R DN25 3、室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | m | 61.851
58 | 031001006002 |  | 排水管PVC-U DN100 | 1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 2、排水管PVC-U DN100 3、室内塑料排水管件 DN100 | m | 24.215
59 | 031001006003 |  | 排水管PVC-U DN75 | 1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 2、排水管PVC-U DN75 3、室内塑料排水管件 DN75 | m | 18.558
60 | 031001006005 |  | 热水管PP-R DN25 | 1、室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2、给水管PP-R DN25 3、室内塑料给水管 | m | 73.568
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第11页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
接头零件(热熔接) DN25 4、橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 25 5、橡塑保温套管 DN25 6、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25
61 | 031003001020 |  | 截止阀 DN25 | 1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 2、截止阀 DN25 | 个 | 1.000
消防喷淋
62 | 030901003001 |  | 水喷淋(雾)喷头 | 1、喷头安装 有吊顶 公称直径(mm以内) 15 2、喷头 K=80 68°C | 个 | 40.000
63 | 030901001001 |  | 水喷淋钢管 DN100 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 100 2、镀锌钢管 DN100 3、管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 4、醇酸防锈漆 5、管道刷油 调和漆 第2遍//扩:C12-2-6+C12-2-7 6、醇酸调和漆 7、手工除锈 管道 轻锈 | m | 2.274
64 | 030901001002 |  | 水喷淋钢管 DN25 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以 | m | 56.765
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第12页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
内) 25 2、热镀锌钢管 DN25 3、室内镀锌钢管管件 DN25 4、管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 5、醇酸防锈漆 6、管道刷油 调和漆 第2遍//扩:C12-2-6+C12-2-7 7、醇酸调和漆 8、手工除锈 管道 轻锈
65 | 030901001003 |  | 水喷淋钢管 DN32 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 2、热镀锌钢管 DN32 3、室内镀锌钢管管件 DN32 4、管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 5、醇酸防锈漆 6、管道刷油 调和漆 第2遍//扩:C12-2-6+C12-2-7 7、醇酸调和漆 8、手工除锈 管道 轻锈 | m | 41.117
66 | 030901001004 |  | 水喷淋钢管 DN40 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2、热镀锌钢管 DN40 3、室内镀锌钢管管 | m | 4.414
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第13页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
件 DN40 4、管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 5、醇酸防锈漆 6、管道刷油 调和漆 第2遍//扩:C12-2-6+C12-2-7 7、醇酸调和漆 8、手工除锈 管道 轻锈
67 | 030901001005 |  | 水喷淋钢管 DN50 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2、热镀锌钢管 DN50 3、室内镀锌钢管管件 DN50 4、管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 5、醇酸防锈漆 6、管道刷油 调和漆 第2遍//扩:C12-2-6+C12-2-7 7、醇酸调和漆 8、手工除锈 管道 轻锈 | m | 13.304
68 | 030901001006 |  | 水喷淋钢管 DN65 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 65 2、热镀锌钢管 DN65 3、管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 4、醇酸防锈漆 5、管道刷油 调和漆 第2遍// | m | 7.619
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第14页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
扩:C12-2-6+C12-2-7 6、醇酸调和漆 7、手工除锈 管道 轻锈
69 | 030901001007 |  | 水喷淋钢管 DN80 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 80 2、热镀锌钢管 DN80 3、管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 4、醇酸防锈漆 5、管道刷油 调和漆 第2遍//扩:C12-2-6+C12-2-7 6、醇酸调和漆 7、手工除锈 管道 轻锈 | m | 12.923
70 | 031003001006 |  | 卡箍 钢制 DN100 | 1、卡箍 钢制 DN100 2、卡箍 DN100 | 个 | 2.000
71 | 031003001005 |  | 卡箍 钢制 DN65 | 1、卡箍 钢制 DN65 2、卡箍 DN65 | 个 | 4.000
72 | 031003001004 |  | 卡箍 钢制 DN80 | 1、卡箍 钢制 DN80 2、卡箍 DN80 | 个 | 11.000
73 | 031003001001 |  | 机械三通 钢制 DN65*DN65*DN32 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 2、机械三通 钢制 DN65*DN65*DN32 | 个 | 1.000
74 | 031003001009 |  | 三通 钢制 DN65*DN50*DN32 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 2、三通 钢制 | 个 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第15页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
DN65*DN50*DN32
75 | 031003001010 |  | 四通 钢制 DN65*DN50*DN40*DN25 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 2、四通 钢制 DN65*DN50*DN40*DN25 | 个 | 1.000
76 | 031003001002 |  | 90°弯头 钢制 DN80*DN80 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 80 2、90°弯头 钢制 DN80*DN80 | 个 | 2.000
77 | 031003001011 |  | 大小头 钢制 DN80*DN50 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 80 2、大小头 钢制 DN80*DN50 | 个 | 1.000
78 | 031003001012 |  | 大小头 钢制 DN80*DN65 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 80 2、大小头 钢制 DN80*DN65 | 个 | 2.000
79 | 031003001013 |  | 机械三通 钢制 DN80*DN80*DN32 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 80 2、机械三通 钢制 DN80*DN80*DN32 | 个 | 1.000
80 | 031003001014 |  | 机械三通 钢制 DN80*DN80*DN40 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 80 2、机械三通 钢制 DN80*DN80*DN40 | 个 | 1.000
81 | 031003001015 |  | 机械四通 钢制 DN80*DN80*DN40*DN40 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 80 2、机械四通 钢制 | 个 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第16页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
DN80*DN80*DN40*DN40
82 | 031003001016 |  | 正三通 钢制 DN80*DN80*DN80 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 80 2、正三通 钢制 DN80*DN80*DN80 | 个 | 1.000
83 | 031003001003 |  | 异径三通 钢制 DN100*DN100*DN80 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 2、异径三通 钢制 DN100*DN100*DN80 | 个 | 1.000
84 | 031003001017 |  | 大小头 钢制 DN100*DN80 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 80 2、大小头 钢制 DN100*DN80 | 个 | 1.000
85 | 031003003001 |  | 闸阀 DN100 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 2、法兰闸阀 DN100 3、钢板平焊法兰 DN100 | 个 | 1.000
86 | 030905002001 |  | 水灭火控制装置调试 | 1、水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 1.000
通风部分
空调部分
87 | 030701004006 |  | 拆除原空调 | 1、风机盘管安装 风量 1100m3/h以下//调: 系数×0.3 材料×0 主材×0 2、空调系统调试费 | 台 | 9.000
88 | 030701004001 |  | FP04 风机盘管 风量(CMH)：680 冷 | 1、风机盘管安装 风量 1100m3/h以下 | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第17页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  |  | 量(W)：3400 用电量(W)：73 | 2、FP04 风机盘管 风量(CMH)：680 冷量(W)：3400 用电量(W)：73 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、一般钢结构 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-49+C12-2-50 7、醇酸防锈漆 8、一般钢结构 调和漆 第2遍//扩:C12-2-56+C12-2-57 9、醇酸调和漆 10、空调系统调试费
89 | 030701004002 |  | FP05 风机盘管 风量(CMH)：850 冷量(W)：4110 用电量(W)：86 | 1、风机盘管安装 风量 1100m3/h以下 2、FP05 风机盘管 风量(CMH)：850 冷量(W)：4110 用电量(W)：86 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、一般钢结构 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-49+C12-2-50 7、醇酸防锈漆 8、一般钢结构 调和漆 第2遍//扩:C12-2-56+C12-2-57 9、醇酸调和漆 10、空调系统调试费 | 台 | 3.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第18页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
90 | 030701004003 |  | FP08 风机盘管 风量(CMH)：1360 冷量(W)：6900 用电量(W)：147 | 1、风机盘管安装 风量 2500m3/h以下 2、FP08 风机盘管 风量(CMH)：1360 冷量(W)：6900 用电量(W)：147 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、一般钢结构 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-49+C12-2-50 7、醇酸防锈漆 8、一般钢结构 调和漆 第2遍//扩:C12-2-56+C12-2-57 9、醇酸调和漆 10、空调系统调试费 | 台 | 2.000
91 | 030701004004 |  | FP10 风机盘管 风量(CMH)：1700 冷量(W)：7500 用电量(W)：170 | 1、风机盘管安装 风量 2500m3/h以下 2、FP10 风机盘管 风量(CMH)：1700 冷量(W)：7500 用电量(W)：170 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、一般钢结构 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-49+C12-2-50 7、醇酸防锈漆 8、一般钢结构 调和漆 第2遍//扩:C12-2-56+C12-2-57 | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第19页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9、醇酸调和漆 10、空调系统调试费
92 | 030701004005 |  | FP12 风机盘管 风量(CMH)：2040 冷量(W)：11340 用电量(W)：227 | 1、风机盘管安装 风量 2500m3/h以下 2、FP12 风机盘管 风量(CMH)：2040 冷量(W)：11340 用电量(W)：227 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装 6、一般钢结构 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-49+C12-2-50 7、醇酸防锈漆 8、一般钢结构 调和漆 第2遍//扩:C12-2-56+C12-2-57 9、醇酸调和漆 10、空调系统调试费 | 台 | 2.000
93 | 030702001008 |  | 薄钢板风管 0.75mm（空调管） | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000 2、薄钢板风管 0.75mm 3、发泡橡塑保温板安装 通风管道 厚度(mm以内/层) 20 4、专用粘胶带 5、发泡橡塑保温板 20mm 6、空调系统调试费 | m2 | 45.074
94 | 030702001009 |  | 薄钢板风管 1mm（空调管） | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内 | m2 | 9.344
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第20页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1250 2、薄钢板风管 1mm 3、发泡橡塑保温板安装 通风管道 厚度(mm以内/层) 20 4、专用粘胶带 5、发泡橡塑保温板 20mm 6、空调系统调试费
95 | 030702001010 |  | 薄钢板风管 1mm（空调管） | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤2000 2、薄钢板风管 1mm 3、发泡橡塑保温板安装 通风管道 厚度(mm以内/层) 20 4、专用粘胶带 5、发泡橡塑保温板 20mm 6、空调系统调试费 | m2 | 15.928
96 | 030702001011 |  | 薄钢板风管 0.5mm（空调管） | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320 2、薄钢板风管 0.5mm 3、发泡橡塑保温板安装 通风管道 厚度(mm以内/层) 20 4、专用粘胶带 5、发泡橡塑保温板 20mm 6、空调系统调试费 | m2 | 37.929
97 | 030702001012 |  | 薄钢板风管 0.5mm（空调管） | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内 | m2 | 22.741
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第21页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
咬口)制作安装 长边长(mm) ≤450 2、薄钢板风管 0.5mm 3、发泡橡塑保温板安装 通风管道 厚度(mm以内/层) 20 4、专用粘胶带 5、发泡橡塑保温板 20mm 6、空调系统调试费
98 | 030702001013 |  | 薄钢板风管 0.6mm（空调管） | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000 2、薄钢板风管 0.6mm 3、发泡橡塑保温板安装 通风管道 厚度(mm以内/层) 20 4、专用粘胶带 5、发泡橡塑保温板 20mm 6、空调系统调试费 | m2 | 20.317
99 | 031001001001 |  | 镀锌钢管 DN20 | 1、空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌钢管 DN20 3、空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 DN20 4、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-1+C12-2-2 5、醇酸防锈漆 6、橡塑保温套管安 | m | 28.986
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第22页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
装 管道公称直径(mm以内) 20 7、橡塑保温套管 DN20 8、空调系统调试费
100 | 031001001002 |  | 镀锌钢管 DN25 | 1、空调凝结水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 2、镀锌钢管 DN25 3、空调凝结水镀锌钢管螺纹管件 DN25 4、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-1+C12-2-2 5、醇酸防锈漆 6、橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 25 7、橡塑保温套管 DN25 8、空调系统调试费 | m | 31.469
101 | 031001001003 |  | 镀锌钢管 DN32 | 1、空调凝结水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 2、镀锌钢管 DN32 3、空调凝结水镀锌钢管螺纹管件 DN32 4、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-1+C12-2-2 5、醇酸防锈漆 6、橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm | m | 32.389
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第23页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
以内) 32 7、橡塑保温套管 DN32 8、空调系统调试费
102 | 031001001004 |  | 镀锌钢管 DN40 | 1、空调凝结水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2、镀锌钢管 DN40 3、空调凝结水镀锌钢管螺纹管件 DN40 4、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-1+C12-2-2 5、醇酸防锈漆 6、橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 40 7、橡塑保温套管 DN40 8、空调系统调试费 | m | 42.489
103 | 031001001005 |  | 镀锌钢管 DN50 | 1、空调凝结水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2、镀锌钢管 DN50 3、空调凝结水镀锌钢管螺纹管件 DN50 4、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-1+C12-2-2 5、醇酸防锈漆 6、橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 50 | m | 23.610
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第24页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7、橡塑保温套管 DN50 8、空调系统调试费
104 | 031001001006 |  | 镀锌钢管 DN65 | 1、空调冷热水镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 65 2、镀锌钢管 DN65 3、空调冷热水室内镀锌钢管沟槽管件 DN65 4、卡箍 DN65 5、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-1+C12-2-2 6、醇酸防锈漆 7、橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 50 8、橡塑保温套管 DN65 9、空调系统调试费 | m | 16.298
105 | 031003001018 |  | 截止阀 DN40 | 1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40 2、截止阀 DN40 3、空调系统调试费 | 个 | 2.000
106 | 031003001019 |  | 截止阀 DN65 | 1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 65 2、截止阀 DN65 3、空调系统调试费 | 个 | 2.000
通风部分
107 | 030404033001 |  | 排气扇 风量：180CMH 电量：0.55KW | 1、控制设备及低压电器安装 风扇安装 天花式排气扇 2、排气扇 风量：180CMH 电量： | 台 | 15.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第25页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
0.55KW
108 | 030108001001 |  | PAU-025D 新风处理器 风量(CMH)：2500CMH 机外余压 ：120PA 电量：0.55KW | 1、离心式通风机安装 风量（m3/h） 4500以下 2、PAU-025D 新风处理器 风量(CMH)：2500CMH 机外余压 ：120PA 电量：0.55KW 3、减震器安装 4、减振器 5、一般钢结构 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-49+C12-2-50 6、醇酸防锈漆 7、一般钢结构 调和漆 第2遍//扩:C12-2-56+C12-2-57 8、醇酸调和漆 9、设备支架安装 10、设备支架制作 11、型钢 | 台 | 1.000
109 | 030108006001 |  | 艾灸烟净化器 艾灸烟净化器 风量:4800M3/H 功率:5.5KW | 1、屋顶式通风机安装 风量（m3/h） 2760以下 2、艾灸烟净化器 风量:4800M3/H 功率:5.5KW 3、设备支架制作 每组重量(t) 0.2以内 4、10#槽钢支座 5、减震器安装 6、减振器 7、其他混凝土基础//换: 普通预拌混凝土 C15 //换: 普 | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第26页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
通预拌混凝土 C25
110 | 030108006002 |  | 排风柜(电机外置、变频电机、变频控制) 风量:4800M3/H 余压:1000PA 电机功率:7.5KW | 1、屋顶式通风机安装 风量（m3/h） 2760以下 2、排风柜(电机外置、变频电机、变频控制) 风量:4800M3/H 余压:1000PA 电机功率:7.5KW 3、设备支架制作 每组重量(t) 0.2以内 4、10#槽钢支座 5、减震器安装 6、减振器 7、其他混凝土基础//换: 普通预拌混凝土 C15 //换: 普通预拌混凝土 C25 | 台 | 1.000
111 | 030703017001 |  | 万向排气罩 | 1、万向排气罩 2、万向排气罩 3、设备支架制作 每组重量(t) 0.2以内 4、型钢 5、设备支架安装 每组重量(t) 0.2以内 | 个 | 5.000
112 | 030702001007 |  | 薄钢板风管 0.5mm | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤450 2、薄钢板风管 0.5mm | m2 | 44.235
113 | 030702003001 |  | 不锈钢板 0.5mm | 1、不锈钢板矩形风管(电焊)制作安装 长边长×壁厚(mm) ≤400×2 2、不锈钢板 0.5mm | m2 | 3.930
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第27页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
114 | 030702003002 |  | 不锈钢板 0.6mm | 1、不锈钢板矩形风管(电焊)制作安装 长边长×壁厚(mm) ≤700×3 2、不锈钢板 0.6mm | m2 | 7.051
115 | 030702003003 |  | 不锈钢板 0.75mm | 1、不锈钢板矩形风管(电焊)制作安装 长边长×壁厚(mm) ＞700×3 2、不锈钢板 0.75mm | m2 | 46.661
116 | 030703019001 |  | 柔性接口 | 1、软管接口制作安装 | m2 | 9.560
117 | 030703007001 |  | 方形散流器-350*350 | 1、风口安装 方形散流器 周长(mm以内) 2000 2、方形散流器 350*350 | 个 | 2.000
118 | 030703007002 |  | 方形散流器-600*600 | 1、风口安装 方形散流器 周长(mm以内) 2500 2、方形散流器 600*600 | 个 | 14.000
119 | 030703007003 |  | 防雨百叶-400x200 | 1、风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1280 2、防雨百叶 400x200 | 个 | 2.000
120 | 030703001001 |  | 风管蝶阀-250*200 | 1、调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 周长(mm以内) 1600 2、风管蝶阀 250*200 | 个 | 2.000
121 | 030703020001 |  | 风管消声器-630*200 | 1、成品消声器安装(长度1000mm以内) 法兰周长(mm以内) | 个 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第28页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2000 2、风管消声器-630*200 3、设备支架制作 4、型钢 5、设备支架安装
122 | 030703001003 |  | 手动对开多叶调节阀-200*200 | 1、调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(mm以内) 2800 2、手动对开多叶调节阀 200*200 | 个 | 9.000
123 | 031002001001 |  | 管道支架 | 1、管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2、型钢 3、管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | kg | 219.090
124 | 031201003001 |  | 风管支架刷油 | 1、一般钢结构 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-49+C12-2-50 2、醇酸防锈漆 3、一般钢结构 调和漆 第2遍//扩:C12-2-56+C12-2-57 4、醇酸调和漆 | kg | 1010.910
125 | 030704002001 |  | 风管漏光试验、漏风试验 | 1、漏风试验 | m2 | 623.210
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 | [5 empty] | 第29页, 共29页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
126 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000000
127 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000000
128 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | 项 | 1.000000
129 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1.000000
130 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000000
| AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
| QTCSF |  | 其他措施项目费
131 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1.000000
132 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1.000000
133 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000000
134 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1.000000
135 | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  | 项 | 1.000000
136 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 |  | 项 | 1.000000
137 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1.000000
138 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1.000000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费 | [6 empty] | 招标控制价:28301.62
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 34.40
2.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(合价)(...
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 悦来门诊针灸推拿诊疗区装修工程-安装工程 |  |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)