## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 生物样本库装修工程-安装部分 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 电气部分
1.2 |  | 生活给排水部分
1.3 |  | 拆除部分
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清...
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生物样本库装修工程-安装部分 | [5 empty] | 第1页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气部分
强电部分
1 | 030404017001 |  | 配电箱 AP | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1.000
2 | 030404017002 |  | 配电箱 AL1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1.000
3 | 030404017003 |  | 配电箱 AL2 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1.000
4 | 030404017004 |  | 配电箱 AL3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1.000
5 | 030404017005 |  | 配电箱 AL4 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1.000
6 | 030404017006 |  | 配电箱 AL5 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1.000
7 | 030404017007 |  | 配电箱 AL6 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1.000
8 | 030404017008 |  | 配电箱 AL7 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生物样本库装修工程-安装部分 | [5 empty] | 第2页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030404017009 |  | 配电箱 AL8 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1.000
10 | 030404017010 |  | 配电箱 AL9 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1.000
11 | 030408001001 |  | 电力电缆 YJV-4*70+1*35 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70//扩:C4-8-3+补C4-8-3 | m | 50.000
12 | 030408006001 |  | 电力电缆头 70mm2 | 1、1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70 | 个 | 2.000
13 | 030408001002 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-5*6 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10//调：6mm2以下电力电缆敷设 | m | 52.080
14 | 030411002001 |  | 金属线槽 150*75 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | m | 18.870
15 | 030413001002 |  | 线槽支架 | 1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | Kg | 25.760
16 | 030411001005 |  | 配管 JDG20 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 670.120
17 | 030411001004 |  | 配管 JDG25 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | m | 399.570
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生物样本库装修工程-安装部分 | [5 empty] | 第3页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 030411001001 |  | 配管 JDG32 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 | m | 4.390
19 | 030411001002 |  | 配管 JDG40 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 | m | 21.350
20 | 030411001003 |  | 配管 JDG50 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50 | m | 3.550
21 | 030411001006 |  | 配管 SC20 | 1、镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 20.580
22 | 030411004001 |  | 槽内配线 WDZ-BYJ-6 | 1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 1.620
23 | 030411004002 |  | 管内穿线 WDZ-BYJ-6 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 13.170
24 | 030411004003 |  | 槽内配线 WDZ-BYJ-10 | 1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 16 | m | 48.960
25 | 030411004004 |  | 管内穿线 WDZ-BYJ-10 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 | m | 44.790
26 | 030411004005 |  | 槽内配线 WDZ-BYJ-16 | 1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 16 | m | 14.360
27 | 030411004006 |  | 管内穿线 WDZ-BYJ-16 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 | m | 10.650
28 | 030411004007 |  | 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 2010.360
29 | 030411004008 |  | 管内穿线 WDZ-BYJ-4 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 1198.710
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生物样本库装修工程-安装部分 | [5 empty] | 第4页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
30 | 030411004009 |  | 管内穿线 WDZN-BYJ-2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 41.160
31 | 030412005001 |  | 双管荧光灯 2*28W | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 | 套 | 40.000
32 | 030412005002 |  | 单管荧光灯 1*28W | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 套 | 7.000
33 | 030412001001 |  | 环形吸顶荧光灯 | 1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 | 套 | 1.000
34 | 030412006001 |  | 紫外消毒灯 | 1、医院灯具安装 紫外线杀菌灯 | 套 | 9.000
35 | 030412004001 |  | 走道灯盘 | 1、LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000 | 套 | 5.000
36 | 030404034001 |  | 单联单控开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 | 个 | 1.000
37 | 030404034002 |  | 双联单控开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 | 个 | 13.000
38 | 030404034003 |  | 四联单控开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 | 个 | 1.000
39 | 030404035001 |  | 二三极插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 | 个 | 151.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生物样本库装修工程-安装部分 | [5 empty] | 第5页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
40 | 030404035002 |  | 二三极地面插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 | 个 | 18.000
41 | 030404035003 |  | 空调插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 | 个 | 9.000
42 | 030404017011 |  | 空调断路器箱 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 6.000
43 | 030412004002 |  | 消防应急灯 | 1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 3.000
44 | 030412004003 |  | 疏散出口指示灯 | 1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 1.000
45 | 030412004004 |  | 疏散指示灯 | 1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 2.000
46 | 030404033001 |  | 排气扇 | 1、控制设备及低压电器安装 风扇安装 排气扇 | 台 | 15.000
47 | 030108002002 |  | 低噪声离心式排风机 | 1、离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3 | 台 | 1.000
48 | 030411006001 |  | 接线盒 | 1、接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 74.000
49 | 030411006002 |  | 开关接线盒 | 1、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 | 个 | 199.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生物样本库装修工程-安装部分 | [5 empty] | 第6页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
50 | 030413002001 |  | 凿(压)槽 | 1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | m | 450.850
51 | 030413002002 |  | 凿槽修复 | 1、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 450.850
52 | 030411001009 |  | 难燃波纹管 | 1、难燃波纹电线管敷设 公称直径(mm以内) 15 | m | 15.900
弱电部分
53 | 030411002002 |  | 金属线槽 100*100*1.2 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | m | 22.941
54 | 030502007001 |  | 单模铠装8芯光纤光缆 | 1、敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | m | 200.000
55 | 030413001001 |  | 线槽支架 | 1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | Kg | 7.634
56 | 030411001007 |  | 配管 PC20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 292.110
57 | 030502005001 |  | 网线 CAT6E | 1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4//调：高于超五类的布线工程中的线路敷设 | m | 1205.710
58 | 030502012001 |  | 网络插座 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 35.000
59 | 030507008001 |  | 枪式摄像机 | 1、监控摄像设备安装 摄录一体机 | 台 | 9.000
60 | 030502004001 |  | 电话插座 | 1、电话插座 暗装 | 个 | 2.000
61 | 030502010003 |  | 六类配线架 | 1、配线架安装 12口 | 个 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生物样本库装修工程-安装部分 | [5 empty] | 第7页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
62 | 030507007001 |  | 门禁锁 | 1、出入口执行机构设备 电磁吸力锁 | 台 | 8.000
63 | 030411006003 |  | 接线盒 | 1、接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 44.000
64 | 030507017001 |  | 安全防范分系统调试 | 1、安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 系统 | 16.000
65 | 030507017002 |  | 安全防范分系统调试 | 1、安全防范分系统调试 出入口系统 ≤16门 | 系统 | 8.000
66 | 030502019001 |  | 双绞线缆测试 | 1、4对双绞线缆测试 五类以上 | 链路 | 27.000
消防自动报警部分
67 | 030411001008 |  | 配管 SC20 | 1、镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 93.410
68 | 030411004010 |  | 探测报警线 NH-RVS-2*2.5 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 90.410
69 | 030411004011 |  | 电源线 NH-BVV-4 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 6.000
70 | 030904001001 |  | 智能式光电感烟探测器 | 1、点型探测器安装 感烟 | 个 | 19.000
71 | 030904005001 |  | 声光报警器 | 1、声光报警器安装 | 个 | 1.000
72 | 030904003001 |  | 手动报警按钮 | 1、按钮安装 | 个 | 1.000
73 | 030411006004 |  | 接线盒 | 1、接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 21.000
74 | 030904008001 |  | 短路隔离器 | 1、单输入、单输出模块安装 | 个 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生物样本库装修工程-安装部分 | [5 empty] | 第8页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
75 | 030905001001 |  | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统装置调试 64点以下 | 系统 | 1.000
76 | 030905001003 |  | 消防主机扩容更新 | 1、消防主机扩容更新 | 系统 | 1.000
生活给排水部分
给水部分
77 | 031001006001 |  | PP-R塑料给水管 DN25 | 1、室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 | m | 6.800
78 | 031001006002 |  | PP-R塑料给水管 DN20 | 1、室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | m | 1.710
79 | 031001006003 |  | PP-R塑料给水管 DN15 | 1、室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | m | 17.020
80 | 031002001002 |  | 管道支架 | 1、管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | kg | 0.820
81 | 031003001001 |  | 截止阀 DN25 | 1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1.000
排水部分
82 | 031001006004 |  | PVC-U塑料排水管 DN100 | 1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 20.760
83 | 031001006006 |  | PVC-U塑料排水管 DN75 | 1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径 | m | 4.542
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生物样本库装修工程-安装部分 | [5 empty] | 第9页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
(mm以内) 75
84 | 031004003001 |  | 洗脸盆 | 1、洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关 | 组 | 1.000
消防自动喷淋部分
85 | 030901001001 |  | 热浸镀锌钢管 DN150 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 150 2、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-1+C12-2-2 3、管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | m | 12.400
86 | 030901001002 |  | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 100 2、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-1+C12-2-2 3、管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | m | 1.250
87 | 030901001003 |  | 热浸镀锌钢管 DN80 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 80 2、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-1+C12-2-2 3、管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | m | 19.770
88 | 030901001004 |  | 热浸镀锌钢管 DN65 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 65 2、管道刷油 红丹防 | m | 7.480
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生物样本库装修工程-安装部分 | [5 empty] | 第10页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
锈漆 第2遍//扩:C12-2-1+C12-2-2 3、管道刷油 红丹防锈漆 第一遍
89 | 030901001005 |  | 热浸镀锌钢管 DN50 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-1+C12-2-2 3、管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | m | 23.500
90 | 030901001006 |  | 热浸镀锌钢管 DN40 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-1+C12-2-2 3、管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | m | 8.550
91 | 030901001007 |  | 热浸镀锌钢管 DN32 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 2、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍//扩:C12-2-1+C12-2-2 3、管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | m | 55.280
92 | 030901001008 |  | 热浸镀锌钢管 DN25 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 2、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍// | m | 131.870
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生物样本库装修工程-安装部分 | [5 empty] | 第11页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
扩:C12-2-1+C12-2-2 3、管道刷油 红丹防锈漆 第一遍
93 | 031002001001 |  | 管道支架 | 1、管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2、管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | kg | 49.370
94 | 030901003001 |  | 自动喷淋头 DN20 | 1、喷头安装 无吊顶 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 74.000
95 | 030901001009 |  | 机械三通 DN150 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 3.000
96 | 030901001010 |  | 机械三通 DN100 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1.000
97 | 030901001011 |  | 机械三通 DN80 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 3.000
98 | 030901001012 |  | 机械四通 DN80 | 1、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 2.000
99 | 030901001013 |  | 机械四通 DN65 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 5.000
100 | 030901001014 |  | 卡箍 DN150 | 1、卡箍 DN150//增: 卡箍 | 个 | 3.000
101 | 030901001015 |  | 卡箍 DN100 | 1、卡箍 DN100 | 个 | 2.000
102 | 030901001016 |  | 卡箍 DN80 | 1、卡箍 DN80 | 个 | 10.000
103 | 030901001017 |  | 卡箍 DN65 | 1、卡箍 DN65 | 个 | 11.000
104 | 030901006001 |  | 水流指示器 DN150 | 1、水流指示器安装 法兰连接 公称直径 | 个 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生物样本库装修工程-安装部分 | [5 empty] | 第12页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
(mm以内) 150
105 | 030901008001 |  | 末端试水阀 DN25 | 1、末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25 | 组 | 1.000
106 | 030901010001 |  | 室内消火栓（消防栓移位） | 1、室内消火栓安装（普通） 单栓 公称直径(mm以内) 65 | 套 | 3.000
107 | 030905002001 |  | 水灭火控制装置调试 | 1、水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 1.000
拆除部分
108 | 粤R2-3-59001 |  | 水灭火系统擦除 消火栓拆除 室内消火栓拆除 室内消火栓 | 1、水灭火系统拆除 消火栓拆除 室内消火栓拆除 室内消火栓 | 套 | 3.000
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
109 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000000
110 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000000
111 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | 项 | 1.000000
112 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1.000000
113 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生物样本库装修工程-安装部分 | [5 empty] | 第13页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
| QTCSF |  | 其他措施项目费
114 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1.000000
115 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1.000000
116 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000000
117 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1.000000
118 | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  | 项 | 1.000000
119 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 |  | 项 | 1.000000
120 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1.000000
121 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1.000000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生物样本库装修工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费 | [6 empty] | 招标控制价:17911.22
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 34.40
2.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 生物样本库装修工程-安装部分 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 生物样本库装修工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(合价)(...
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 生物样本库装修工程-安装部分 |  |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)