附件三：项目清单

| 序号 | 项目名称 | 设备规格 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | YJV3*50mm2+2*25mm2（含辅材） | 45 | 米 | 铁城 |  |  |
| 2 | 双电源控制箱 | XM 室内挂壁安装 600*250*1000/W*D*H（含辅材） | 1 | 台 | 施耐德 |  |  |
| 3 | 配电箱 | XM 户内挂墙800*250*900/W*D*H（含辅材） | 1 | 台 | 施耐德 |  |  |
| 含税合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上所列品牌仅供参考，供应商可以提供其他品牌，但质量不得低于所列参考品牌标准。