**附件3：**

**项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 镀锌钢管 | DN65 | 1.5 | 吨 |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 | DN100 | 3.5 | 吨 |  |  |
| 3 | 管道保温 | DN100、 厚32mm | 230 | 米 |  |  |
| 4 | 法兰蝶阀 | DN100 | 2 | 套 |  |  |
| 5 | 弯头 | DN100 | 28 | 个 |  |  |
| 6 | 管道支架 | / | 175 | kg |  |  |
| 7 | 冷凝镀锌钢管堵头 | DN65 | 2 | 个 |  |  |
| 8 | 管道堵头 | DN65 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 乳胶漆 | 立邦净味120 | 5 | 桶 |  |  |
| 10 | 检查口制作 | 400\*400 | 6 | 个 |  |  |
| 11 | 含税合计 |  |  |  |  |  |