附件3：

项目清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G5T | 个 | 112 |
| 2 | 手动火灾报警按钮 | J-SAM-GST9122B | 套 | 28 |
| 3 | 镀锌线管 | DN20 | 米 | 500 |
| 4 | 接线盒 |  | 个 | 336 |
| 5 | 多股双绞线 | ZR-RVS-2*1.5 | 米 | 1200 |
| 6 | 多股双绞线 | ZR-RVS-2*2.5 | 米 | 400 |
| 7 | 主机调试费 | 录入CRT图 | 项 | 1 |
| 8 | 其他辅材 | 镀锌管件、胶粒、螺丝等 | 项 | 1 |

注：以上所列品牌/型号仅供参考，供应商可以提供其他品牌/型号，但质量不得低于所列品牌/型号标准。