项目需求书

一、总则

1、项目名称：中山市中医院空气源热泵热水机组采购安装项目

2、项目概况：医院热水系统拟更换空气源热泵及系统配件一批，以使用需求。

3、报价应包括设备采购、旧设备拆除、运输、安装调试、验收、培训、售后服务、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

4、预算金额：25万元

5、供货期：30天

二、项目内容

| 序号 | 项目名称 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵 | 额定制热量≥35KW，额定产水量≥800L/h | 台 | 8 |  |
| 2 | 循环泵 | 功率750w,介质≥100℃，扬程≥15m，流量≥120L/min | 台 | 4 |  |
| 3 | 复合保温管 | 50*75，内层PPR热水管，中层聚氨酯发泡保温，外层 PVC 保护管 | 米 | 40 |  |
| 4 | 管道配件 |  | 批 | 1 |  |
| 5 | 拆、装设备 |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 运输吊装 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 安装、调试 |  | 项 | 1 |  |

三、质量及服务要求

1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。

2、供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。

3、供应商保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，供应商出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如采购人使用该设备构成上述侵权，供应商承担全部相关责任。

4、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。

5、供应商需负责将拆除下来的旧设备吊装到采购人指定地点。

四、质保期与售后服务

1、质保期不少于两年。

2、质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修换件、保养费用和备品备件均由供应商免费提供。

3、质保期内供应商提供7天24小时响应服务，响应时间为10分钟内，到达现场时间为2小时内，解决问题的时限为12小时内。

4、供应商需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员，在质保期内可随时上门进行维修及检测。

五、验收

1、供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。

2、供应商需将所有设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人。

3、供应商须提供免费的培训服务，直接采购人熟悉设备操作及日常保养为止。

六、结算

安装调试完成并验收合格后，供应商开具全额发票，采购人于60天内支付合同款项。