中山市中医院GE DSA设备维保服务项目需求

一、技术需求：

- （一）项目概述

- 本次项目为中山市中医院IGS 530设备维修保养服务，服务商必须按国家、行业的标准及招标文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证该设备的高效、正常运作。

- （二）项目内容

| - 采购内容 | - 单位 | - 服务期 |
| --- | --- | --- |
| - 通用IGS 530设备维修保养服务（含一只球管更换，一次设备搬迁） | - 中山市中医院 | - 3年 |

- （三）项目内容

- 1、维保服务范围：通用IGS 530设备的3年整机全保，包含但不限于一只球管的更换；一次设备的搬迁；每年至少4次预防性保养全保(每季度至少1次)；按照厂家设备本身标准及当地规定执行的安全检查；无限次数维修，备件更换范围包括：主机备件、工作站，不包含探测器、第三方产品，如高压注射器，稳压电源，UPS，激光相机，外配打印机，录像机，视频外设等。

- 2、维保服务响应：

- 1）热线服务：提供365天*24小时免费热线电话服务，电话响应时间≤1小时，为用户快速诊断和提供技术支持服务。

- 2）现场响应：接到维修要求后，到达现场响应时间≤48小时，中标人负责维修人员的工时费、差旅费等一切费用。

- 3、开机率：保证在维保期内开机率≥95%，按一年365个工作日计算。

4、中标人能合法获得使用在有效期内的原厂故障诊断软件诊断维修钥匙，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。

二、商务需求：

- （一）维保服务时间：3年。

- （二）维保服务地点：介入室。

- （三）付款方式：

- 1、球管部分：球管更换并经验收合格后，投标人提供球管全额发票，采购人30天内支付球管款项。

- 2、维保服务部分：先付款后维保，按半年为一期支付。支付第一期维保费用前中标人提供：（1）当期金额合规发票。支付第二期至第六期维保费用前中标人提供：（1）当期金额合规发票（2）维护保养报告。采购人根据考核等级30天内按比例支付当期款项。 注：中标人提供的服务不符合项目要求及维修保养考核表规定的，采购人有权以考核等级为标准（A≥95分，95分＞B≥90分，90分＞C），以每期的维保费为基数，按比例支付维保费：A级支付100%；B级支付97%，C级支付90%。如中标人考核结果为B、C级，维保费扣罚部分不作退还。

- （四）原制造厂商或原厂指定的维修授权单位或有技术合作协议（提供相应证明材料）。

- （五）维修备件是原厂备件。

- （六）如维保期内产生内容变更情况（如设备在保修期内报废导致付款金额改变、遇特殊情况需延长服务期等情况），在不违反法律法规的情形下，双方协商签订补充协议。

- （七）投标人在服务期内必须遵守采购人单位有关规章制度。

（八）保密条款：中标人在服务过程中获取有关采购人的资料、患者信息、数据等均属采购人之工作秘密，中标人及中标人人员需尽保密义务。在未经采购人同意或授权前提下，中标人不得向任何单位或个人泄露有关信息。如因中标人或中标人人员原因导致泄密事件发生，采购人有权追究中标人全部经济和法律责任，中标人应当赔偿因泄露相关信息资料导致采购人造成的损失（包括但不限于合理的调查、取证、存证、保全、保全担保、法律程序、律师及其他由此导致的费用、开支、损失或损害）。在本服务项目完毕之后，中标人在本条款项下的义务并不随之终止，中标人仍需履行其所承诺的保密义务，直到采购人同意其解除此项义务，或事实上不会因违反本保密条款而给采购人造成任何形式的损害时为止。