附件3：                 采购清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 5公斤 | 1350 | 支 |
| 2 | 推车式干粉灭火器 | 35公斤 | 12 | 台 |

备注：技术参数要求

1、要求抗结块性强，无毒、无味、无导电性、可长期保存，适用于乙醇、油类等可燃液体和电器设备火灾；

2、灭火剂：50%磷酸铵盐干粉；

3、灭火级别：≥（3A，14B）

4、使用温度：-20℃至+55℃；