项目需求书
一、总则
1、项目名称：中山市中医院LED显示屏采购项目

2、项目概况：项目一：中医院悦来门诊1楼门诊大堂，需设立一块P2mm专家出诊LED显示屏，介绍专家资历及开诊时间，含专家出诊软件1套；项目二：中医院本部住院楼负一层心肺复苏培训室，需设立一块P1.875mm  LED高清显示屏，用于业务培训和展示；项目三：中医院住院楼本部负一层需设立17块专业数码时钟+1块手术室计时信息屏，均采用NTP校时和RF遥控功能。
3、显示屏外观及装饰需吻合整体风格、显示屏背面装饰美观、防碰触和触电等。

4、报价应包括设备采购、运输、安装调试、验收、培训、售后服务、免费维修配件、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

5、预算金额：140400元

6、供货期：30天

项目内容

项目一：专家出诊显示屏

1，项目一清单
	序号
	项目名称
	规格或型号
	单位
	数量
	备注

	1
	P2mm室内全彩屏
	P2mm
	m2
	5.06
	880x1440点

	2
	控制系统
	编辑、播放、控制软件
	套
	1
	电脑由医院提供

	3
	智能配电
	
	项
	1
	

	4
	专用显卡
	DVI/HDMI输出
	块
	1
	

	5
	视屏发送盒
	
	台
	1
	

	6
	专家出诊软件
	
	套
	1
	读取数据库功能、实时刷新

	7
	视屏扫描卡
	
	块
	18
	内置在箱体（或屏体中）

	8
	安装、调试及配套工程
	
	
	
	含现场钢结构、美化、装饰


2，项目一整体要求
1）、发光管采用1515室内发光管，金线封装，精选芯片颜色、亮度的一致性，支架采用优化设计、用全新原料，保证灯珠的气密性和出光效果。

2）、单元模组PCB厚度不低于1.6mm,以保证不变形、平整度好。

3）、LED模组套件需阻燃，达到94-V0的防火等级，提供证明。

4）、LED单元模组需做镀膜处理。所有板卡需做三防处理，防止受潮和腐蚀。
5）、LED显示屏有N+1电源备份功能，当其中1台电源损坏，备份电源无缝切换。

6）、LED显示屏框架采用数控设备加工，优质钢板钣金，激光切割，有定位孔，保证高精度及高平整度（不允许采用方通或角铁，会导致焊接变形无法保证平整度及拼接效果）。

7）、LED显示屏有无线遥控功能，可遥控开、关机，遥控画面冻结、亮度调节功能。

8）、专家出诊软件：本系统是为了患者能清晰的了解医院的专家出诊时间以及专家的擅长领域以便合理安排自己的看诊时间及看诊医生。

LED大屏上需要按照科室为单位显示专家的各种信息, 科室较多显示不完全时需要能翻页显示, 能按照当前页显示的医生的数量来决定每页的停留时间来保证患者有足够的时间查看而又不会停留过长的时间, 需要能配置软件显示的背景, 科室名/专家姓名/专家简介/专家出诊时间的字符颜色和字体。

依据医院的实际情况以及功能需求, 软件需要能创建数据库及对应的数据表, 能手动录入科室, 并录入对应科室中的医生信息, 医生信息包括医生的姓名, 职称, 开诊时间, 专家照片以及专家简介等, 能对每位医生按照上午/下午来进行排班, 能指定医生请假的开始和结束时间(在请假期间或者未排班时间不显示该专家的信息), 能实时修改医生在屏幕上显示的顺序。

9）、按照中华人民共和国网络安全法第二十一条二十二条的相关规定，保障网络免受干扰, 破坏或者未经授权的访问, 要求LED播放软件必须有登录密码, 且必须是强密码验证, 并在更新播放内容时有授权认证，防止黑客侵入或人为破坏，导致LED显示屏播放不良信息；由于供应商原因，出现网络安全相关的问题，供应商要承担国家规定的相关网络法律责任。

10）、LED显示屏质保期内如有重大质量问题或缺陷，供应商需免费更换符合招标要求的全新整屏。

11）、采购人有权聘请有资质的第三方权威技术监督机构、原材料供应商或LED显示屏厂家协助对项目验收。

3，项目一技术参数
	LED电子屏发光元件要求

	序号
	项目
	规格
	备注

	1
	LED灯珠品牌
	参照或相当于日亚/CREE/亿光/国星/晶台等SMD封装LED灯珠的知名品牌
	需提供相关证明材料

	2
	灯珠大小
	1.5mm×1.5mm（1515）
	需提供相关证明材料

	光学参数要求

	序号
	项目
	参数
	备注

	1
	水平、垂直视角
	水平≥160°，垂直≥160°
	需提供相关证明材料

	2
	白平衡亮度
	≥600 cd/m²
	

	3
	色温
	3200K～9300K（可调） 
	

	4
	像素失控率
	≤1/100000
	

	整体性能要求

	序号
	项目
	参数
	备注

	1
	刷新频率
	≥3840Hz
	需提供相关证明材料

	2
	换帧频率
	≥60Hz
	

	3
	扫描方式
	1/40扫
	

	4
	驱动方式
	恒流驱动
	

	5
	灰度等级
	≥14bit
	需提供相关证明材料

	6
	亮度调节
	根据环境亮度，256级自动调节
	

	7
	适视距离
	3m～50m
	

	8
	输入电压
	AC220V±10%
	

	9
	控制方式
	计算机
	

	10
	峰值功耗
	≤500W/㎡
	

	11
	平均功耗
	≤150W/㎡
	

	12
	系统工作环境温度
	-20℃～+50℃
	

	13
	系统工作环境湿度
	10％～90％ 无凝露
	


项目二：心肺复苏LED显示屏

1，项目二清单
	序号
	项目名称
	规格或型号
	单位
	数量
	备注

	1
	P1.875mm室内全彩屏
	P1.875mm
	m2
	5.24
	896x1664点

	2
	控制系统
	编辑、播放、控制软件
	套
	1
	电脑由医院提供

	3
	智能配电
	
	项
	1
	

	4
	专用显卡
	DVI/HDMI输出
	块
	1
	

	5
	视屏发送盒
	
	台
	1
	

	6
	视频处理器
	
	台
	1
	

	7
	视屏扫描卡
	
	块
	13
	内置在箱体（或屏体中）

	8
	安装、调试及配套工程
	
	
	
	含现场钢结构、美化、装饰


2，项目二整体要求
1）、发光管采用1515室内发光管，金线封装，精选芯片颜色、亮度的一致性，支架采用优化设计、用全新原料，保证灯珠的气密性和出光效果。

2）、单元模组PCB厚度不低于1.6mm,以保证不变形、平整度好。

3）、LED模组套件需阻燃，达到94-V0的防火等级，提供证明。

4）、LED单元模组需做镀膜处理。所有板卡需做三防处理，防止受潮和腐蚀。
5）、LED显示屏有N+1电源备份功能，当其中1台电源损坏，备份电源无缝切换。

6）、LED显示屏框架采用数控设备加工，优质钢板钣金，激光切割，有定位孔，保证高精度及高平整度（不允许采用方通或角铁，会导致焊接变形无法保证平整度及拼接效果）。

7）、LED显示屏有无线遥控功能，可遥控开、关机，遥控画面冻结、亮度调节功能。

8）、按照中华人民共和国网络安全法第二十一条二十二条的相关规定，保障网络免受干扰, 破坏或者未经授权的访问, 要求LED播放软件必须有登录密码, 且必须是强密码验证, 并在更新播放内容时有授权认证，防止黑客侵入或人为破坏，导致LED显示屏播放不良信息；由于供应商原因，出现网络安全相关的问题，供应商要承担国家规定的相关网络法律责任。

9）、LED显示屏质保期内如有重大质量问题或缺陷，供应商需免费更换符合招标要求的全新整屏。

10）、采购人有权聘请有资质的第三方权威技术监督机构、原材料供应商或LED显示屏厂家协助对项目验收。

3，项目二技术参数
	LED电子屏发光元件要求

	序号
	项目
	规格
	备注

	1
	LED灯珠品牌
	参照或相当于日亚/CREE/亿光/国星/晶台等SMD封装LED灯珠的知名品牌
	需提供相关证明材料

	2
	灯珠大小
	1.5mm×1.5mm（1515）
	需提供相关证明材料

	光学参数要求

	序号
	项目
	参数
	备注

	1
	水平、垂直视角
	水平≥160°，垂直≥160°
	需提供相关证明材料

	2
	白平衡亮度
	≥600 cd/m²
	

	3
	色温
	3200K～9300K（可调） 
	

	4
	像素失控率
	≤1/100000
	

	整体性能要求

	序号
	项目
	参数
	备注

	1
	刷新频率
	≥3840Hz
	需提供相关证明材料

	2
	换帧频率
	≥60Hz
	

	3
	扫描方式
	1/32扫
	

	4
	驱动方式
	恒流驱动
	

	5
	灰度等级
	≥14bit
	需提供相关证明材料

	6
	亮度调节
	根据环境亮度，256级自动调节
	

	7
	适视距离
	3m～50m
	

	8
	输入电压
	AC220V±10%
	

	9
	控制方式
	计算机
	

	10
	峰值功耗
	≤500W/㎡
	

	11
	平均功耗
	≤150W/㎡
	

	12
	系统工作环境温度
	-20℃～+50℃
	

	13
	系统工作环境湿度
	10％～90％ 无凝露
	


项目三：专业LED数码时钟+手术室计时LED屏

1，项目三清单
	序号
	项目名称
	规格或型号
	单位
	数量
	备注

	1
	4.0英寸+2.3英寸组合数码屏
	室内单红
	台
	17
	单面、NTP校时

	2
	2.3英寸6位3行手术室计时屏
	室内单红
	台
	1
	单面、NTP校时、RF遥控

	3
	现场配电
	
	项
	1
	

	4
	现场安装、调试、布线
	
	项
	1
	

	5
	外部网络环境
	
	项
	1
	由医院提供


2，项目三技术参数
	专业数码时钟（见下图二）

	序号
	项目
	规格
	备注

	1
	显示颜色
	单红色
	数量17台，单面

	2
	亮度
	150cd
	

	3
	显示格式
	时钟4英寸；年、月、日、温度、湿度2.3英寸
	

	4
	外尺寸
	约800mmx350mmx60mm
	

	5
	安装方式
	吊装、挂装
	

	6
	核心功能
	可根据环境亮度自动调整显示亮度，避免光污染；
支持NTP校时，确保时间精确无误；
采用进口传感器，准确采集环境温湿度。
	

	

	手术室计时数码屏（见下图三）

	序号
	项目
	规格
	备注

	1
	显示颜色
	单红色
	数量1台，单面

	2
	亮度
	150cd
	

	3
	显示格式
	2.3英寸，6位3行
	

	4
	外尺寸
	约450mmx330mmx60mm
	

	5
	安装方式
	吊装、挂装
	

	6
	核心功能
	采用RF无线遥控控制，可显示北京时间，记录手术开始时间以及手术持续时间；
支持NTP校时，确保时间精确无误；
可根据环境亮度，自动调整显示亮度，避免光污染，不影响手术工作。
	


1）、LED显示屏质保期内如有重大质量问题或缺陷，供应商需免费更换符合招标要求的全新整屏。

2）、采购人有权聘请有资质的第三方权威技术监督机构、原材料供应商或LED显示屏厂家协助对项目验收。

[image: image1.jpg]800

& Tl ER

o o
o o

350

i

BHc

1L

BHHH+HB R HH - HH

RH
%

Front View

500

Top View

Rear View

Side View

4bits-4inch+12bits-2.3inch Rear Service





                         专业数码时钟（图二）

[image: image2.jpg]430

380

Hah
Tt
gz

HEHEHH

HEHEHH

HEHHHH

Front View

350

Top View

Rear View

18bits-2.3inch Rear Service

60

Side View





                    手术室计时屏（图三）

三、质量及服务要求
1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。

2、供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。

3、供应商保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，供应商出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如采购人使用该设备构成上述侵权，供应商承担全部相关责任。

4、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。

四、质保期与售后服务
1、质保期不少于三年。

2、质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修换件、保养费用和备品备件均由供应商免费提供。

3、质保期内供应商提供7天24小时响应服务，响应时间为30分钟内，到达现场时间为4个小时内，解决问题的时限为24小时内。

4、供应商需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员，在质保期内可随时上门进行维修及检测。

五、验收
1、供应商将货物送到采购人指定地点安装调试，验收按国家相关标准、行业标准及项目要求进行。

2、供应商需将所有设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人。

3、供应商须提供免费的培训服务，直接采购人熟悉设备操作及日常保养为止。

六、结算
安装调试完成并验收合格后，供应商开具全额发票，采购人于60天内支付合同款项。

