附件3： 报价单

| 序号 | 品名 | 参数要求 | 参考 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录播主机 | 1、两盘位8路主机（接入医院原有录播平台，原有录播平台品牌是科达）。 2、支持混音录像功能,实现远程声音和本地声音同步录像。 - 3、设备应具备1个以太网接口、VGA接口、HDMI接口、USB2.0接口。 | 科达 海康威视 宇视 | 台 | 1 |  |  |
|  | 室内球机 | 室内高清高速球型网络摄像机（网线接口）， - 设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)0.0001Lux(黑白)。 - 设备应支持至少20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0。 - 设备音频编码格式应支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 - 设备应支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。 | 科达 海康威视 宇视 | 支 | 1 |  |  |
|  | 特写枪机 | 特写枪机， 1、6.0-48mm AF电动镜头。1/2.8"200W像素高性能传感器，0.0001Lux星光级超低照度，120dB超宽动态。 - 支持宽动态,适合逆光环境监控 - 支持透雾、强光抑制、背光补偿、自动电子快门功能 - 支持3D数字降噪，图像清晰细腻 - 支持双向音频及报警接口 | 科达 海康威视 宇视 | 支 | 1 |  |  |
|  | 高保真拾音器 | 高保真 | 科达 思正 | 个 | 1 |  |  |
| 合计（含税、布线及安装调试）： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商报价的品牌不限于上述要求、但规格参数要优于或同等、不能低于上述标准。