中山市中医院GE 3. 0T MRI 设备维保服务项目需求

- 技术要求：

（一）项目概述

本次项目为中山市中医院GE 3. 0T MRI 设备维修保养服务，服务商必须按国家、行业的标准及招标文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证该设备的高效、正常运作。

（二）项目内容

| 采购内容 | 单位 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| GE 3. 0T Signa HDxt MRI设备维修保养服务 | 中山市中医院 | 三年 |

1.维保服务范围：设备的3年整机全保（含工作站、氦压水冷机、设备失超），包括但不限于每年提供至少4次专业的安全检查，影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查，并提供每次维护保养报告和年度维保报告。

2.服务期内提供无限次上门维修服务，维修结束后提供维修报告。保修期内对设备进行维修、保养和更换所损部件，采购人不必再支付任何费用。

3.维保服务响应：

1）热线服务：提供365天*24小时免费维修服务热线，电话响应时间≤1小时，提供在线技术咨询和维修诊断。

2）现场响应：接到维修要求后，到达现场响应时间≤24小时，中标人负责维修人员的工时费、差旅费等一切费用。

4.维修过程中所更换的备件是原厂备件，必须符合国家质量检测标准及相关法律法规。

5.中标人能合法获得使用在有效期内的原厂故障诊断软件诊断维修钥匙，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。

6.保证所保设备全年工作日的开机率至少达到95%以上，按照一年365个工作日计算。在合同期内保证 95%的开机率按一年 365个日历日计算。如果此开机率由于中标人的原因未能达到，按 1：5 比例顺延保修期时间（即按天算、开机日每降低 1 个日历日，保修期顺延 5 个日历日）

二、商务要求：

1.维保服务时间：3年。

2.服务地点：中山市中医院MR室。

3.付款方式：先维保服务后付款，按期（季度或半年或年）支付。维保结束后，中标人提供（1）当期金额合规发票（2）维护保养报告。采购人根据考核等级30天内按比例支付当期款项。注：供应商提供的服务不符合项目要求及维修保养考核表规定的，采购人有权以考核等级为标准（A≥95分，95分＞B≥90分，90分＞C），以每期的维保费为基数，按比例支付维保费：A级支付100%；B级支付97%，C级支付90%。如供应商考核结果为B、C级，维保费扣罚部分不作退还。如设备在保修期内停用或报废，剩余未执行保修时间按实际天数进行核减。

4.如维保期内产生内容变更情况（如设备在保修期内报废导致付款金额改变、遇特殊情况需延长服务期等情况），在不违反法律法规的情形下，双方协商签订补充协议。如设备在保修期内停用或报废，剩余未执行保修时间按实际天数进行核减。

5.投标人在服务期内必须遵守采购人单位有关规章制度。

6.保密条款：中标人在服务过程中获取有关采购人的资料、患者信息、数据等均属采购人之工作秘密，中标人及中标人人员需尽保密义务。