项目需求书

一、项目概况

1、项目名称：中山市中医院化粪池清掏服务项目

2、项目概况：医院拟委托一家服务公司，对院内15个化粪池、1个饭堂隔油池及所有管道、厕所进行清掏和疏通服务。

3、服务期限：三年

4、项目上限价：226800元，超过此上限价的报价属于无效响应。

5、报价：报价包括池体清掏、管道疏通、运输、粪渣无害化处理、所有税费及完成本项目所需的其他一切费用。

二、服务清单

| 项目 | 数量（个） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 化粪池 | 15 | 每年清掏不少于2次 |
| 隔油池 | 1 | 每年清掏不少于4次 |
| 污水管道 | 全院 | 疏通 |
| 厕所 | 全院 | 疏通 |

三、项目要求

1、化粪池在清掏过程中，应当采取相应的安全防范措施，禁止在池边点火或抽烟，预防沼气着火伤人。

2、在化粪池井盖打开后的10-15分钟内，人不得站在池边以免吸入沼气，做好防范措施避免行人掉落。

3、用水稀释化粪池内结块层，然后启动吸粪车进行抽吸，渣水分离处理，粪渣留在车上运走，处理过的三级水排放到地下管道。

4、每次清掏后的化粪池内无明显硬块，排水通畅，清掏转运过程应无遗漏、无撒漏、无污水滴漏。

5、服务期内如有化粪池出现污水外溢或管道堵塞等情况，服务商在接到通知后4个小时内须到达现场处理，如出现紧急情况的，服务商需随时配合采购人，并在2小时内到达现场处理。

6、清掏处理须达到柞水分离，处理后的水达到国家三级排放标准。

7、清掏运走的粪渣须按国家、医疗行业相关要求进行无害化处理。

四、结算

1、按期结算，每年为一期。

2、每一期服务完成后，服务商须提交以下资料给甲方:(1)对应金额的正规发票(2)双方签字的服务情况记录表。采购人收齐上述资料后60个自然日支付相应款项。