附件：

1、项目清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子显示屏 | 台 | 28 |  |  | 显示候诊信息 |
| 2 | 六类网线 | 米 | 900 |  |  | 非屏蔽六类网线（管内穿线） |
| 3 | 系统软件 | 套 | 1 |  |  | 对接医院叫号系统 |
| 4 | 路由器 | 台 | 1 |  |  | 对接医院网络 |
| 5 | 辅材 | 1 | 批 |  |  |  |
| 6 | 安装调试 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |

2、技术参数

2.1 电子显示屏

2.1.1显示尺寸：≥15.6 inch
2.1.2屏幕可视区域：≥344.16 mm × 193.59 mm
2.1.3像素间距：≤0.17925 (H) × 0.17925 (V) 
2.1.4亮度：≥250 cd/m²
2.1.5对比度：≥800:1
2.1.6响应时间：≤30 ms
2.1.7可视角：水平170°，垂直170°
2.1.8操作系统：Android 8.1.0
2.1.9开放的SDK，集成设备能力，支持第三方做对接开发。

2.2 系统软件

2.2.1提供叫号APP，需同医院叫号系统对接。

2.2.2安装在电子显示屏内，界面显示正在检查及排队人员信息，下方显示过号信息。