附件3：

项目清单

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风柜 | 风量：10000CMH | 1.0 | 台 |  |  |
| 2 | 镀锌钢板 | 1.0mm | 125.0 | 平方 |  |  |
| 3 | 70℃防火调节阀 | 1250*400 | 1.0 | 个 |  |  |
| 4 | 消声器 | 1250*400*1000 | 1.0 | 个 |  |  |
| 5 | 控制箱 | 600*500*350 | 1.0 | 个 |  |  |
| 6 | 电线电缆 | BVV-3*2.5 | 15.0 | 米 |  |  |
| 7 | PVC线管 | Φ25 | 65.0 | 米 |  |  |
| 8 | 远程控制线 | 6*1.0 | 50.0 | 米 |  |  |
| 9 | 水泥墩 |  | 4.0 | 个 |  |  |
| 10 | 凿洞及修补 |  | 1.0 | 项 |  |  |
| 11 | 防雨百叶 | 1000*1000 | 1.0 | 个 |  |  |
| 12 | 管道支吊架 |  | 1.0 | 项 |  |  |
| 13 | 辅材 |  | 1.0 | 项 |  |  |
| 14 | 安装、吊装 |  | 1.0 | 项 |  |  |
| 15 | 含税合计 |  |  |  |  |  |