附件3：

项目清单

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三刀切割泵 | 2.2KW/380V/2吋 | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 暗杆法兰闸阀 | DN65mm | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 镀锌三通 | DN65mm | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 铸铜单向阀 | DN65mm | 4 | 个 |  |  |
| 5 | 液位控制箱 | 浮球 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 镀锌大小头 | DN65*50mm | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 安装调试 |  | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 辅材 |  | 1 | 顶 |  |  |
| 9 | 含税合计 |  |  |  |  |  |