附件3：

项目清单

| 序号 | 项目名称 | 设备规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总 价 | 品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED筒灯 | 4吋（开孔尺寸125mm） | 58 | 套 |  |  |  | - 功率：12W 2、色温：5000K 3、显色指数：80 4、输入电压：110V-250V |
| 2 | LED筒灯 | 6吋（开孔尺寸160mm） | 514 | 套 |  |  |  | - 功率：20W 2、色温：5000K 3、显色指数：80 4、输入电压：110V-250V |
| 3 | LED面板灯 | 600×600mm | 177 | 套 |  |  |  | - 功率：36W 2、色温：5000K 3、显色指数：80 4、输入电压：110V-250V |
| 4 | LED面板灯 | 600×1200mm | 3 | 套 |  |  |  | - 功率：58W 2、色温：5000K 3、显色指数：80 4、输入电压：110V-250V |
| 6 | LED吸顶灯 | Φ300mm | 1 | 套 |  |  |  | - 功率：24W 2、色温：5000K 3、显色指数：80 4、输入电压：110V-250V |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |