**附件3：**

**项目清单**

| **序号** | **项目名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRCR复合保温管热水管 | 32\*63，硬聚氨酯发泡，S3.2系列PP-R工作管,外层PVC保护管 | 米 | 36 |  |  |
|  | 住院楼管井回水管 | 32\*63，硬聚氨酯发泡，S3.2系列PP-R工作管,外层PVC保护管 | 米 | 90 |  |  |
|  | 管道配件 | 阀门、弯头、外牙直通、管码等 | 批 | 1 |  |  |
|  | PVC电线管 | DN25 | 米 | 60 |  |  |
|  | 电线 | RVV4\*1.5 | 米 | 60 |  |  |
|  | 回水自动控制箱 | 定时定温 | 个 | 1 |  |  |
|  | 回水泵 | 流量3m3/h，扬程83米，功率1.5KW，含水泵基础 | 台 | 1 |  |  |
|  | 冷热水龙头 |  | 套 | 18 |  |  |
|  | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |  |
| **合计：** | | | | | |  |