附件3：

项目清单

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRCR复合保温管热水管 | 32*63，硬聚氨酯发泡，S3.2系列PP-R工作管,外层PVC保护管 | 米 | 36 |  |  |
|  | 住院楼管井回水管 | 32*63，硬聚氨酯发泡，S3.2系列PP-R工作管,外层PVC保护管 | 米 | 90 |  |  |
|  | 管道配件 | 阀门、弯头、外牙直通、管码等 | 批 | 1 |  |  |
|  | PVC电线管 | DN25 | 米 | 60 |  |  |
|  | 电线 | RVV4*1.5 | 米 | 60 |  |  |
|  | 回水自动控制箱 | 定时定温 | 个 | 1 |  |  |
|  | 回水泵 | 流量3m3/h，扬程83米，功率1.5KW，含水泵基础 | 台 | 1 |  |  |
|  | 冷热水龙头 |  | 套 | 18 |  |  |
|  | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |