附件3：

报价单

| 序号 | 产品名称 | 尺寸 | 参考 品牌 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温致变色遮阳玻璃 | # 1m*2.13m | 无 | 片 | 8 |  | 5mm钢化白玻+2mm温变层+5mm钢化白玻+1.4PVB+5mm钢化白玻（18mm厚） |
| 2 | 温致变色遮阳玻璃 | # 1.2m*2.13m | 无 | 片 | 4 |  | 5mm钢化白玻+2mm温变层+5mm钢化白玻+1.4PVB+5mm钢化白玻（18mm厚） |
| 合计（含税）： |  |  |  |  |  |  |  |