附件1

门诊大堂空调安装位置示意图

照片1  在西药房16号窗口立柱旁红框所示位置安装2台空调机，分别面向两列候诊座椅区出风

照片2  在大门大堂直饮水机边立柱前红框所示位置安装1台空调机，面向候诊座椅区出风

照片3  在收费处7号窗口立柱旁红框所示位置安装2台空调机，分别面向两列候诊座椅区出风

照片4  在上图红框所示位置安装1台空调机，面向两列候诊座椅区出风