**附件3：**

**项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **型号规格** | **数量** | **单位** | **单 价** | **总 价** |
| 1 | 风机盘管 | FP800 | 1  | 台 |  |  |
| 2 | 风机盘管 | FP600 | 1  | 台 |  |  |
| 3 | 散流器 | 600\*600mm | 5  | 个 |  |  |
| 4 | 回风百叶（带滤网） | 1500\*350mm | 2  | 个 |  |  |
| 5 | 铜球阀 | DN20 | 4  | 个 |  |  |
| 6 | 电动二通阀 | DN20 | 2  | 套 |  |  |
| 7 | 铜管 | DN20 | 29  | 米 |  |  |
| 8 | 橡塑保温套管 | DN20\*28 | 29  | 米 |  |  |
| 9 | 出风箱和回风箱及保温 | / | 2  | 套 |  |  |
| 10 | 镀锌钢板 | 1.0mm | 34  | 平方 |  |  |
| 11 | 橡塑保温 | 25mm | 34  | 平方 |  |  |
| 12 | 冷凝水管及保温 | dn25~32 | 16  | 米 |  |  |
| 13 | 风机盘管专用软接 | DN20 | 4  | 条 |  |  |
| 14 | 铜Y型过滤器 | DN20 | 2  | 个 |  |  |
| 15 | 控制 | 含控制线、线管、温控 | 2  | 项 |  |  |
| 16 | 设备支吊架 | / | 2  | 套 |  |  |
| 17 | 安装辅材 | / | 1  | 项 |  |  |
| 18 | 安装 | / | 1  | 项 |  |  |
| 19 |  **合计** |  |