## 50万元及以上
2025年度50万元以上医疗设备采购预算调研汇总表
序号 | 设备名称 | 申请部门 | 申请数量 | 单位 | 功能需求 | 配置 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 历史成交价（万元）
1 | 动物肺功能检测系统 | 实验室 | 1 | 台 | 用于监控动物呼吸功能的各项指标，单通道。 | 单通道
2 | 动物脑电生理记录系统 | 实验室 | 1 | 台 | 用于检测动物脑电生理变化指标，8通道。 | 8通道
3 | 关节镜系统 | 骨科 | 1 | 套 | 用于骨科关节手术，要求系统图像传输稳定，高清分辨率。要求配置：显示器*1、摄像主机*1、刨削系统主机*1、摄像头*3、刨刀手柄*3、光纤*3、探勾*3、30°镜头*3、镜头外鞘*3、镜头内鞘*3、交换棒*6。 | 显示器*1、摄像主机*1、刨削系统主机*1、摄像头*3、刨刀手柄*3、光纤*3、探勾*3、30°镜头*3、镜头外鞘*3、镜头内鞘*3、交换棒*6
4 | 手术用肢体固定系统 | 骨科 | 1 | 套 | 可配套通用手术床适用，可高温高压消毒，要求配有多个配件，满足各种手术要求。 | 每套包括多个配件
5 | 手术牵引床 （髋关节手术） | 骨科 | 1 | 台 | 配套髋关节手术使用 | 仰卧位手术台延伸器（延伸宽度500-640mm） 1 通用髋关节牵引器（带皮靴） 1 膝关节固定器 1 腓骨支柱 1 健侧腿固定器（带皮靴） 1 侧卧位手术台及会阴支柱垫片（手术台延伸宽度500-640mm） 1 髋关节移动替换套件 1 皮靴固定带替换件 1 仰卧位手术台垫片 1 贮存推车 1
6 | 脊柱内镜手术系统 | 骨科 | 1 | 套 | 系统图像传输稳定，画面高清真实，分辨率高。要求配置：主机一套，低温等离子体多功能手术系统1台，内窥镜1个，操作器械1套 | 主机一套，镜头1个，操作器械1套
7 | 便携式床旁彩色超声诊断仪 （心脏方向） | 内科 | 1 | 台 | 用于心脏方向，设备便携、便于转移，图像质量高，要求配有心脏探头、血管探头 | 便携式床旁心脏彩超仪+心脏探头和血管探头
8 | 心肺运动仪 （含心脏康复管理系统） | 内科 | 1 | 套 | 用于CCU内患者开展一期心脏康复
9 | 高频手术系统 | 内科 | 1 | 台 | 对病灶使用电凝电切，氩气处理。要求配有氩气模块、氩气刀、氩气连接线、脚踏等 | 配有氩气模块、氩气刀、氩气连接线、脚踏等
10 | 肝脏瞬时弹性超声仪 | 内科 | 1 | 台 | 用于无创定量监测和评估各类慢性肝病导致的肝纤维化程度、肝脏脂肪病变程度。 | 1.超声检测主机 1台 2.一体化探头1把，腹部凸阵探头1把 3.应用模块软件包 （1）肝脏瞬时弹性成像应用软件包 （2）肝脏声衰减应用软件包 （3）腹部应用软件包
11 | 水处理系统 | 血透中心 | 1 | 套 | 用于透析用水，产水水质符合血液透析用水标准，可供多床血透设备使用。具有高效的反渗透装置，以满足更高的净化要求。具有存储与输送系统、消毒系统，确保处理后的水在输送过程中不被二次污染。具有记录和追溯运行状态参数的功能。含床位管路的铺设。床位数150张。 | 前处理系统： 双级反渗透系统： 后处理系统： 控制系统： 打印与测试：
12 | 中央供液系统 | 血透中心 | 1 | 套 | 保证透析中央供液，满足每日透析需求，含床位管路的铺设，床位数150张。 | 搅拌桶： 储液桶： 循环泵： 过滤器： 电磁阀和液位器： 管路和阀门： 采样口： 清洗和消毒装置：
13 | 针刀镜 | 内科 | 1 | 台 | 为满足痛风性关节炎、类风湿关节炎、骨关节炎等患者的微创治疗。融合了现代医学的可视化针镜技术、传统医学的小针刀及微创外科技术，用于减轻疼痛、清理关节腔、减缓关节畸形、改善关节功能等方面。
14 | 射频热疗系统 | 内科 | 1 | 套 | 利用物理能量作用于患者病灶,使肿瘤组织的温度上升到有效治疗温度,并维持一定时间,以达到既能使肿瘤细胞死亡,又不致损伤正常组织的一种治疗方法。 | 1、高频主机2台 2、主机体1台 3、床体1台 4、测温仪1台 5、打印机1台 注：含热疗室医疗专项装修费用。
15 | 放射性粒子治疗系统 | 内科 | 1 | 套 | 放射性粒子植入治疗是一种先进的肿瘤治疗方法，其原理是将具有放射性的碘125粒子植入肿瘤组织内部，通过粒子持续释放的低剂量辐射，对肿瘤细胞进行精准打击，从而达到治疗目的。该方法具有创伤小、副作用低、疗效持久等优点，尤其适用于一些传统手术难以切除或放疗效果不佳的实体肿瘤。 | 三维可视化放射性计划系统一套： 医学影像处理软件一套； 粒籽源活度测量仪器（如井型电离室） 1台 辐射防护监测仪 1台 放射线报警器 1个 保险柜 1个 消毒 高压灭菌锅 1台 干燥箱 1台 粒子防护箱 1个 防护器具 铅防护器具（含铅衣、铅围脖、铅手套、铅眼镜） 2套
16 | 冷冻消融设备 | 外科 | 1 | 台 | 1、增加肺结节、肺癌的治疗手段，覆盖肺结节、肺癌全方位治疗，提高专科诊疗水平。2、使用范围：晚期转移性肺结节的微创治疗，术中冻结淋巴结的冷冻治疗，部分早期结节的治疗
17 | 彩色多普勒超声诊断仪 （术中腔镜超声） | 外科 | 1 | 台 | 腔镜超声为腹腔镜肝胆胰手术精准治疗提供帮助，在腹腔镜手术中协助寻找病灶，实现精准治疗，配有腔镜探头、普通探头 | 配有腔镜探头、普通探头
18 | ICG肝功能储备分析仪 | 外科 | 1 | 台 | 评估肝切除术患者肝功能，保证手术安全；评估肝炎肝硬化患者肝功能，指导治疗
19 | 高清电子内镜系统 | 外科 | 1 | 台 | 腹腔手术
20 | 数字神经电生理系统 | 外科 | 1 | 台 | 为患者的愈后预测和疗效评估提供客观信息。长时程视频EEG记录能够为诊断提供丰富信息，睡眠节律、慢波及纺锤波的出现是意识初步恢复的重要特征。量化EEG (qEEG)的功率谱、谱熵值、连接性及其他非线性分析，具有更为有效的判定价值。事件相关电位在脑卒中后患者多种功能障碍中的应用为脑卒中患者提供了客观的评估数据，从而有效地判断预后，实现精准康复。 | 1.脑电肌电一体式放大器 1 台 2.患者按钮 1个 3.运输包 1个 4.电极连接线 2根 5.Y型适配器 3根 6.视觉刺激器（眼罩）1个 7.听觉刺激器（耳机）1个 8.电刺激器 1个 9.高清摄像机系统 1套 10.脑电分析软件 1套 11.事件相关电位软件 1套 12.体感诱发电位软件 1套 13.台车 1台 14.电脑 1套 15.打印机 1台
21 | 经颅超声诊断仪 | 外科 | 1 | 台 | 用于术中对颅内血流进行全面动态监测，对手术过程中脑血流灌注情况和栓子脱落数量进行实时准确的检测，提高脑保护，杜绝意外发生。 该设备配有监护专用头架，在术前、术中可对颅内血流进行全面动态监测，了解到手术对颅内血流的影响情况及栓子的数量，从而指导医生进行更加严谨的操作避免手术意外产生. 在剥脱手术和搭桥手术中使用高频术中探头，实时准确检验出手术是否成功，供血是否正常，降低手术风险，缩短手术时间。 通过对颈动脉内膜-中层厚度评估、形成斑块的情况（大小以及形态）、管径大小、产生的回声情况和特定部位血流速度进行测定，确定形成斑块的性质和动脉硬化严重程度，为高血压、冠状动脉粥样硬化性心脏病等心血管疾病的预防、早期诊断和治疗提供依据，在颈动脉内膜剥脱术时进行精确定位以确保手术成功。 | 1、 便携式主机1台 2、 经颅探头2个 3、 监护探头2个 4、 监护头架1个 5、 高频线阵探头1个 6、 凸阵探头1个 7、 相控阵探头1个 8、 专用台车1台 9、 软件系统1套 10、 医学超声图文管理系统1套
22 | 便携式近红外脑功能成像装置 | 康复科 | 1 | 台 | 用于脑功能定量检查，定量评估患者脑功能，配备了卒中康复评价模块、静息态范式等，适用于神经康复、神经调控、运动康复、疼痛等学科的检测、方案评价及科学研究。 | 1.主机：1台 2.发射探头：1套 3.接收探头：1套 4.头帽：2顶 5.系统软件：1套 6.分析软件：1套
23 | 光学生物测量仪 | 眼科 | 1 | 台 | 光学生物测量仪能够一次性提供包括角膜厚度、前房深度、晶体厚度、眼轴长度、角膜曲率、白到白距离（角膜直径）、瞳孔直径、视轴偏心距和视网膜厚度在内的关键数据。 | 光学生物测量仪*1 头靠架*1 桌面固定套件*1 计算机*1 升降桌*1 彩色激光打印机*1 电源适配器*1
24 | 射频理疗仪 | 妇产科 | 1 | 台 | 射频理疗技术是一种高频能量治疗方式，作用于人体时激活人体组织细胞自身的修复和再生能力，提高新陈代谢，促进胶原蛋白的再生，增加肌纤维的弹性。通过生物激活作用，镇痛作用和透热作用解决盆底功能康复、形体恢复、乳腺的泌乳与形态的恢复。
25 | 电子结肠镜系统 | 肛肠科 | 1 | 套 |  | 每套配置：图像处理器1台；冷光源1台；台车1台；液晶显示器1台；电子肠镜4
26 | 冲击波治疗机 | 综合科 | 1 | 台 | 用于治疗骨骼附近软组织慢性疼痛。其适应症如下：肩钙化性肌腱炎、肩峰下疼痛综合征、网球肘、股骨大转子疼痛综合征、髌骨尖综合征、胫骨结节骨软骨炎、胫骨内侧应力综合征、止点性跟腱肌腱病、非止点性跟腱肌腱病、足底筋膜炎（或足底筋膜病变）、肌筋膜疼痛综合征（触发点治疗）、非特异性腰背疼痛。
27 | 超声治疗仪 | 皮肤科 | 1 | 台 | 用于皮肤的无创面部痤疮疤痕、抗衰老等精细化治疗。利用高能聚焦技术，利用超声波能量精准加热皮下SMAS 筋膜层、真皮层、脂肪组织，热能让筋膜收紧，令老化的胶原蛋白收缩，并刺激胶原蛋白增生和重组，快速紧致皮肤，解决皮肤衰老导致的松、垂、皱纹等问题。 | 超声治疗仪主机 1个 手柄 1个 治疗头 1个
28 | 超声治疗仪 | 皮肤科 | 1 | 台 | 适用于皮肤和整形美容科的超声产品，超声治疗仪（超声炮）结合传统手柄和独创的超声炮手柄，各参数可选可调，操作设置灵活，操作简单，还配有不同治疗深度的治疗头，用于皮肤的无创面部痤疮疤痕、抗衰老等精细化治疗。 | 1 主机 1台 2 台车 1台 3 手柄线挂架 2根 4 单点手柄支架 1个 5 线式手柄支架 3个 6 脚踏开关组件 1套 8手柄 1套
29 | 中央监护系统 | 重症医学科 | 1 | 套 | 功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测；更多监测：旁流EtCO2监测，PICCO监测，C.O.监测，rSO2监测等。 支持监护仪集中监护, 同时查看多个病床的病人数据； 配置1拖18，可扩展至1拖24。 | 1.中央监护系统 1套 2.病人监护仪（含转运模块） 18台 3.呼末二氧化碳模块 2套 4.C.O.模块 1套 5.Picco模块 1套 6.脑氧模块 1套
30 | 体外膜肺氧合设备 （ECMO） | 重症医学科 | 1 | 台
31 | 麻醉工作站 | 麻醉科 | 1 | 台 | 麻醉机、监护仪、肌松监测模块、麻醉深度监测模块 | 麻醉机、监护仪、肌松监测模块、麻醉深度监测模块
32 | 麻醉工作站 （远程操控） | 麻醉科 | 1 | 台 | 可在控制间实时观察术间患者体征，并远程控制麻醉机、输注泵。要求配置：中央监护系统、1套麻醉机（含肌松监测模块、麻醉深度监测模块、二氧化碳监测模块）、1套4通道注射泵 | 1台麻醉机、4个注射泵、肌松监测模块、麻醉深度监测模块，远程控制模块
33 | 麻醉工作站 （带高频喷射通气功能） | 麻醉科 | 1 | 台 | 麻醉机、监护仪、高频喷射通气模块，肌松监测模块、麻醉深度监测模块 | 麻醉机、监护仪、高频喷射通气模块，肌松监测模块、麻醉深度监测模块
34 | 手术床 （带沙滩椅） | 麻醉科 | 1 | 台 | 配有沙滩椅体位专用架，以及常规手术体位架。 | 配有沙滩椅体位专用架，以及常规手术体位架。
35 | 手术床 (泌尿手术用) | 麻醉科 | 1 | 台 | 配有截石位体位架，底盘具有防水功能。 | 配有截石位体位架，底盘具有防水功能。
36 | 数字化X射线透视摄影系统 | 内镜中心 | 1 | 套 | 用于ERCP业务 | 主机、C臂、床、监视系统、工作站、放射剂量监测仪
37 | 脑动脉斑块检测机 | 中医预防保健科 | 1 | 台
38 | 脂肪肝肝纤维检测机 | 中医预防保健科 | 1 | 台 | 可检测肝脏硬度，用于辅助诊断肝硬化。
39 | 红外线热成像 | 中医预防保健科 | 1 | 台 | 适用于测量人体表面温度的分布并提供红外热像图，提供对腰椎间盘突出症及腰臀腿软组织损伤等组织损伤源性病变的辅助诊断。
40 | 显微口腔数字观察仪 （牙周、种植内窥镜） | 口腔科 | 1 | 台 | 可高清显示牙周袋、根分叉、上颌窦、种植窝洞内的结构，可用于完成微创可视化的牙周治疗，辅助微创牙周手术治疗等。
41 | 3.0T磁共振成像系统 | 医学影像科 | 1 | 台 | 新平台、先进技术 | 机架、操控台、显示器、后处理工作站等
42 | 1.5T磁共振成像系统 | 医学影像科 | 1 | 台 | 新平台、先进技术 | 机架、操控台、显示器、后处理工作站等
43 | 多排螺旋CT | 医学影像科 | 1 | 台 | 高端能谱CT | 机架、操控台、显示器、后处理工作站等
44 | 多排螺旋CT | 医学影像科 | 1 | 台 | 64排及以上螺旋CT | 机架、操控台、显示器、后处理工作站等
45 | CT球管 | 医学影像科 | 1 | 个 | 适配原有西门子SOMATOM Definition AS 128 CT机
46 | 双板DR机 | 医学影像科 | 1 | 台 | 悬吊式、高压发生器功率≥80kW 、最大输出电流≥1000mA。球管最大功率 ≥80kW 。 阳极热容量≥400kHU，动态平板。
47 | 移动DR机 | 医学影像科 | 1 | 台 | 用于床旁检查
48 | 数字胃肠机 | 医学影像科 | 1 | 台 | 可用于肠胃检查诊断、消化系统检查造影，图像质量高、传输稳定，具有专业图像采集、图像处理等功能
49 | 彩色超声诊断仪 （高端全身综合） | 超声科 | 1 | 台 | 用于高端全身综合方向的彩超诊断，图像分辨力高，图像质量好，操作简捷，要求配备腹部、浅表、血管、心脏四个探头 | 配备腹部、浅表、血管、心脏四个探头。
50 | 彩色超声诊断仪 （高端全身偏心血管） | 超声科 | 1 | 台 | 用于高端全身偏心血管方向的彩超诊断，图像分辨力高，图像质量好，操作简捷，要求配备腹部、浅表（血管方面）、小凸阵、心脏四个探头。 | 配备腹部、浅表（血管方面）、小凸阵、心脏四个探头。
51 | 彩色超声诊断仪 （全身应用） | 超声科 | 1 | 台 | 用于全身应用方向的彩超诊断，图像分辨力高，图像质量好，操作简捷，要求配备腹部、浅表、血管、成人心脏、小儿心脏五个探头。具有较简便操作性能，稳定性高。 | 配备腹部、浅表、血管、成人心脏、小儿心脏五个探头。具有较简便操作性能，稳定性。
52 | 彩色超声诊断仪 （肌骨） | 超声科 | 1 | 台 | 用于肌骨方向的彩超诊断，图像分辨力高，图像质量好，操作简捷，要求配备腹部、常规浅表、浅表超高频、小凸阵四个探头。 | 配备腹部、常规浅表、浅表超高频、小凸阵四个探头。
53 | 彩色超声诊断仪 （妇科） | 超声科 | 1 | 台 | 用于妇科方向的彩超诊断，图像分辨力高，图像质量好，操作简捷，要求配备腹部、经阴道、浅表三个探头。 | 配备腹部、经阴道、浅表三个探头。
54 | 彩色超声诊断仪 （全身综合体检） | 超声科 | 1 | 台 | 用于全身综合体检方向的彩超诊断，图像分辨力高，图像质量好，操作简捷，要求配备腹部、浅表、心脏、经阴道探头。 | 配备腹部、浅表、心脏、经阴道探头。
55 | 全自动酶免疫分析仪 | 检验科 | 1 | 台 | 用于传染病疾病标志物的测定，要求配有标本架、工作舱、加样机械臂、孵育板位、洗板机、酶标仪及操作系统等 | 配有标本架、工作舱、加样机械臂、孵育板位、洗板机、酶标仪及操作系统等
56 | 过氧化氢灭菌器 | 消毒供应中心 | 1 | 台 | 用于器械类的低温灭菌，要求配备灭菌装载架等必备附件及过氧化氢浓度监测仪。 | 灭菌装载架等必备附件及过氧化氢浓度监测仪。