项目需求书

一、总则

1、项目名称： 中山市中医院消毒粉采购项目

2、项目概况：医院拟遴选一家供应商，提供一年的医疗污水消毒粉供应服务。

3、报价应包括货物、运输、验收、人工、售后服务、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

4、预算金额：437800元

5、供货期：一年

二、项目明细

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 预计数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单过硫酸氢钾消毒粉 | 公斤 | 10500 |  |  |

备注：1、产品主要成分：单过硫酸氢钾（KHSO5）含量≥10.5%；

2、消毒效果：有效氯含量≥40%；

3、包装规格：1KG/包装；

4、使用有效期：产品剩余有效期不得少于标注有效期的80%。

三、质量要求

1、消毒粉各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。

2、消毒粉需是经过全国消毒产品网上备案信息服务平台公示的消毒产品。（提供备案公示截图，复印件加盖公章）

3、消毒粉生厂商必须具备有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》。（提供证明资料，复印件加盖公章）

4、产品为白色颗粒状粉末，易溶于水。产品在固态时安全稳定不发生反应，溶于水后通过系列链式反应，连续产生激发态氧自由基，杀菌效果优异。且消毒粉在水中分解释放出氧气和硫酸钾，不产生有害物质，安全环保。

5、经投加消毒粉处理后的医院污水必须符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的标准（6≤pH≤9、粪大肠杆菌≤5000 MPN/L）。

6、消毒粉适用采购人原有的污水处理自动投加设备(RX-800-HJ、RX-600-HJ)。

四、配送要求

1、配送地点:供应商按时免费送货至相应科室。

2、供应商应设专人负责货物配送，在收到供货通知后5天内完成供货。

3、供应商应当保证货物的包装能适应远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，确保货物安全无损地运抵交货地点。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

五、验收

1、货物参照“质量要求”等条款进行验收。

2、供应商货物到达交货地点后，双方共同验收，采购人按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收，根据订货信息、合同、采购文件及有关附件对货物的外观、包装、数量、型号、规格参数、质量标准、资料文件(如装箱单、随箱介质等)进行检查验收，并核对供货清单与订货通知单是否一致，确认货物符合要求后在供货清单上签字，双方各执一份，用作结算凭据。

3、验收过程中发现供应商所交付的货物有短缺、次品、损坏或其他不符合项目要求的，采购人有权拒收，供应商须无条件退换货物，由此产生的一切费用均由供应商承担,如因此而影响到采购人且造成损失的,由供应商负责赔偿，并作违约处理。

4、供应商提供的货物如因质量等问题而发生争议，由采购人指定具备相应资质的权威机构进行质量鉴定，鉴定后货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担。货物不符合质量标准的，鉴定费用由供应商承担。

六、售后服务

1、供应商对每批货物提供不少于一年的免费质保期,自每批货物验收合格之日起计算。

2、供应商对所有货物提供按国家“三包”政策规定的质保服务，如制造商/供应商的质保期服务承诺优于国家标准，则按制造商、供应商的承诺执行。若货物质量出现问题，供应商应负责包换，产生的费用由供应商负责，对出现严重质量问题的，采购人有权要求退货。

3、供应商具备相应的污水处理系统运营经验和技术人员，能对采购人现有污水处理工艺提供技术支持，协助采购人处理污水站可能出现的任何情况，确保污水处理系统正常运行。

七、结算

1、采购人按需分批采购，按实际发生的采购数量每月结算一次；

2、完成供应数量核对后，供应商开具全额发票，采购人于60天内支付合同款项。